## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-05-02 00:00:00 至 2025-05-02 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.373 | 7.145 | 7.234 | 7.271 | 2.531 | 0.003 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.012 | 0 | 5.828 | 0.008
01~02时 | 1.007 | 7.228 | 7.247 | 7.271 | 2.653 | 0.003 | 0.010 | 0 | 0.009 | 0 | 0.015 | 0 | 2.082 | 0.002
02~03时 | 50.608 | 6.697 | 7.021 | 7.401 | 1.867 | 0.062 | 0.009 | 0 | 0.008 | 0 | 0.013 | 0.0006 | 1.542 | 0.056
03~04时 | 53.092 | 6.604 | 6.758 | 7.088 | 0.27 | 0.014 | 0.009 | 0 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0.0006 | 0.508 | 0.027
04~05时 | 46.339 | 6.626 | 6.886 | 7.174 | 0.872 | 0.045 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0086 | 0.0004 | 0.446 | 0.02
05~06时 | 44.524 | 6.833 | 7.133 | 7.294 | 2.1 | 0.094 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0047 | 0.0002 | 0.296 | 0.013
06~07时 | 0.711 | 7.001 | 7.115 | 7.181 | 1.771 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.02 | 0 | 0.278 | 0
07~08时 | 2.785 | 6.98 | 7.051 | 7.203 | 1.1 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.043 | 0.0001 | 0.225 | 0.001
08~09时 | 4.922 | 7.074 | 7.179 | 7.248 | 1.594 | 0.007 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.037 | 0.0002 | 0.189 | 0.001
09~10时 | 21.573 | 7.079 | 7.461 | 7.627 | 2.6 | 0.056 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.028 | 0.0006 | 0.125 | 0.003
10~11时 | 1.003 | 7.347 | 7.434 | 7.502 | 2.6 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.024 | 0 | 0.125 | 0
11~12时 | 1.042 | 7.298 | 7.326 | 7.359 | 2.6 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.018 | 0 | 0.125 | 0
12~13时 | 68.861 | 6.778 | 7.027 | 7.419 | 2.143 | 0.134 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.016 | 0.0010 | 0.188 | 0.015
13~14时 | 40.057 | 6.727 | 6.813 | 6.91 | 1.2 | 0.048 | 0.008 | 0 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0.0005 | 0.303 | 0.012
14~15时 | 12.855 | 6.883 | 7.008 | 7.091 | 1.363 | 0.017 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0092 | 0.0001 | 0.303 | 0.004
15~16时 | 1.577 | 6.69 | 6.847 | 7.083 | 1.7 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0051 | 0 | 0.303 | 0
16~17时 | 15.598 | 6.684 | 6.99 | 7.503 | 1.635 | 0.024 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0041 | 0 | 0.316 | 0.005
17~18时 | 7.317 | 7.436 | 7.493 | 7.571 | 1.5 | 0.011 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0026 | 0 | 0.34 | 0.002
18~19时 | 42.504 | 6.448 | 6.923 | 7.532 | 1.825 | 0.084 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0032 | 0.0001 | 0.34 | 0.014
19~20时 | 43.126 | 6.351 | 6.578 | 7.058 | 2.5 | 0.108 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0041 | 0.0002 | 0.34 | 0.015
20~21时 | 60.311 | 6.177 | 6.596 | 7.153 | 2.533 | 0.153 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0032 | 0.0002 | 0.328 | 0.02
21~22时 | 77.144 | 6.59 | 7.141 | 7.558 | 2.6 | 0.201 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0018 | 0.0001 | 0.303 | 0.023
22~23时 | 5.224 | 7.384 | 7.496 | 7.581 | 2.175 | 0.013 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.547 | 0.002
23~24时 | 0.585 | 7.246 | 7.326 | 7.397 | 1.3 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0009 | 0 | 1.279 | 0.001
有效日均值 |  |  | 7.0873 |  | 1.876 |  | 0.007 |  | 0.004 |  | 0.0126 |  | 0.694
最大值 | 77.144 | 7.436 | 7.496 | 7.627 | 2.653 | 0.201 | 0.01 | 0 | 0.009 | 0 | 0.043 | 0.001 | 5.828 | 0.056
最小值 | 0.585 | 6.177 | 6.578 | 6.91 | 0.27 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.125 | 0
总量 | 604.1511 |  |  |  |  | 1.091 |  | 0.004 |  | 0.002 |  | 0.0052 |  | 0.245