## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-05-03 00:00:00 至 2025-05-03 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 7.4 | 7.42 | 7.43 | 43.46 | 0 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.01 | 0 | 0.022 | 0 | 0.31 | 0
01~02时 | 0 | 7.38 | 7.4 | 7.41 | 2.3 | 0 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0071 | 0 | 0.021 | 0 | 0.31 | 0
02~03时 | 0 | 7.36 | 7.38 | 7.4 | 2.113 | 0 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0070 | 0 | 0.019 | 0 | 0.389 | 0
03~04时 | 0.546 | 7.35 | 7.37 | 7.41 | 1.6 | 0.001 | 0.009 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0054 | 0 | 0.018 | 0 | 0.707 | 0
04~05时 | 2.094 | 7.36 | 7.45 | 7.5 | 1.6 | 0.003 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0057 | 0 | 0.019 | 0 | 0.707 | 0.001
05~06时 | 2.386 | 7.44 | 7.47 | 7.5 | 1.6 | 0.004 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0091 | 0 | 0.02 | 0 | 0.707 | 0.002
06~07时 | 1.537 | 7.44 | 7.49 | 7.57 | 1.798 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0090 | 0 | 0.022 | 0 | 0.668 | 0.001
07~08时 | 0.642 | 7.48 | 7.49 | 7.64 | 2.3 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0076 | 0 | 0.024 | 0 | 0.519 | 0
08~09时 | 0.002 | 7.58 | 7.64 | 7.68 | 2.407 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0076 | 0 | 0.022 | 0 | 0.496 | 0
09~10时 | 0 | 7.63 | 7.69 | 7.75 | 1.926 | 0 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0072 | 0 | 0.02 | 0 | 0.416 | 0
10~11时 | 0 | 7.67 | 7.78 | 7.83 | 2.8 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0074 | 0 | 0.027 | 0 | 0.437 | 0
11~12时 | 1.919 | 7.74 | 7.81 | 7.84 | 2.8 | 0.005 | 0.003 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0098 | 0 | 0.031 | 0 | 0.519 | 0.001
12~13时 | 15.711 | 7.77 | 7.8 | 7.84 | 2.8 | 0.044 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0100 | 0.0002 | 0.025 | 0 | 0.556 | 0.009
13~14时 | 16.488 | 7.78 | 7.82 | 7.85 | 2.8 | 0.046 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.012 | 0.0002 | 0.022 | 0 | 0.708 | 0.012
14~15时 | 7.545 | 7.77 | 7.83 | 7.86 | 44.476 | 0.17 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.012 | 0.0001 | 0.023 | 0 | 0.671 | 0.005
15~16时 | 2.407 | 7.78 | 7.85 | 7.9 | 160.729 | 0.387 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.013 | 0 | 0.023 | 0 | 0.52 | 0.001
16~17时 | 1.781 | 7.81 | 7.88 | 7.92 | 126.928 | 0.23 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.013 | 0 | 0.022 | 0 | 0.478 | 0.001
17~18时 | 1.649 | 7.82 | 7.88 | 7.91 | 2.7 | 0.004 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.013 | 0 | 0.021 | 0 | 0.312 | 0.001
18~19时 | 1.664 | 7.79 | 7.88 | 7.93 | 5.58 | 0.009 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.013 | 0 | 0.024 | 0 | 0.331 | 0.001
19~20时 | 1.763 | 7.82 | 7.85 | 7.9 | 13.637 | 0.024 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.014 | 0 | 0.026 | 0 | 0.416 | 0.001
20~21时 | 1.789 | 7.77 | 7.83 | 7.88 | 11.005 | 0.02 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.014 | 0 | 0.024 | 0 | 0.428 | 0.001
21~22时 | 1.822 | 7.76 | 7.8 | 7.84 | 1.3 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.012 | 0 | 0.022 | 0 | 0.476 | 0.001
22~23时 | 1.797 | 7.77 | 7.81 | 7.87 | 5.112 | 0.009 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.012 | 0 | 0.023 | 0 | 0.454 | 0.001
23~24时 | 1.776 | 7.72 | 7.78 | 7.82 | 14.915 | 0.026 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0092 | 0 | 0.024 | 0 | 0.372 | 0.001
有效日均值 |  |  | 7.68 |  | 19.112 |  | 0.004 |  | 0.005 |  | 0.0102 |  | 0.023 |  | 0.496
最大值 | 16.488 | 7.82 | 7.88 | 7.93 | 160.729 | 0.387 | 0.009 | 0 | 0.01 | 0 | 0.014 | 0.0002 | 0.031 | 0 | 0.708 | 0.012
最小值 | 0 | 7.35 | 7.37 | 7.4 | 1.3 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0054 | 0 | 0.018 | 0 | 0.31 | 0
总量 | 65.318 |  |  |  |  | 0.990 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0007 |  | 0.002 |  | 0.039