## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-05-03 00:00:00 至 2025-05-03 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.619 | 7.277 | 7.383 | 7.446 | 1.725 | 0.001 | 0.014 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0011 | 0 | 1.12 | 0.001
01~02时 | 0.592 | 7.258 | 7.324 | 7.4 | 2.6 | 0.002 | 0.023 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.412 | 0
02~03时 | 91.818 | 6.841 | 7.193 | 7.508 | 2.11 | 0.174 | 0.016 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0011 | 0.0001 | 0.412 | 0.038
03~04时 | 79.685 | 7.074 | 7.245 | 7.686 | 1.1 | 0.088 | 0.009 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.412 | 0.033
04~05时 | 32.297 | 7.579 | 7.629 | 7.804 | 1.36 | 0.044 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.388 | 0.013
05~06时 | 52.217 | 7.814 | 7.895 | 7.924 | 1.9 | 0.099 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.34 | 0.018
06~07时 | 3.04 | 7.68 | 7.798 | 7.898 | 1.673 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.02 | 0 | 0.312 | 0.001
07~08时 | 4.237 | 7.496 | 7.606 | 7.72 | 1.2 | 0.005 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.049 | 0.0002 | 0.223 | 0.001
08~09时 | 7.244 | 7.594 | 7.613 | 7.624 | 1.688 | 0.012 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.044 | 0.0003 | 0.255 | 0.002
09~10时 | 1.586 | 7.468 | 7.532 | 7.591 | 2.7 | 0.004 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.036 | 0.0001 | 0.34 | 0.001
10~11时 | 1.217 | 7.441 | 7.509 | 7.563 | 2.635 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.029 | 0 | 0.34 | 0
11~12时 | 1.125 | 7.44 | 7.468 | 7.5 | 2.5 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.02 | 0 | 0.34 | 0
12~13时 | 96.701 | 7.036 | 7.232 | 7.598 | 2.173 | 0.199 | 0.007 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.015 | 0.0014 | 0.345 | 0.034
13~14时 | 33.219 | 7.045 | 7.271 | 7.482 | 1.5 | 0.05 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0096 | 0.0003 | 0.361 | 0.012
14~15时 | 28.919 | 6.458 | 6.854 | 7.518 | 1.402 | 0.043 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0073 | 0.0003 | 0.566 | 0.011
15~16时 | 1.789 | 6.746 | 6.94 | 7.095 | 1.2 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0039 | 0 | 1.17 | 0.002
16~17时 | 1.397 | 7.089 | 7.272 | 7.37 | 1.362 | 0.002 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0036 | 0 | 1.002 | 0.001
17~18时 | 1.286 | 7.338 | 7.397 | 7.507 | 1.7 | 0.002 | 0.012 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.179 | 0
18~19时 | 91.773 | 6.768 | 7.397 | 9.115 | 1.732 | 0.16 | 0.013 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0031 | 0.0003 | 0.167 | 0.015
19~20时 | 87.955 | 6.83 | 7.041 | 7.4 | 1.8 | 0.158 | 0.014 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0032 | 0.0003 | 0.127 | 0.011
20~21时 | 46.913 | 6.98 | 7.248 | 7.507 | 1.637 | 0.079 | 0.012 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.0036 | 0.0002 | 0.127 | 0.006
21~22时 | 10.904 | 7.193 | 7.346 | 7.686 | 1.3 | 0.014 | 0.010 | 0 | 0.02 | 0 | 0.0041 | 0 | 0.127 | 0.001
22~23时 | 56.331 | 7.722 | 8.649 | 8.911 | 1.81 | 0.102 | 0.009 | 0 | 0.018 | 0.001 | 0.0098 | 0.0006 | 0.192 | 0.011
23~24时 | 14.182 | 8.018 | 8.231 | 8.598 | 2.8 | 0.04 | 0.008 | 0 | 0.011 | 0 | 0.018 | 0.0003 | 0.331 | 0.005
有效日均值 |  |  | 7.4617 |  | 1.817 |  | 0.009 |  | 0.005 |  | 0.0121 |  | 0.399
最大值 | 96.701 | 8.018 | 8.649 | 9.115 | 2.8 | 0.199 | 0.023 | 0.001 | 0.02 | 0.001 | 0.049 | 0.0014 | 1.17 | 0.038
最小值 | 0.592 | 6.458 | 6.854 | 7.095 | 1.1 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.127 | 0
总量 | 747.0576 |  |  |  |  | 1.291 |  | 0.007 |  | 0.003 |  | 0.0044 |  | 0.216