## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-05-04 00:00:00 至 2025-05-04 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 5.747 | 7.71 | 7.79 | 7.86 | 12.01 | 0.047 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0093 | 0.0001 | 0.023 | 0 | 0.351 | 0.002
01~02时 | 10.17 | 7.79 | 7.83 | 7.86 | 1.3 | 0.013 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0.0001 | 0.022 | 0 | 0.266 | 0.003
02~03时 | 1.434 | 7.72 | 7.8 | 7.84 | 3.663 | 0.004 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0 | 0.024 | 0 | 0.337 | 0
03~04时 | 0.325 | 7.74 | 7.78 | 7.82 | 9.739 | 0.003 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.01 | 0 | 0.026 | 0 | 0.623 | 0
04~05时 | 0.049 | 7.74 | 7.78 | 7.81 | 7.745 | 0 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.594 | 0
05~06时 | 0 | 7.72 | 7.76 | 7.79 | 0.244 | 0 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.01 | 0 | 0.016 | 0 | 0.475 | 0
06~07时 | 0 | 7.73 | 7.76 | 7.79 | 8.802 | 0 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.01 | 0 | 0.018 | 0 | 0.462 | 0
07~08时 | 0 | 7.71 | 7.75 | 7.77 | 31.178 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.01 | 0 | 0.019 | 0 | 0.412 | 0
08~09时 | 0 | 7.7 | 7.75 | 7.79 | 25.173 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.01 | 0 | 0.015 | 0 | 0.404 | 0
09~10时 | 0 | 7.67 | 7.75 | 7.79 | 2.731 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0 | 0.013 | 0 | 0.371 | 0
10~11时 | 0 | 7.67 | 7.78 | 7.81 | 6.348 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0 | 0.015 | 0 | 0.391 | 0
11~12时 | 0.756 | 7.74 | 7.78 | 7.8 | 15.804 | 0.012 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0078 | 0 | 0.016 | 0 | 0.473 | 0
12~13时 | 11.725 | 7.69 | 7.79 | 7.83 | 13.266 | 0.144 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0081 | 0.0001 | 0.017 | 0 | 0.481 | 0.006
13~14时 | 16.671 | 7.78 | 7.83 | 7.86 | 2.9 | 0.048 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.012 | 0.0002 | 0.018 | 0 | 0.516 | 0.009
14~15时 | 16.216 | 7.82 | 7.86 | 7.89 | 5.395 | 0.088 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.012 | 0.0002 | 0.024 | 0 | 0.465 | 0.008
15~16时 | 16.326 | 7.86 | 7.89 | 7.91 | 11.882 | 0.194 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.014 | 0.0002 | 0.028 | 0 | 0.265 | 0.004
16~17时 | 11.229 | 7.86 | 7.91 | 7.94 | 9.859 | 0.125 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.013 | 0.0002 | 0.019 | 0 | 0.351 | 0.003
17~18时 | 1.511 | 7.84 | 7.89 | 7.93 | 2.3 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.012 | 0 | 0.014 | 0 | 0.705 | 0.001
18~19时 | 0.305 | 7.8 | 7.88 | 7.92 | 1.967 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.012 | 0 | 0.02 | 0 | 0.677 | 0
19~20时 | 0.031 | 7.77 | 7.85 | 7.88 | 1.1 | 0 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.014 | 0 | 0.023 | 0 | 0.558 | 0
20~21时 | 0 | 7.76 | 7.86 | 7.89 | 1.227 | 0 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.014 | 0 | 0.018 | 0 | 0.53 | 0
21~22时 | 0 | 7.79 | 7.86 | 7.9 | 1.7 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.012 | 0 | 0.015 | 0 | 0.412 | 0
22~23时 | 0 | 7.81 | 7.87 | 7.91 | 1.596 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.012 | 0 | 0.02 | 0 | 0.47 | 0
23~24时 | 0 | 7.76 | 7.84 | 7.88 | 1.3 | 0 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0084 | 0 | 0.023 | 0 | 0.705 | 0
有效日均值 |  |  | 7.82 |  | 7.468 |  | 0.002 |  | 0.005 |  | 0.0114 |  | 0.019 |  | 0.471
最大值 | 16.671 | 7.86 | 7.91 | 7.94 | 31.178 | 0.194 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.014 | 0.0002 | 0.028 | 0 | 0.705 | 0.009
最小值 | 0 | 7.67 | 7.75 | 7.77 | 0.244 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0078 | 0 | 0.013 | 0 | 0.265 | 0
总量 | 92.495 |  |  |  |  | 0.683 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0011 |  | 0.002 |  | 0.036