## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-05-04 00:00:00 至 2025-05-04 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.912 | 7.728 | 7.861 | 8.041 | 2.832 | 0.005 | 0.009 | 0 | 0.010 | 0 | 0.014 | 0 | 0.331 | 0.001
01~02时 | 1.625 | 7.685 | 7.725 | 7.774 | 2.9 | 0.005 | 0.011 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0081 | 0 | 0.331 | 0.001
02~03时 | 97.19 | 6.847 | 7.193 | 7.743 | 2.9 | 0.282 | 0.009 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.0062 | 0.0005 | 0.331 | 0.032
03~04时 | 68.999 | 6.775 | 6.942 | 7.233 | 2.9 | 0.2 | 0.007 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0035 | 0.0002 | 0.331 | 0.023
04~05时 | 12.903 | 7.233 | 7.347 | 7.413 | 2.388 | 0.033 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.331 | 0.004
05~06时 | 7.823 | 6.771 | 7.192 | 7.359 | 1.4 | 0.011 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.331 | 0.003
06~07时 | 25.722 | 6.917 | 7.105 | 7.199 | 1.271 | 0.036 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.024 | 0.0001 | 0.316 | 0.008
07~08时 | 2.055 | 7.198 | 7.257 | 7.307 | 1 | 0.002 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.057 | 0.0001 | 0.285 | 0.001
08~09时 | 19.107 | 7.298 | 8.073 | 8.663 | 1.578 | 0.032 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.047 | 0.0008 | 0.289 | 0.005
09~10时 | 2.812 | 7.718 | 7.961 | 8.595 | 2.7 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.031 | 0.0001 | 0.319 | 0.001
10~11时 | 40.192 | 6.984 | 7.365 | 7.789 | 3.374 | 0.152 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.023 | 0.0008 | 0.319 | 0.013
11~12时 | 44.457 | 6.908 | 7.074 | 7.442 | 4.775 | 0.212 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.013 | 0.0006 | 0.319 | 0.014
12~13时 | 62.346 | 7.291 | 8.248 | 9.944 | 3.704 | 0.198 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.01 | 0.0005 | 0.319 | 0.02
13~14时 | 76.828 | 7.093 | 7.298 | 7.698 | 1.462 | 0.112 | 0.008 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0061 | 0.0005 | 0.319 | 0.025
14~15时 | 106.303 | 6.969 | 7.045 | 7.097 | 2.534 | 0.261 | 0.007 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0049 | 0.0005 | 0.319 | 0.034
15~16时 | 110.989 | 6.93 | 6.953 | 7.007 | 4.776 | 0.53 | 0.007 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0032 | 0.0004 | 0.319 | 0.035
16~17时 | 31.373 | 6.915 | 7.033 | 7.09 | 6.092 | 0.156 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0028 | 0.0001 | 0.319 | 0.010
17~18时 | 127.848 | 6.79 | 6.857 | 6.981 | 8.647 | 1.105 | 0.005 | 0.001 | 0.023 | 0.003 | 0.0023 | 0.0003 | 0.319 | 0.041
18~19时 | 117.084 | 6.549 | 6.786 | 6.903 | 9.754 | 1.163 | 0.006 | 0.001 | 0.038 | 0.005 | 0.0019 | 0.0002 | 0.319 | 0.037
19~20时 | 85.018 | 6.712 | 6.817 | 6.875 | 11.903 | 1.012 | 0.007 | 0.001 | 0.072 | 0.006 | 0.0014 | 0.0001 | 0.319 | 0.027
20~21时 | 108.918 | 6.741 | 6.817 | 6.956 | 13.447 | 1.46 | 0.009 | 0.001 | 0.059 | 0.006 | 0.0014 | 0.0002 | 0.319 | 0.035
21~22时 | 24.347 | 6.929 | 7.319 | 7.625 | 16.477 | 0.401 | 0.011 | 0 | 0.03 | 0.001 | 0.0015 | 0 | 0.319 | 0.008
22~23时 | 1.768 | 6.666 | 6.763 | 6.93 | 14.637 | 0.026 | 0.011 | 0 | 0.026 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.319 | 0.001
23~24时 | 1.377 | 6.667 | 6.757 | 6.834 | 10.785 | 0.015 | 0.011 | 0 | 0.018 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.319 | 0
有效日均值 |  |  | 7.2417 |  | 5.593 |  | 0.008 |  | 0.014 |  | 0.0114 |  | 0.319
最大值 | 127.848 | 7.728 | 8.248 | 9.944 | 16.477 | 1.46 | 0.011 | 0.001 | 0.072 | 0.006 | 0.057 | 0.0008 | 0.331 | 0.041
最小值 | 1.377 | 6.549 | 6.757 | 6.834 | 1 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.285 | 0
总量 | 1179.0081 |  |  |  |  | 7.419 |  | 0.009 |  | 0.024 |  | 0.0062 |  | 0.378