## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-05-06 00:00:00 至 2025-05-06 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.114 | 7.56 | 7.64 | 7.67 | 1.178 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.014 | 0 | 0.016 | 0 | 0.488 | 0
01~02时 | 14.119 | 7.63 | 7.65 | 7.68 | 1.1 | 0.016 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.012 | 0.0002 | 0.013 | 0 | 0.371 | 0.005
02~03时 | 6.34 | 7.59 | 7.63 | 7.65 | 1.33 | 0.008 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.012 | 0.0001 | 0.016 | 0 | 0.42 | 0.002
03~04时 | 0.858 | 7.51 | 7.58 | 7.62 | 2 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0 | 0.018 | 0 | 0.623 | 0.001
04~05时 | 0.079 | 7.51 | 7.58 | 7.61 | 2.124 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0 | 0.007 | 0 | 0.56 | 0
05~06时 | 0 | 7.49 | 7.56 | 7.59 | 2.6 | 0 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 0
06~07时 | 0 | 7.48 | 7.56 | 7.59 | 2.381 | 0 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.01 | 0 | 0.017 | 0 | 0.328 | 0
07~08时 | 0 | 7.47 | 7.55 | 7.58 | 1.8 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0095 | 0 | 0.028 | 0 | 0.413 | 0
08~09时 | 1.982 | 7.51 | 7.56 | 7.59 | 1.655 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0095 | 0 | 0.198 | 0.001 | 0.441 | 0.001
09~10时 | 14.901 | 7.55 | 7.57 | 7.59 | 1.1 | 0.016 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0093 | 0.0001 | 0.302 | 0.005 | 0.558 | 0.008
10~11时 | 9.169 | 7.55 | 7.58 | 7.61 | 1.105 | 0.010 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0092 | 0.0001 | 0.128 | 0.002 | 0.572 | 0.005
11~12时 | 10.834 | 7.54 | 7.57 | 7.59 | 1.115 | 0.012 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0077 | 0.0001 | 0.021 | 0 | 0.623 | 0.007
12~13时 | 7.162 | 7.53 | 7.57 | 7.6 | 1.283 | 0.008 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0078 | 0.0001 | 0.062 | 0 | 0.574 | 0.004
13~14时 | 0.94 | 7.53 | 7.58 | 7.62 | 2 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0095 | 0 | 0.087 | 0 | 0.372 | 0
14~15时 | 0.697 | 7.57 | 7.62 | 7.66 | 2.027 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0097 | 0 | 0.06 | 0 | 0.41 | 0
15~16时 | 0.141 | 7.61 | 7.66 | 7.71 | 2.1 | 0 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.011 | 0 | 0.044 | 0 | 0.559 | 0
16~17时 | 0 | 7.68 | 7.71 | 7.74 | 2.119 | 0 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.011 | 0 | 0.029 | 0 | 0.53 | 0
17~18时 | 0 | 7.64 | 7.69 | 7.72 | 2.2 | 0 | 0.007 | 0 | 0.009 | 0 | 0.012 | 0 | 0.019 | 0 | 0.413 | 0
18~19时 | 0 | 7.6 | 7.64 | 7.69 | 2.113 | 0 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.012 | 0 | 0.031 | 0 | 0.394 | 0
19~20时 | 0 | 7.53 | 7.63 | 7.67 | 1.9 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.012 | 0 | 0.038 | 0 | 0.308 | 0
20~21时 | 0 | 7.58 | 7.63 | 7.68 | 1.859 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.012 | 0 | 0.634 | 0 | 0.357 | 0
21~22时 | 0 | 7.48 | 7.57 | 7.62 | 1.7 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.014 | 0 | 1 | 0 | 0.56 | 0
22~23时 | 0 | 7.49 | 7.57 | 7.62 | 1.547 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.013 | 0 | 0.389 | 0 | 0.551 | 0
23~24时 | 0 | 7.52 | 7.55 | 7.59 | 1.2 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0 | 0.015 | 0 | 0.517 | 0
有效日均值 |  |  | 7.60 |  | 1.731 |  | 0.003 |  | 0.008 |  | 0.0112 |  | 0.132 |  | 0.469
最大值 | 14.901 | 7.68 | 7.71 | 7.74 | 2.6 | 0.016 | 0.007 | 0 | 0.01 | 0 | 0.014 | 0.0002 | 1 | 0.005 | 0.623 | 0.008
最小值 | 0 | 7.47 | 7.55 | 7.58 | 1.1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0077 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 0
总量 | 68.336 |  |  |  |  | 0.079 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0007 |  | 0.008 |  | 0.035