## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-05-07 00:00:00 至 2025-05-07 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 7.5 | 7.56 | 7.6 | 1.546 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0 | 0.626 | 0 | 0.553 | 0
01~02时 | 0 | 7.54 | 7.57 | 7.59 | 2.9 | 0 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0093 | 0 | 1 | 0 | 0.706 | 0
02~03时 | 0 | 7.51 | 7.56 | 7.59 | 2.737 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0092 | 0 | 0.396 | 0 | 0.592 | 0
03~04时 | 0 | 7.5 | 7.54 | 7.57 | 2.3 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0081 | 0 | 0.025 | 0 | 0.121 | 0
04~05时 | 0 | 7.5 | 7.54 | 7.57 | 2.076 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0081 | 0 | 0.629 | 0 | 0.12 | 0
05~06时 | 0 | 7.52 | 7.55 | 7.57 | 1.2 | 0 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0078 | 0 | 1 | 0 | 0.119 | 0
06~07时 | 0 | 7.5 | 7.54 | 7.58 | 1.171 | 0 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0078 | 0 | 0.411 | 0 | 0.12 | 0
07~08时 | 0 | 7.49 | 7.54 | 7.56 | 1.1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0076 | 0 | 0.05 | 0 | 0.118 | 0
08~09时 | 0 | 7.49 | 7.54 | 7.59 | 1.417 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0077 | 0 | 0.639 | 0 | 0.114 | 0
09~10时 | 0 | 7.45 | 7.57 | 7.65 | 2.8 | 0 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0088 | 0 | 1 | 0 | 0.098 | 0
10~11时 | 0 | 7.56 | 7.66 | 7.77 | 2.825 | 0 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0090 | 0 | 1 | 0 | 0.078 | 0
11~12时 | 0 | 7.7 | 7.79 | 7.84 | 2.9 | 0 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
12~13时 | 0 | 7.73 | 7.83 | 7.89 | 2.621 | 0 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.011 | 0 | 1 | 0 | 0.015 | 0
13~14时 | 0 | 7.82 | 7.88 | 7.94 | 1.4 | 0 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.013 | 0 | 0.259 | 0 | 0.078 | 0
14~15时 | 0 | 7.82 | 7.89 | 7.94 | 3.881 | 0 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.014 | 0 | 0.475 | 0 | 0.155 | 0
15~16时 | 0 | 7.84 | 7.92 | 7.98 | 10.608 | 0 | 0.004 | 0 | 0.012 | 0 | 0.037 | 0 | 0.018 | 0 | 0.478 | 0
16~17时 | 0.092 | 7.79 | 7.92 | 8.02 | 8.797 | 0 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0 | 0.036 | 0 | 0.626 | 0 | 0.486 | 0
17~18时 | 0.645 | 7.71 | 7.75 | 7.8 | 1.7 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.021 | 0 | 0.522 | 0 | 0.519 | 0
18~19时 | 0.256 | 7.68 | 7.73 | 7.78 | 1.511 | 0 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.02 | 0 | 0.014 | 0 | 0.42 | 0
19~20时 | 3.162 | 7.62 | 7.66 | 7.71 | 1 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.015 | 0 | 0.019 | 0 | 0.038 | 0
20~21时 | 2.384 | 7.59 | 7.64 | 7.7 | 1.099 | 0.003 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.015 | 0 | 0.023 | 0 | 0.128 | 0
21~22时 | 12.536 | 7.61 | 7.63 | 7.66 | 1.487 | 0.019 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.016 | 0.0002 | 0.026 | 0 | 0.476 | 0.006
22~23时 | 14.746 | 7.63 | 7.65 | 7.67 | 1.713 | 0.025 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.016 | 0.0002 | 0.019 | 0 | 0.493 | 0.007
23~24时 | 3.533 | 7.56 | 7.61 | 7.66 | 2.7 | 0.010 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0081 | 0 | 0.014 | 0 | 0.56 | 0.002
有效日均值 |  |  | 7.67 |  | 2.645 |  | 0.003 |  | 0.008 |  | 0.0139 |  | 0.450 |  | 0.274
最大值 | 14.746 | 7.84 | 7.92 | 8.02 | 10.608 | 0.025 | 0.008 | 0 | 0.012 | 0 | 0.037 | 0.0002 | 1 | 0 | 0.706 | 0.007
最小值 | 0 | 7.45 | 7.54 | 7.56 | 1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0076 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0
总量 | 37.355 |  |  |  |  | 0.060 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0006 |  | 0.001 |  | 0.016