## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-05-08 00:00:00 至 2025-05-08 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 40.475 | 7.025 | 7.431 | 8.49 | 1.98 | 0.083 | 0.008 | 0 | 0.006 | 0 | 0.01 | 0.0004 | 1.06 | 0.038
01~02时 | 64.692 | 7.529 | 8.114 | 8.576 | 1 | 0.065 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0.001 | 0.01 | 0.0007 | 1.989 | 0.129
02~03时 | 88.856 | 7.165 | 7.425 | 7.53 | 1.415 | 0.132 | 0.008 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.011 | 0.0010 | 1.401 | 0.115
03~04时 | 93.551 | 7.354 | 7.461 | 7.624 | 2.2 | 0.206 | 0.009 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.012 | 0.0012 | 0.468 | 0.044
04~05时 | 96.892 | 7.268 | 7.357 | 7.486 | 1.978 | 0.19 | 0.010 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.011 | 0.0011 | 1.349 | 0.139
05~06时 | 56.581 | 7.166 | 7.404 | 7.623 | 1.557 | 0.088 | 0.011 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.0098 | 0.0006 | 2.766 | 0.157
06~07时 | 38.449 | 7.064 | 7.134 | 7.21 | 1.716 | 0.065 | 0.011 | 0 | 0.007 | 0 | 0.031 | 0.0011 | 2.304 | 0.09
07~08时 | 16.017 | 7.039 | 7.068 | 7.109 | 2.016 | 0.032 | 0.011 | 0 | 0.004 | 0 | 0.063 | 0.0010 | 1.562 | 0.025
08~09时 | 2.343 | 7.109 | 7.157 | 7.194 | 1.941 | 0.005 | 0.009 | 0 | 0.003 | 0 | 0.057 | 0.0001 | 1.102 | 0.003
09~10时 | 1.31 | 7.191 | 7.211 | 7.226 | 1.8 | 0.002 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.048 | 0.0001 | 0.373 | 0
10~11时 | 88.095 | 6.863 | 7.116 | 7.289 | 1.592 | 0.134 | 0.007 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.036 | 0.0028 | 0.343 | 0.029
11~12时 | 123.457 | 6.936 | 7.095 | 7.248 | 1.2 | 0.148 | 0.008 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.019 | 0.0024 | 0.296 | 0.037
12~13时 | 130.173 | 6.799 | 6.863 | 6.938 | 1.165 | 0.152 | 0.008 | 0.001 | 0.028 | 0.004 | 0.014 | 0.0019 | 1.638 | 0.219
13~14时 | 83.893 | 6.802 | 6.898 | 7.071 | 1.1 | 0.092 | 0.009 | 0.001 | 0.087 | 0.007 | 0.0077 | 0.0006 | 3.797 | 0.319
14~15时 | 74.414 | 7.072 | 7.215 | 7.345 | 1.343 | 0.099 | 0.009 | 0.001 | 0.091 | 0.007 | 0.0060 | 0.0004 | 2.432 | 0.184
15~16时 | 55.583 | 7.347 | 7.924 | 8.372 | 1.8 | 0.1 | 0.009 | 0 | 0.098 | 0.005 | 0.0035 | 0.0002 | 0.237 | 0.013
16~17时 | 19.226 | 7.642 | 7.822 | 8.036 | 1.523 | 0.034 | 0.011 | 0 | 0.072 | 0.002 | 0.0030 | 0.0001 | 0.232 | 0.005
17~18时 | 2.533 | 7.598 | 7.623 | 7.648 | 1 | 0.003 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.223 | 0.001
18~19时 | 86.11 | 7.133 | 7.332 | 7.685 | 1.549 | 0.143 | 0.009 | 0.001 | 0.013 | 0.001 | 0.0019 | 0.0002 | 0.214 | 0.018
19~20时 | 105.094 | 6.99 | 7.104 | 7.256 | 2.6 | 0.273 | 0.005 | 0.001 | 0.016 | 0.002 | 0.0015 | 0.0002 | 0.2 | 0.021
20~21时 | 73.364 | 6.822 | 7.083 | 7.385 | 2.669 | 0.196 | 0.007 | 0.001 | 0.013 | 0.001 | 0.0012 | 0.0001 | 0.212 | 0.016
21~22时 | 50.19 | 6.932 | 6.987 | 7.196 | 2.8 | 0.141 | 0.009 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.23 | 0.012
22~23时 | 40.812 | 7.193 | 7.823 | 8.076 | 2.491 | 0.102 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.248 | 0.010
23~24时 | 4.595 | 7.663 | 7.85 | 8.073 | 1.9 | 0.009 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.278 | 0.001
有效日均值 |  |  | 7.3544 |  | 1.764 |  | 0.009 |  | 0.021 |  | 0.0153 |  | 1.040
最大值 | 130.173 | 7.663 | 8.114 | 8.576 | 2.8 | 0.273 | 0.012 | 0.001 | 0.098 | 0.007 | 0.063 | 0.0028 | 3.797 | 0.319
最小值 | 1.31 | 6.799 | 6.863 | 6.938 | 1 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.2 | 0
总量 | 1436.7162 |  |  |  |  | 2.494 |  | 0.012 |  | 0.033 |  | 0.0163 |  | 1.623