## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-05-12 00:00:00 至 2025-05-12 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.859 | 7.89 | 7.93 | 7.97 | 4.274 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0 | 0.012 | 0 | 0.582 | 0
01~02时 | 13.918 | 7.93 | 7.97 | 7.99 | 1 | 0.014 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.014 | 0.0002 | 0.013 | 0 | 0.264 | 0.004
02~03时 | 10.092 | 7.86 | 7.93 | 7.97 | 1.188 | 0.011 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.014 | 0.0001 | 0.013 | 0 | 0.323 | 0.003
03~04时 | 1.225 | 7.76 | 7.83 | 7.9 | 2.2 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.014 | 0 | 0.013 | 0 | 0.557 | 0.001
04~05时 | 0.177 | 7.72 | 7.79 | 7.84 | 2.01 | 0 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.014 | 0 | 0.012 | 0 | 0.539 | 0
05~06时 | 0.001 | 7.73 | 7.77 | 7.8 | 1.115 | 0 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.016 | 0 | 0.012 | 0 | 0.471 | 0
06~07时 | 0 | 7.68 | 7.75 | 7.79 | 1.41 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.016 | 0 | 0.012 | 0 | 0.488 | 0
07~08时 | 0 | 7.65 | 7.74 | 7.79 | 2.8 | 0 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.016 | 0 | 0.012 | 0 | 0.556 | 0
08~09时 | 0 | 7.72 | 7.81 | 7.87 | 2.695 | 0 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.016 | 0 | 0.012 | 0 | 0.547 | 0
09~10时 | 0 | 7.85 | 7.94 | 8.01 | 2.2 | 0 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.016 | 0 | 0.012 | 0 | 0.513 | 0
10~11时 | 0 | 7.99 | 8.04 | 8.06 | 2.235 | 0 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.016 | 0 | 0.011 | 0 | 0.463 | 0
11~12时 | 0.363 | 7.94 | 8.01 | 8.05 | 2.4 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.015 | 0 | 0.011 | 0 | 0.263 | 0
12~13时 | 11.939 | 8 | 8.03 | 8.06 | 2.487 | 0.03 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.015 | 0.0002 | 0.013 | 0 | 0.337 | 0.004
13~14时 | 10.205 | 8.05 | 8.08 | 8.09 | 2.9 | 0.03 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.013 | 0.0001 | 0.014 | 0 | 0.623 | 0.006
14~15时 | 1.395 | 8.05 | 8.08 | 8.1 | 2.779 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.013 | 0 | 0.014 | 0 | 0.64 | 0.001
15~16时 | 0.213 | 8.05 | 8.09 | 8.11 | 2.2 | 0 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.013 | 0 | 0.014 | 0 | 0.708 | 0
16~17时 | 0.003 | 8.05 | 8.11 | 8.14 | 2.217 | 0 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.013 | 0 | 0.014 | 0 | 0.641 | 0
17~18时 | 0 | 8.05 | 8.08 | 8.12 | 2.3 | 0 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.014 | 0 | 0.014 | 0 | 0.374 | 0
18~19时 | 0 | 8.04 | 8.1 | 8.14 | 2.3 | 0 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.014 | 0 | 0.015 | 0 | 0.352 | 0
19~20时 | 0.361 | 8.08 | 8.11 | 8.16 | 2.3 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.014 | 0 | 0.015 | 0 | 0.268 | 0
20~21时 | 9.528 | 8.14 | 8.18 | 8.21 | 2.3 | 0.022 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.014 | 0.0001 | 0.015 | 0 | 0.31 | 0.003
21~22时 | 1.64 | 8.11 | 8.16 | 8.2 | 2.3 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.013 | 0 | 0.015 | 0 | 0.477 | 0.001
22~23时 | 0.238 | 8.08 | 8.14 | 8.18 | 2.197 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.013 | 0 | 0.016 | 0 | 0.442 | 0
23~24时 | 0.004 | 8.05 | 8.11 | 8.16 | 1.8 | 0 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0 | 0.016 | 0 | 0.308 | 0
有效日均值 |  |  | 7.99 |  | 2.234 |  | 0.004 |  | 0.006 |  | 0.0146 |  | 0.013 |  | 0.460
最大值 | 13.918 | 8.14 | 8.18 | 8.21 | 4.274 | 0.03 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.016 | 0.0002 | 0.016 | 0 | 0.708 | 0.006
最小值 | 0 | 7.65 | 7.74 | 7.79 | 1 | 0 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0 | 0.011 | 0 | 0.263 | 0
总量 | 62.159 |  |  |  |  | 0.121 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0009 |  | 0.001 |  | 0.023