## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-05-16 00:00:00 至 2025-05-16 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 2.202 | 7.102 | 7.154 | 7.185 | 5.081 | 0.012 | 0.013 | 0 | 0.022 | 0 | 0.012 | 0 | 1.91 | 0.005
01~02时 | 1.419 | 7.161 | 7.168 | 7.177 | 3.026 | 0.004 | 0.014 | 0 | 0.013 | 0 | 0.013 | 0 | 0.359 | 0.001
02~03时 | 103.829 | 6.899 | 7.193 | 7.266 | 1.994 | 0.165 | 0.015 | 0.002 | 0.010 | 0.001 | 0.011 | 0.0012 | 0.303 | 0.029
03~04时 | 57.175 | 7.18 | 7.379 | 7.687 | 0.18 | 0.010 | 0.016 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0096 | 0.0005 | 0.216 | 0.012
04~05时 | 3.988 | 7.289 | 7.355 | 7.435 | 0.623 | 0.002 | 0.016 | 0 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0 | 0.252 | 0.001
05~06时 | 23.671 | 6.872 | 7.23 | 7.373 | 1.4 | 0.033 | 0.016 | 0 | 0.003 | 0 | 0.013 | 0.0003 | 0.308 | 0.007
06~07时 | 35.063 | 6.849 | 6.974 | 7.068 | 2.358 | 0.052 | 0.015 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.024 | 0.0005 | 0.27 | 0.011
07~08时 | 1.657 | 7.029 | 7.075 | 7.143 | 4.037 | 0.007 | 0.015 | 0 | 0.004 | 0 | 0.04 | 0.0001 | 0.211 | 0
08~09时 | 1.262 | 7.132 | 7.154 | 7.173 | 3.737 | 0.005 | 0.014 | 0 | 0.004 | 0 | 0.033 | 0 | 0.249 | 0
09~10时 | 67.197 | 6.518 | 6.952 | 7.171 | 3.209 | 0.216 | 0.014 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.022 | 0.0015 | 0.308 | 0.021
10~11时 | 145.499 | 6.351 | 6.568 | 6.795 | 3.367 | 0.49 | 0.014 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.031 | 0.0045 | 3.373 | 0.485
11~12时 | 141.329 | 6.547 | 6.758 | 6.972 | 3.67 | 0.519 | 0.014 | 0.002 | 0.006 | 0.001 | 0.043 | 0.0062 | 8.217 | 1.161
12~13时 | 147.761 | 6.485 | 6.56 | 6.634 | 6.868 | 1.038 | 0.015 | 0.002 | 0.007 | 0.001 | 0.061 | 0.0092 | 9.647 | 1.436
13~14时 | 86.84 | 6.265 | 6.517 | 6.625 | 12.472 | 1.083 | 0.015 | 0.001 | 0.011 | 0.001 | 0.087 | 0.0076 | 11.883 | 1.032
14~15时 | 14.653 | 6.018 | 6.125 | 6.715 | 11.501 | 0.171 | 0.027 | 0 | 0.011 | 0 | 0.147 | 0.0019 | 7.416 | 0.123
15~16时 | 2.862 | 6.223 | 6.45 | 6.709 | 9.776 | 0.028 | 0.039 | 0 | 0.011 | 0 | 0.236 | 0.0007 | 0.428 | 0.001
16~17时 | 2.841 | 6.403 | 6.506 | 7.158 | 6.776 | 0.018 | 0.041 | 0 | 0.009 | 0 | 0.14 | 0.0004 | 0.395 | 0.001
17~18时 | 47.692 | 7.053 | 7.167 | 7.249 | 1.5 | 0.072 | 0.044 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.0016 | 0.0001 | 0.343 | 0.016
18~19时 | 132.893 | 7.052 | 7.139 | 7.2 | 1.321 | 0.176 | 0.042 | 0.006 | 0.004 | 0.001 | 0.059 | 0.0076 | 1.484 | 0.193
19~20时 | 119.682 | 7.14 | 7.24 | 7.379 | 1.005 | 0.12 | 0.04 | 0.005 | 0.004 | 0 | 0.145 | 0.017 | 3.173 | 0.38
20~21时 | 112.971 | 7.153 | 7.176 | 7.214 | 2.073 | 0.226 | 0.034 | 0.004 | 0.005 | 0.001 | 0.087 | 0.01 | 2.744 | 0.313
21~22时 | 93.216 | 7.127 | 7.162 | 7.261 | 3.945 | 0.368 | 0.028 | 0.003 | 0.008 | 0.001 | 0.0014 | 0.0001 | 2.065 | 0.192
22~23时 | 78.223 | 7.217 | 7.265 | 7.303 | 3.713 | 0.302 | 0.029 | 0.002 | 0.009 | 0.001 | 0.0014 | 0.0001 | 1.686 | 0.15
23~24时 | 2.825 | 7.288 | 7.317 | 7.345 | 3.301 | 0.009 | 0.03 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0015 | 0 | 1.084 | 0.003
有效日均值 |  |  | 6.9831 |  | 4.039 |  | 0.023 |  | 0.007 |  | 0.0516 |  | 2.430
最大值 | 147.761 | 7.289 | 7.379 | 7.687 | 12.472 | 1.083 | 0.044 | 0.006 | 0.022 | 0.001 | 0.236 | 0.017 | 11.883 | 1.436
最小值 | 1.262 | 6.018 | 6.125 | 6.625 | 0.18 | 0.002 | 0.013 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.211 | 0
总量 | 1426.7616 |  |  |  |  | 5.124 |  | 0.034 |  | 0.008 |  | 0.0703 |  | 5.574