## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-05-20 00:00:00 至 2025-05-20 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 8.36 | 8.49 | 8.57 | 1.641 | 0 | 0.003 | 0 | 0.017 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.012 | 0 | 0.469 | 0
01~02时 | 2.537 | 8.36 | 8.52 | 8.57 | 1.8 | 0.005 | 0.003 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.012 | 0 | 0.267 | 0.001
02~03时 | 13.332 | 8.33 | 8.46 | 8.53 | 1.656 | 0.022 | 0.003 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.010 | 0 | 0.266 | 0.004
03~04时 | 8.866 | 8.22 | 8.34 | 8.41 | 1.1 | 0.010 | 0.002 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.009 | 0 | 0.266 | 0.002
04~05时 | 0.538 | 8.21 | 8.31 | 8.36 | 1.157 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.010 | 0 | 0.323 | 0
05~06时 | 0 | 8.17 | 8.28 | 8.34 | 1.4 | 0 | 0.005 | 0 | 0.017 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.011 | 0 | 0.559 | 0
06~07时 | 0 | 8.06 | 8.22 | 8.29 | 1.556 | 0 | 0.006 | 0 | 0.017 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.010 | 0 | 0.579 | 0
07~08时 | 0 | 8.05 | 8.21 | 8.33 | 2.1 | 0 | 0.007 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.010 | 0 | 0.665 | 0
08~09时 | 0 | 8.13 | 8.29 | 8.39 | 2.079 | 0 | 0.007 | 0 | 0.017 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.010 | 0 | 0.629 | 0
09~10时 | 0 | 8.05 | 8.33 | 8.53 | 2 | 0 | 0.007 | 0 | 0.018 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.010 | 0 | 0.476 | 0
10~11时 | 0.258 | 8.09 | 8.53 | 8.61 | 1.793 | 0 | 0.007 | 0 | 0.018 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.012 | 0 | 0.505 | 0
11~12时 | 2.114 | 8.31 | 8.54 | 8.65 | 1 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.019 | 0 | 0.016 | 0 | 0.013 | 0 | 0.626 | 0.001
12~13时 | 0.091 | 8.33 | 8.62 | 8.73 | 1.149 | 0 | 0.006 | 0 | 0.019 | 0 | 0.015 | 0 | 0.012 | 0 | 0.598 | 0
13~14时 | 1.837 | 8.56 | 8.71 | 8.79 | 1.8 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0.018 | 0 | 0.0068 | 0 | 0.012 | 0 | 0.48 | 0.001
14~15时 | 13.69 | 8.56 | 8.72 | 8.78 | 1.636 | 0.022 | 0.005 | 0 | 0.019 | 0 | 0.0065 | 0.0001 | 0.013 | 0 | 0.496 | 0.007
15~16时 | 14.289 | 8.73 | 8.78 | 8.83 | 1 | 0.014 | 0.004 | 0 | 0.019 | 0 | 0.0032 | 0 | 0.014 | 0 | 0.565 | 0.008
16~17时 | 14.463 | 8.74 | 8.84 | 8.89 | 1.361 | 0.02 | 0.005 | 0 | 0.02 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.015 | 0 | 0.538 | 0.008
17~18时 | 3.988 | 8.6 | 8.84 | 8.92 | 2.9 | 0.012 | 0.007 | 0 | 0.02 | 0 | 0.0024 | 0 | 0.015 | 0 | 0.42 | 0.002
18~19时 | 0.138 | 8.62 | 8.83 | 8.9 | 2.575 | 0 | 0.005 | 0 | 0.02 | 0 | 0.0024 | 0 | 0.017 | 0 | 0.432 | 0
19~20时 | 0 | 8.75 | 8.85 | 8.91 | 1.3 | 0 | 0.003 | 0 | 0.019 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.018 | 0 | 0.481 | 0
20~21时 | 0 | 8.66 | 8.83 | 8.89 | 1.625 | 0 | 0.002 | 0 | 0.02 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.036 | 0 | 0.525 | 0
21~22时 | 0 | 8.66 | 8.79 | 8.87 | 2.9 | 0 | 0.002 | 0 | 0.026 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.047 | 0 | 0.712 | 0
22~23时 | 0 | 8.52 | 8.69 | 8.77 | 2.564 | 0 | 0.002 | 0 | 0.025 | 0 | 0.0020 | 0 | 0.029 | 0 | 0.668 | 0
23~24时 | 0 | 8.38 | 8.6 | 8.72 | 1.1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.017 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.017 | 0 | 0.48 | 0
有效日均值 |  |  | 8.57 |  | 1.716 |  | 0.004 |  | 0.018 |  | 0.0033 |  | 0.016 |  | 0.501
最大值 | 14.463 | 8.75 | 8.85 | 8.92 | 2.9 | 0.022 | 0.007 | 0 | 0.026 | 0 | 0.016 | 0.0001 | 0.047 | 0 | 0.712 | 0.008
最小值 | 0 | 8.05 | 8.21 | 8.29 | 1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.009 | 0 | 0.266 | 0
总量 | 76.140 |  |  |  |  | 0.111 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0003 |  | 0.001 |  | 0.034