## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-05-20 00:00:00 至 2025-05-20 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.276 | 6.662 | 7.03 | 7.184 | 1.947 | 0.001 | 0.026 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0098 | 0 | 0.105 | 0
01~02时 | 0.25 | 6.8 | 6.851 | 6.914 | 1.3 | 0 | 0.03 | 0 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0 | 0.239 | 0
02~03时 | 0.232 | 6.799 | 6.907 | 7.019 | 1.188 | 0 | 0.033 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0100 | 0 | 0.253 | 0
03~04时 | 0.22 | 6.799 | 6.842 | 6.909 | 1 | 0 | 0.036 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0072 | 0 | 0.276 | 0
04~05时 | 0.203 | 6.899 | 6.966 | 7.04 | 1.283 | 0 | 0.038 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0078 | 0 | 0.283 | 0
05~06时 | 0.197 | 6.876 | 6.916 | 6.943 | 1.8 | 0 | 0.039 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0086 | 0 | 0.294 | 0
06~07时 | 0.186 | 6.904 | 7.011 | 7.092 | 1.541 | 0 | 0.041 | 0 | 0.001 | 0 | 0.022 | 0 | 0.269 | 0
07~08时 | 0.18 | 6.899 | 6.966 | 7.032 | 1.1 | 0 | 0.042 | 0 | 0.001 | 0 | 0.042 | 0 | 0.232 | 0
08~09时 | 0.174 | 6.924 | 7.043 | 7.147 | 1.174 | 0 | 0.043 | 0 | 0.001 | 0 | 0.036 | 0 | 0.201 | 0
09~10时 | 55.59 | 6.614 | 6.855 | 7.009 | 1.3 | 0.072 | 0.044 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.028 | 0.0016 | 0.152 | 0.008
10~11时 | 140.045 | 6.519 | 6.684 | 6.785 | 11.417 | 1.594 | 0.044 | 0.006 | 0.001 | 0 | 0.024 | 0.0034 | 2.869 | 0.402
11~12时 | 116.753 | 6.666 | 6.802 | 6.928 | 28.581 | 3.337 | 0.044 | 0.005 | 0.002 | 0 | 0.018 | 0.0022 | 6.944 | 0.811
12~13时 | 105.643 | 6.576 | 6.697 | 6.763 | 19.021 | 2.039 | 0.043 | 0.005 | 0.004 | 0 | 0.024 | 0.0026 | 5.235 | 0.557
13~14时 | 106.155 | 6.624 | 6.774 | 7.099 | 2.8 | 0.297 | 0.042 | 0.004 | 0.008 | 0.001 | 0.032 | 0.0034 | 2.672 | 0.284
14~15时 | 130.993 | 6.558 | 6.592 | 6.626 | 2.164 | 0.289 | 0.059 | 0.008 | 0.008 | 0.001 | 0.043 | 0.0056 | 2.233 | 0.296
15~16时 | 140.53 | 6.558 | 6.724 | 6.919 | 1 | 0.141 | 0.076 | 0.011 | 0.008 | 0.001 | 0.059 | 0.0084 | 1.575 | 0.221
16~17时 | 137.495 | 6.505 | 6.879 | 6.965 | 1.46 | 0.207 | 0.074 | 0.010 | 0.009 | 0.001 | 0.044 | 0.0060 | 1.143 | 0.151
17~18时 | 78.203 | 6.886 | 7.084 | 7.155 | 2.3 | 0.18 | 0.072 | 0.006 | 0.011 | 0.001 | 0.023 | 0.0018 | 0.487 | 0.038
18~19时 | 102.192 | 6.568 | 6.831 | 7.153 | 2.371 | 0.244 | 0.07 | 0.007 | 0.010 | 0.001 | 0.017 | 0.0017 | 0.516 | 0.053
19~20时 | 136.747 | 6.517 | 6.592 | 6.678 | 2.5 | 0.342 | 0.069 | 0.009 | 0.006 | 0.001 | 0.0094 | 0.0013 | 0.56 | 0.077
20~21时 | 97.93 | 6.416 | 6.495 | 6.571 | 2.15 | 0.212 | 0.055 | 0.005 | 0.007 | 0.001 | 0.062 | 0.0059 | 2.449 | 0.232
21~22时 | 74.629 | 6.441 | 6.532 | 6.808 | 1.5 | 0.112 | 0.04 | 0.003 | 0.008 | 0.001 | 0.14 | 0.01 | 5.282 | 0.394
22~23时 | 89.09 | 6.435 | 6.606 | 6.809 | 1.5 | 0.134 | 0.038 | 0.003 | 0.006 | 0.001 | 0.083 | 0.0066 | 3.427 | 0.279
23~24时 | 19.451 | 6.503 | 6.896 | 7.162 | 1.5 | 0.029 | 0.035 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.595 | 0.012
有效日均值 |  |  | 6.8161 |  | 3.912 |  | 0.047 |  | 0.004 |  | 0.0321 |  | 1.595
最大值 | 140.53 | 6.924 | 7.084 | 7.184 | 28.581 | 3.337 | 0.076 | 0.011 | 0.011 | 0.001 | 0.14 | 0.01 | 6.944 | 0.811
最小值 | 0.174 | 6.416 | 6.495 | 6.571 | 1 | 0 | 0.026 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.105 | 0
总量 | 1533.3728 |  |  |  |  | 9.231 |  | 0.086 |  | 0.010 |  | 0.0610 |  | 3.816