## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-05-22 00:00:00 至 2025-05-22 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 8.05 | 8.15 | 8.23 | 9.404 | 0 | 0.007 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.015 | 0 | 0.577 | 0
01~02时 | 0 | 7.95 | 8.1 | 8.21 | 9.696 | 0 | 0.008 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.015 | 0 | 0.628 | 0
02~03时 | 0 | 7.84 | 8.1 | 8.16 | 9.745 | 0 | 0.007 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.015 | 0 | 0.608 | 0
03~04时 | 0 | 7.82 | 8.1 | 8.17 | 9.928 | 0 | 0.004 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.015 | 0 | 0.521 | 0
04~05时 | 0 | 7.88 | 8.11 | 8.19 | 9.954 | 0 | 0.005 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.014 | 0 | 0.541 | 0
05~06时 | 0 | 7.87 | 8.06 | 8.16 | 10.052 | 0 | 0.008 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.013 | 0 | 0.627 | 0
06~07时 | 0 | 7.78 | 8.01 | 8.09 | 8.656 | 0 | 0.006 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.013 | 0 | 0.614 | 0
07~08时 | 0 | 7.82 | 8.03 | 8.14 | 2 | 0 | 0.002 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.013 | 0 | 0.563 | 0
08~09时 | 0 | 7.97 | 8.14 | 8.26 | 1.98 | 0 | 0.003 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.014 | 0 | 0.564 | 0
09~10时 | 0 | 7.91 | 8.19 | 8.32 | 1.903 | 0 | 0.004 | 0 | 0.019 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.015 | 0 | 0.565 | 0
10~11时 | 0 | 7.92 | 8.23 | 8.34 | 1.944 | 0 | 0.004 | 0 | 0.019 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.014 | 0 | 0.53 | 0
11~12时 | 5.248 | 8.08 | 8.25 | 8.29 | 2.1 | 0.011 | 0.004 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 0.013 | 0 | 0.38 | 0.002
12~13时 | 14.896 | 8.1 | 8.25 | 8.29 | 2.043 | 0.03 | 0.003 | 0 | 0.02 | 0 | 0.0098 | 0.0001 | 0.015 | 0 | 0.4 | 0.006
13~14时 | 9.941 | 8.02 | 8.27 | 8.32 | 1.8 | 0.018 | 0.001 | 0 | 0.02 | 0 | 0.0051 | 0.0001 | 0.016 | 0 | 0.484 | 0.005
14~15时 | 0.868 | 8.13 | 8.29 | 8.35 | 1.987 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.019 | 0 | 0.0049 | 0 | 0.015 | 0 | 0.463 | 0
15~16时 | 0.013 | 8.13 | 8.3 | 8.39 | 2.7 | 0 | 0.005 | 0 | 0.019 | 0 | 0.0029 | 0 | 0.015 | 0 | 0.382 | 0
16~17时 | 0 | 8.11 | 8.33 | 8.42 | 2.597 | 0 | 0.005 | 0 | 0.019 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.014 | 0 | 0.37 | 0
17~18时 | 0 | 8.17 | 8.34 | 8.42 | 2.2 | 0 | 0.006 | 0 | 0.018 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.014 | 0 | 0.319 | 0
18~19时 | 0 | 8 | 8.31 | 8.44 | 2.117 | 0 | 0.005 | 0 | 0.018 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.005 | 0 | 0.387 | 0
19~20时 | 0 | 7.85 | 8.27 | 8.45 | 1.8 | 0 | 0.002 | 0 | 0.018 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0
20~21时 | 0 | 8.17 | 8.33 | 8.41 | 2.027 | 0 | 0.002 | 0 | 0.018 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.626 | 0
21~22时 | 0 | 8.18 | 8.31 | 8.39 | 2.9 | 0 | 0.004 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.013 | 0 | 0.422 | 0
22~23时 | 0 | 8.13 | 8.31 | 8.39 | 2.841 | 0 | 0.004 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.014 | 0 | 0.442 | 0
23~24时 | 0 | 8.16 | 8.3 | 8.4 | 2.614 | 0 | 0.006 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.014 | 0 | 0.525 | 0
有效日均值 |  |  | 8.21 |  | 4.375 |  | 0.004 |  | 0.017 |  | 0.0023 |  | 0.013 |  | 0.509
最大值 | 14.896 | 8.18 | 8.34 | 8.45 | 10.052 | 0.03 | 0.008 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 0.016 | 0 | 0.675 | 0.006
最小值 | 0 | 7.78 | 8.01 | 8.09 | 1.8 | 0 | 0.001 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 0
总量 | 30.966 |  |  |  |  | 0.061 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0003 |  | 0 |  | 0.013