## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-05-23 00:00:00 至 2025-05-23 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 85.06 | 6.717 | 7.113 | 7.528 | 1.905 | 0.15 | 0.007 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.0013 | 0.0001 | 0.469 | 0.04
01~02时 | 95.623 | 6.658 | 7.035 | 7.617 | 1.5 | 0.143 | 0.007 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0015 | 0.0001 | 0.475 | 0.045
02~03时 | 80.301 | 6.411 | 6.938 | 7.728 | 1.759 | 0.144 | 0.007 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0018 | 0.0002 | 0.462 | 0.037
03~04时 | 57.876 | 6.296 | 6.508 | 7.018 | 2.3 | 0.133 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0023 | 0.0001 | 0.44 | 0.025
04~05时 | 25.818 | 7.013 | 7.208 | 7.338 | 2.3 | 0.059 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.356 | 0.009
05~06时 | 48.765 | 7.303 | 7.542 | 7.701 | 2.3 | 0.112 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0014 | 0.0001 | 0.221 | 0.011
06~07时 | 4.569 | 6.81 | 7.366 | 7.685 | 2.074 | 0.010 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.033 | 0.0001 | 0.287 | 0.001
07~08时 | 116.882 | 6.558 | 6.881 | 6.985 | 1.6 | 0.187 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.078 | 0.0092 | 0.394 | 0.046
08~09时 | 52.786 | 6.984 | 7.19 | 7.489 | 1.729 | 0.095 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.063 | 0.0030 | 0.482 | 0.028
09~10时 | 4.801 | 7.123 | 7.153 | 7.23 | 2 | 0.010 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.041 | 0.0002 | 0.644 | 0.003
10~11时 | 76.634 | 6.79 | 6.999 | 7.227 | 2 | 0.153 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.031 | 0.0018 | 0.474 | 0.026
11~12时 | 120.68 | 6.51 | 6.82 | 6.952 | 2 | 0.241 | 0.005 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.016 | 0.0019 | 0.181 | 0.022
12~13时 | 112.801 | 6.576 | 6.784 | 7.16 | 1.968 | 0.222 | 0.005 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.016 | 0.0018 | 0.906 | 0.089
13~14时 | 66.542 | 6.81 | 7.021 | 7.35 | 1.9 | 0.126 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.015 | 0.0011 | 2.158 | 0.144
14~15时 | 91.643 | 6.642 | 6.8 | 7.01 | 2.069 | 0.194 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.012 | 0.0010 | 2.869 | 0.28
15~16时 | 107.215 | 6.35 | 6.48 | 6.639 | 2.4 | 0.257 | 0.005 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0069 | 0.0007 | 4.189 | 0.449
16~17时 | 83.523 | 6.315 | 6.945 | 7.333 | 2.174 | 0.176 | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0054 | 0.0004 | 4.189 | 0.35
17~18时 | 113.371 | 7.09 | 7.173 | 7.4 | 1.7 | 0.193 | 0.007 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0031 | 0.0004 | 4.189 | 0.475
18~19时 | 112.701 | 7.066 | 7.204 | 7.374 | 1.959 | 0.233 | 0.009 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0025 | 0.0002 | 4.189 | 0.472
19~20时 | 145.402 | 6.983 | 7.044 | 7.115 | 2.5 | 0.364 | 0.011 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.0015 | 0.0002 | 4.189 | 0.609
20~21时 | 141.338 | 6.979 | 7.106 | 7.155 | 2.144 | 0.302 | 0.012 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.0012 | 0.0002 | 4.189 | 0.592
21~22时 | 116.572 | 6.97 | 7.227 | 7.43 | 1.4 | 0.163 | 0.012 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0007 | 0.0001 | 4.189 | 0.488
22~23时 | 127.974 | 7.013 | 7.088 | 7.187 | 1.691 | 0.213 | 0.012 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.0007 | 0.0001 | 4.189 | 0.536
23~24时 | 108.093 | 6.854 | 7.03 | 7.195 | 2.3 | 0.249 | 0.012 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0008 | 0.0001 | 4.189 | 0.453
有效日均值 |  |  | 7.0277 |  | 1.986 |  | 0.007 |  | 0.003 |  | 0.0142 |  | 2.022
最大值 | 145.402 | 7.303 | 7.542 | 7.728 | 2.5 | 0.364 | 0.012 | 0.002 | 0.008 | 0 | 0.078 | 0.0092 | 4.189 | 0.609
最小值 | 4.569 | 6.296 | 6.48 | 6.639 | 1.4 | 0.01 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.181 | 0.001
总量 | 2096.9810 |  |  |  |  | 4.130 |  | 0.016 |  | 0.005 |  | 0.0232 |  | 5.230