## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-05-24 00:00:00 至 2025-05-24 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 7.53 | 7.63 | 7.67 | 2.032 | 0 | 0.005 | 0 | 0.028 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.017 | 0 | 0.359 | 0
01~02时 | 0 | 7.41 | 7.58 | 7.65 | 2.5 | 0 | 0.008 | 0 | 0.03 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.02 | 0 | 0.307 | 0
02~03时 | 0 | 7.49 | 7.56 | 7.62 | 2.5 | 0 | 0.007 | 0 | 0.03 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.016 | 0 | 0.354 | 0
03~04时 | 0 | 7.4 | 7.54 | 7.6 | 2.5 | 0 | 0.006 | 0 | 0.028 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.014 | 0 | 0.558 | 0
04~05时 | 0 | 7.36 | 7.53 | 7.58 | 2.277 | 0 | 0.005 | 0 | 0.028 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.016 | 0 | 0.57 | 0
05~06时 | 0 | 7.38 | 7.5 | 7.56 | 1.3 | 0 | 0.002 | 0 | 0.029 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.017 | 0 | 0.621 | 0
06~07时 | 0 | 7.33 | 7.5 | 7.54 | 1.245 | 0 | 0.003 | 0 | 0.029 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.016 | 0 | 0.621 | 0
07~08时 | 0 | 7.32 | 7.47 | 7.53 | 1 | 0 | 0.007 | 0 | 0.027 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.016 | 0 | 0.62 | 0
08~09时 | 0 | 7.31 | 7.45 | 7.52 | 1.019 | 0 | 0.006 | 0 | 0.028 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.015 | 0 | 0.561 | 0
09~10时 | 0.638 | 7.33 | 7.48 | 7.53 | 1.1 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.031 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.015 | 0 | 0.306 | 0
10~11时 | 12.255 | 7.32 | 7.48 | 7.54 | 1.323 | 0.017 | 0.006 | 0 | 0.031 | 0 | 0.0020 | 0 | 0.016 | 0 | 0.298 | 0.004
11~12时 | 14.293 | 7.24 | 7.44 | 7.53 | 2.2 | 0.031 | 0.007 | 0 | 0.029 | 0 | 0.013 | 0.0002 | 0.016 | 0 | 0.264 | 0.004
12~13时 | 5.658 | 7.34 | 7.45 | 7.54 | 2.275 | 0.013 | 0.007 | 0 | 0.03 | 0 | 0.012 | 0.0001 | 0.015 | 0 | 0.293 | 0.002
13~14时 | 0.317 | 7.39 | 7.56 | 7.66 | 2.6 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.031 | 0 | 0.0054 | 0 | 0.014 | 0 | 0.413 | 0
14~15时 | 0 | 7.54 | 7.66 | 7.7 | 2.6 | 0 | 0.006 | 0 | 0.031 | 0 | 0.0052 | 0 | 0.017 | 0 | 0.414 | 0
15~16时 | 0 | 7.64 | 7.7 | 7.73 | 2.6 | 0 | 0.004 | 0 | 0.033 | 0 | 0.0024 | 0 | 0.019 | 0 | 0.415 | 0
16~17时 | 0 | 7.65 | 7.71 | 7.74 | 2.377 | 0 | 0.005 | 0 | 0.033 | 0 | 0.0024 | 0 | 0.019 | 0 | 0.407 | 0
17~18时 | 0 | 7.55 | 7.71 | 7.76 | 1.4 | 0 | 0.005 | 0 | 0.031 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.019 | 0 | 0.374 | 0
18~19时 | 0 | 7.53 | 7.72 | 7.77 | 1.602 | 0 | 0.006 | 0 | 0.031 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.018 | 0 | 0.362 | 0
19~20时 | 0 | 7.59 | 7.68 | 7.73 | 2.5 | 0 | 0.007 | 0 | 0.028 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.018 | 0 | 0.31 | 0
20~21时 | 0 | 7.45 | 7.63 | 7.69 | 2.335 | 0 | 0.007 | 0 | 0.028 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.019 | 0 | 0.377 | 0
21~22时 | 0 | 7.43 | 7.58 | 7.64 | 1.6 | 0 | 0.008 | 0 | 0.027 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.02 | 0 | 0.666 | 0
22~23时 | 0 | 7.44 | 7.56 | 7.6 | 1.782 | 0 | 0.006 | 0 | 0.027 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.018 | 0 | 0.673 | 0
23~24时 | 0 | 7.39 | 7.53 | 7.57 | 2.5 | 0 | 0.002 | 0 | 0.027 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.017 | 0 | 0.707 | 0
有效日均值 |  |  | 7.57 |  | 1.965 |  | 0.006 |  | 0.029 |  | 0.0027 |  | 0.017 |  | 0.452
最大值 | 14.293 | 7.65 | 7.72 | 7.77 | 2.6 | 0.031 | 0.008 | 0 | 0.033 | 0 | 0.013 | 0.0002 | 0.02 | 0 | 0.707 | 0.004
最小值 | 0 | 7.24 | 7.44 | 7.52 | 1 | 0 | 0.002 | 0 | 0.027 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.014 | 0 | 0.264 | 0
总量 | 33.162 |  |  |  |  | 0.062 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0003 |  | 0.001 |  | 0.009