## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-05-24 00:00:00 至 2025-05-24 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 148.281 | 6.817 | 6.966 | 7.085 | 2.327 | 0.345 | 0.014 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.0006 | 0.0001 | 4.189 | 0.621
01~02时 | 99.101 | 7.08 | 7.177 | 7.437 | 2.383 | 0.236 | 0.016 | 0.002 | 0.014 | 0.001 | 0.0004 | 0 | 4.189 | 0.415
02~03时 | 114.961 | 7.119 | 7.277 | 7.52 | 1.673 | 0.164 | 0.015 | 0.002 | 0.018 | 0.002 | 0.091 | 0.014 | 4.189 | 0.482
03~04时 | 120.444 | 6.951 | 7.155 | 7.248 | 0.273 | 0.033 | 0.013 | 0.002 | 0.027 | 0.003 | 0.23 | 0.027 | 4.189 | 0.505
04~05时 | 127.05 | 6.798 | 6.859 | 6.95 | 0.551 | 0.074 | 0.017 | 0.002 | 0.019 | 0.002 | 0.14 | 0.016 | 4.189 | 0.532
05~06时 | 115.656 | 6.698 | 6.801 | 6.881 | 1.1 | 0.127 | 0.022 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.0021 | 0.0002 | 4.189 | 0.484
06~07时 | 70.83 | 6.693 | 6.876 | 6.995 | 1.895 | 0.146 | 0.018 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.105 | 0.0087 | 4.189 | 0.297
07~08时 | 53.092 | 6.912 | 6.954 | 7.135 | 3.577 | 0.19 | 0.013 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.26 | 0.013 | 4.189 | 0.222
08~09时 | 116.102 | 6.827 | 6.892 | 6.996 | 3.296 | 0.375 | 0.019 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.215 | 0.023 | 4.189 | 0.486
09~10时 | 135.687 | 6.655 | 6.803 | 6.849 | 2.7 | 0.366 | 0.027 | 0.004 | 0.001 | 0 | 0.146 | 0.019 | 4.189 | 0.568
10~11时 | 107.148 | 6.714 | 7.31 | 8.055 | 2.734 | 0.293 | 0.028 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.088 | 0.0096 | 4.189 | 0.449
11~12时 | 141.806 | 7.563 | 7.893 | 8.164 | 2.8 | 0.397 | 0.029 | 0.004 | 0.002 | 0 | 0.0013 | 0.0002 | 4.192 | 0.594
12~13时 | 48.477 | 7.215 | 7.47 | 7.954 | 2.768 | 0.134 | 0.028 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0013 | 0.0001 | 4.507 | 0.218
13~14时 | 53.15 | 7.159 | 7.191 | 7.288 | 2.7 | 0.144 | 0.026 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0012 | 0.0001 | 4.507 | 0.24
14~15时 | 110.249 | 7.203 | 7.32 | 7.369 | 2.636 | 0.291 | 0.022 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.0010 | 0.0001 | 3.754 | 0.414
15~16时 | 109.686 | 7.041 | 7.264 | 7.749 | 2.5 | 0.274 | 0.018 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.0008 | 0.0001 | 2.49 | 0.273
16~17时 | 96.959 | 6.984 | 7.216 | 7.471 | 4.587 | 0.543 | 0.02 | 0.002 | 0.011 | 0.001 | 0.0009 | 0.0001 | 3.125 | 0.331
17~18时 | 111.2 | 7.113 | 7.216 | 7.265 | 9.021 | 1.003 | 0.023 | 0.003 | 0.028 | 0.003 | 0.0011 | 0.0001 | 4.27 | 0.475
18~19时 | 82.836 | 6.865 | 7.116 | 7.237 | 10.468 | 0.887 | 0.018 | 0.001 | 0.02 | 0.002 | 0.0009 | 0.0001 | 3.687 | 0.297
19~20时 | 104.564 | 7.147 | 7.245 | 7.542 | 13.309 | 1.392 | 0.012 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0007 | 0.0001 | 2.636 | 0.276
20~21时 | 123.799 | 7.05 | 7.094 | 7.174 | 11.91 | 1.481 | 0.012 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0034 | 0.0004 | 2.645 | 0.327
21~22时 | 122.657 | 6.865 | 6.937 | 7.082 | 8.938 | 1.096 | 0.011 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | 0.0076 | 0.0009 | 2.661 | 0.326
22~23时 | 135.668 | 6.834 | 6.879 | 6.96 | 8.5 | 1.144 | 0.008 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.0057 | 0.0007 | 2.642 | 0.358
23~24时 | 141.738 | 6.602 | 6.837 | 6.951 | 7.639 | 1.083 | 0.005 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.0029 | 0.0004 | 2.609 | 0.37
有效日均值 |  |  | 7.1149 |  | 4.595 |  | 0.018 |  | 0.008 |  | 0.0546 |  | 3.742
最大值 | 148.281 | 7.563 | 7.893 | 8.164 | 13.309 | 1.481 | 0.029 | 0.004 | 0.028 | 0.003 | 0.26 | 0.027 | 4.507 | 0.621
最小值 | 48.477 | 6.602 | 6.801 | 6.849 | 0.273 | 0.033 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0004 | 0 | 2.49 | 0.218
总量 | 2591.1487 |  |  |  |  | 12.218 |  | 0.046 |  | 0.022 |  | 0.1385 |  | 9.562