## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-05-25 00:00:00 至 2025-05-25 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 140.167 | 6.933 | 6.975 | 7.008 | 7.264 | 1.012 | 0.008 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.021 | 0.0034 | 2.623 | 0.368
01~02时 | 115.785 | 7.007 | 7.089 | 7.201 | 6.527 | 0.756 | 0.011 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.05 | 0.0059 | 2.648 | 0.307
02~03时 | 114.554 | 6.997 | 7.101 | 7.194 | 7.37 | 0.881 | 0.016 | 0.002 | 0.008 | 0.001 | 0.038 | 0.0039 | 2.626 | 0.3
03~04时 | 140.683 | 6.874 | 7.082 | 7.157 | 9.03 | 1.27 | 0.022 | 0.003 | 0.006 | 0.001 | 0.02 | 0.0028 | 2.585 | 0.364
04~05时 | 137.221 | 6.705 | 6.841 | 7.004 | 8.353 | 1.145 | 0.02 | 0.003 | 0.005 | 0.001 | 0.015 | 0.0021 | 2.647 | 0.363
05~06时 | 110.714 | 6.674 | 6.718 | 6.758 | 6.893 | 0.763 | 0.017 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.0086 | 0.0010 | 2.752 | 0.305
06~07时 | 119.047 | 6.488 | 6.846 | 7.021 | 5.653 | 0.649 | 0.017 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.098 | 0.013 | 2.714 | 0.322
07~08时 | 64.084 | 6.464 | 6.721 | 7.026 | 3.209 | 0.206 | 0.016 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.235 | 0.015 | 2.649 | 0.17
08~09时 | 110.173 | 6.378 | 6.697 | 6.958 | 2.498 | 0.241 | 0.022 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0.189 | 0.018 | 2.519 | 0.271
09~10时 | 143.764 | 6.932 | 7.004 | 7.12 | 1.096 | 0.158 | 0.029 | 0.004 | 0.002 | 0 | 0.117 | 0.016 | 2.298 | 0.33
10~11时 | 141.809 | 6.932 | 7.208 | 8.417 | 1.158 | 0.164 | 0.031 | 0.004 | 0.002 | 0 | 0.071 | 0.01 | 2.325 | 0.329
11~12时 | 136.297 | 6.996 | 7.704 | 8.496 | 1.279 | 0.174 | 0.033 | 0.005 | 0.002 | 0 | 0.0013 | 0.0002 | 2.371 | 0.323
12~13时 | 119.657 | 6.628 | 6.801 | 6.998 | 1.791 | 0.208 | 0.031 | 0.004 | 0.002 | 0 | 0.0056 | 0.0007 | 2.397 | 0.287
13~14时 | 72.859 | 6.302 | 6.529 | 6.629 | 2.8 | 0.204 | 0.029 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0.0009 | 2.442 | 0.178
14~15时 | 57.612 | 6.16 | 6.297 | 6.415 | 2.691 | 0.155 | 0.022 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.111 | 0.0064 | 4.076 | 0.235
15~16时 | 51.558 | 6.202 | 6.386 | 6.463 | 2.473 | 0.128 | 0.014 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.262 | 0.013 | 6.899 | 0.356
16~17时 | 23.933 | 5.955 | 6.15 | 6.951 | 4.443 | 0.107 | 0.023 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.158 | 0.0039 | 7.148 | 0.171
17~18时 | 56.569 | 6.951 | 7.109 | 7.192 | 8.383 | 0.474 | 0.034 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.0013 | 0.0001 | 7.549 | 0.427
18~19时 | 97.208 | 6.758 | 6.927 | 7.171 | 7.365 | 0.716 | 0.052 | 0.005 | 0.006 | 0.001 | 0.0011 | 0.0001 | 5.83 | 0.564
19~20时 | 63.988 | 6.778 | 6.83 | 6.977 | 5.328 | 0.341 | 0.072 | 0.005 | 0.009 | 0.001 | 0.0007 | 0 | 2.862 | 0.183
20~21时 | 63.663 | 6.581 | 6.845 | 6.902 | 4.385 | 0.252 | 0.075 | 0.005 | 0.008 | 0 | 0.0009 | 0.0001 | 2.821 | 0.178
21~22时 | 87.841 | 6.852 | 6.889 | 6.909 | 2.5 | 0.22 | 0.079 | 0.007 | 0.004 | 0 | 0.0011 | 0.0001 | 2.75 | 0.242
22~23时 | 68.221 | 6.899 | 7.59 | 8.237 | 2.133 | 0.149 | 0.062 | 0.004 | 0.003 | 0 | 0.0009 | 0.0001 | 2.793 | 0.19
23~24时 | 37.588 | 7.235 | 7.385 | 7.741 | 1.4 | 0.053 | 0.043 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.0006 | 0 | 2.866 | 0.108
有效日均值 |  |  | 6.9055 |  | 4.418 |  | 0.032 |  | 0.005 |  | 0.0593 |  | 3.383
最大值 | 143.764 | 7.235 | 7.704 | 8.496 | 9.03 | 1.27 | 0.079 | 0.007 | 0.009 | 0.001 | 0.262 | 0.018 | 7.549 | 0.564
最小值 | 23.933 | 5.955 | 6.15 | 6.415 | 1.096 | 0.053 | 0.008 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0006 | 0 | 2.298 | 0.108
总量 | 2275.0061 |  |  |  |  | 10.425 |  | 0.069 |  | 0.010 |  | 0.1197 |  | 6.871