## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-05-25 00:00:00 至 2025-05-25 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 7.36 | 7.49 | 7.54 | 2.37 | 0 | 0.002 | 0 | 0.027 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.018 | 0 | 0.631 | 0
01~02时 | 0 | 7.38 | 7.48 | 7.52 | 1.8 | 0 | 0.004 | 0 | 0.027 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.019 | 0 | 0.307 | 0
02~03时 | 0 | 7.33 | 7.46 | 7.51 | 1.707 | 0 | 0.005 | 0 | 0.028 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.021 | 0 | 0.355 | 0
03~04时 | 0 | 7.28 | 7.41 | 7.49 | 1.3 | 0 | 0.006 | 0 | 0.03 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.022 | 0 | 0.558 | 0
04~05时 | 0 | 7.29 | 7.42 | 7.48 | 1.52 | 0 | 0.006 | 0 | 0.03 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.02 | 0 | 0.523 | 0
05~06时 | 0 | 7.34 | 7.4 | 7.46 | 2.4 | 0 | 0.005 | 0 | 0.027 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.019 | 0 | 0.37 | 0
06~07时 | 0 | 7.23 | 7.39 | 7.45 | 2.34 | 0 | 0.005 | 0 | 0.027 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.017 | 0 | 0.378 | 0
07~08时 | 0 | 7.21 | 7.38 | 7.45 | 2.1 | 0 | 0.006 | 0 | 0.027 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.016 | 0 | 0.412 | 0
08~09时 | 0 | 7.28 | 7.42 | 7.49 | 2.02 | 0 | 0.006 | 0 | 0.028 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.014 | 0 | 0.432 | 0
09~10时 | 0 | 7.37 | 7.49 | 7.55 | 1.7 | 0 | 0.006 | 0 | 0.031 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.013 | 0 | 0.517 | 0
10~11时 | 0 | 7.33 | 7.51 | 7.59 | 1.883 | 0 | 0.005 | 0 | 0.031 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.014 | 0 | 0.47 | 0
11~12时 | 0 | 7.36 | 7.63 | 7.75 | 2.7 | 0 | 0.001 | 0 | 0.03 | 0 | 0.015 | 0 | 0.015 | 0 | 0.268 | 0
12~13时 | 0 | 7.53 | 7.74 | 7.88 | 2.58 | 0 | 0.002 | 0 | 0.031 | 0 | 0.014 | 0 | 0.018 | 0 | 0.324 | 0
13~14时 | 0 | 7.64 | 7.88 | 7.96 | 2.1 | 0 | 0.005 | 0 | 0.033 | 0 | 0.0071 | 0 | 0.02 | 0 | 0.563 | 0
14~15时 | 6.831 | 7.68 | 7.81 | 7.93 | 2.04 | 0.014 | 0.006 | 0 | 0.032 | 0 | 0.0068 | 0 | 0.018 | 0 | 0.516 | 0.003
15~16时 | 12.189 | 7.55 | 7.72 | 7.81 | 1.8 | 0.022 | 0.008 | 0 | 0.03 | 0 | 0.0037 | 0 | 0.017 | 0 | 0.312 | 0.004
16~17时 | 12.952 | 7.53 | 7.71 | 7.8 | 1.782 | 0.023 | 0.006 | 0 | 0.03 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.019 | 0 | 0.304 | 0.004
17~18时 | 7.594 | 7.53 | 7.68 | 7.76 | 1.7 | 0.013 | 0.002 | 0 | 0.029 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.02 | 0 | 0.268 | 0.002
18~19时 | 0.583 | 7.61 | 7.71 | 7.76 | 1.72 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.029 | 0 | 0.0024 | 0 | 0.02 | 0 | 0.307 | 0
19~20时 | 0.002 | 7.61 | 7.7 | 7.74 | 1.8 | 0 | 0.004 | 0 | 0.026 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.02 | 0 | 0.475 | 0
20~21时 | 0 | 7.58 | 7.69 | 7.73 | 1.926 | 0 | 0.005 | 0 | 0.026 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.019 | 0 | 0.483 | 0
21~22时 | 0 | 7.53 | 7.63 | 7.68 | 2.5 | 0 | 0.007 | 0 | 0.026 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.018 | 0 | 0.517 | 0
22~23时 | 0 | 7.51 | 7.62 | 7.67 | 2.464 | 0 | 0.006 | 0 | 0.026 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.018 | 0 | 0.544 | 0
23~24时 | 0 | 7.4 | 7.58 | 7.64 | 2.3 | 0 | 0.003 | 0 | 0.026 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.018 | 0 | 0.664 | 0
有效日均值 |  |  | 7.58 |  | 2.023 |  | 0.005 |  | 0.029 |  | 0.0030 |  | 0.018 |  | 0.437
最大值 | 12.952 | 7.68 | 7.88 | 7.96 | 2.7 | 0.023 | 0.008 | 0 | 0.033 | 0 | 0.015 | 0 | 0.022 | 0 | 0.664 | 0.004
最小值 | 0 | 7.21 | 7.38 | 7.45 | 1.3 | 0 | 0.001 | 0 | 0.026 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.013 | 0 | 0.268 | 0
总量 | 40.151 |  |  |  |  | 0.073 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0002 |  | 0.001 |  | 0.013