## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-05-26 00:00:00 至 2025-05-26 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 7.42 | 7.56 | 7.61 | 2.12 | 0 | 0.003 | 0 | 0.026 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.017 | 0 | 0.589 | 0
01~02时 | 0 | 7.4 | 7.55 | 7.6 | 1.4 | 0 | 0.001 | 0 | 0.025 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.017 | 0 | 0.265 | 0
02~03时 | 0 | 7.3 | 7.52 | 7.58 | 1.676 | 0 | 0.003 | 0 | 0.025 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.016 | 0 | 0.347 | 0
03~04时 | 0 | 7.41 | 7.5 | 7.56 | 2.8 | 0 | 0.008 | 0 | 0.024 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.016 | 0 | 0.705 | 0
04~05时 | 0 | 7.39 | 7.49 | 7.55 | 2.796 | 0 | 0.007 | 0 | 0.024 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.016 | 0 | 0.641 | 0
05~06时 | 0 | 7.37 | 7.47 | 7.53 | 2.784 | 0 | 0.004 | 0 | 0.025 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.016 | 0 | 0.369 | 0
06~07时 | 0 | 7.39 | 7.48 | 7.52 | 2.807 | 0 | 0.004 | 0 | 0.025 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.015 | 0 | 0.396 | 0
07~08时 | 0 | 7.34 | 7.44 | 7.51 | 2.9 | 0 | 0.004 | 0 | 0.026 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.015 | 0 | 0.514 | 0
08~09时 | 0 | 7.25 | 7.45 | 7.53 | 2.663 | 0 | 0.003 | 0 | 0.027 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.015 | 0 | 0.514 | 0
09~10时 | 0 | 7.29 | 7.48 | 7.58 | 1.7 | 0 | 0.002 | 0 | 0.029 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.015 | 0 | 0.514 | 0
10~11时 | 0 | 7.33 | 7.63 | 7.79 | 1.857 | 0 | 0.008 | 0 | 0.03 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.016 | 0 | 0.525 | 0
11~12时 | 1.702 | 7.43 | 7.78 | 7.88 | 2.5 | 0.004 | 0.023 | 0 | 0.031 | 0 | 0.017 | 0 | 0.016 | 0 | 0.56 | 0.001
12~13时 | 13.892 | 7.51 | 7.76 | 7.84 | 2.402 | 0.033 | 0.017 | 0 | 0.031 | 0 | 0.016 | 0.0002 | 0.018 | 0 | 0.582 | 0.008
13~14时 | 14.487 | 7.74 | 7.83 | 7.9 | 2 | 0.029 | 0.003 | 0 | 0.033 | 0 | 0.0071 | 0.0001 | 0.019 | 0 | 0.667 | 0.010
14~15时 | 9.253 | 7.53 | 7.87 | 7.97 | 1.896 | 0.018 | 0.003 | 0 | 0.032 | 0 | 0.0068 | 0.0001 | 0.02 | 0 | 0.674 | 0.006
15~16时 | 0.81 | 7.78 | 7.91 | 7.99 | 1.423 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.029 | 0 | 0.0033 | 0 | 0.02 | 0 | 0.708 | 0.001
16~17时 | 0.026 | 7.66 | 7.92 | 8.02 | 1.449 | 0 | 0.003 | 0 | 0.029 | 0 | 0.0032 | 0 | 0.021 | 0 | 0.694 | 0
17~18时 | 0 | 7.84 | 7.98 | 8.07 | 1.544 | 0 | 0.003 | 0 | 0.028 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.021 | 0 | 0.627 | 0
18~19时 | 0 | 7.82 | 7.99 | 8.08 | 1.544 | 0 | 0.004 | 0 | 0.028 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.02 | 0 | 0.587 | 0
19~20时 | 0 | 7.81 | 7.97 | 8.06 | 1.544 | 0 | 0.004 | 0 | 0.025 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.02 | 0 | 0.416 | 0
20~21时 | 0 | 7.8 | 7.98 | 8.06 | 1.497 | 0 | 0.005 | 0 | 0.025 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.019 | 0 | 0.47 | 0
21~22时 | 0 | 7.83 | 7.99 | 8.06 | 1.305 | 0 | 0.007 | 0 | 0.022 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.018 | 0 | 0.707 | 0
22~23时 | 0 | 7.82 | 7.97 | 8.04 | 1.54 | 0 | 0.006 | 0 | 0.022 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.018 | 0 | 0.644 | 0
23~24时 | 0 | 7.72 | 7.95 | 8.01 | 2.497 | 0 | 0.002 | 0 | 0.022 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.018 | 0 | 0.372 | 0
有效日均值 |  |  | 7.73 |  | 2.027 |  | 0.005 |  | 0.027 |  | 0.0034 |  | 0.018 |  | 0.545
最大值 | 14.487 | 7.84 | 7.99 | 8.08 | 2.9 | 0.033 | 0.023 | 0 | 0.033 | 0 | 0.017 | 0.0002 | 0.021 | 0 | 0.708 | 0.01
最小值 | 0 | 7.25 | 7.44 | 7.51 | 1.305 | 0 | 0.001 | 0 | 0.022 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.015 | 0 | 0.265 | 0
总量 | 40.170 |  |  |  |  | 0.086 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0004 |  | 0.001 |  | 0.025