## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-05-26 00:00:00 至 2025-05-26 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 140.705 | 6.795 | 6.913 | 7.238 | 1.733 | 0.248 | 0.038 | 0.005 | 0.002 | 0 | 0.0008 | 0.0001 | 3.864 | 0.558
01~02时 | 133.908 | 6.649 | 6.704 | 6.8 | 2.4 | 0.321 | 0.033 | 0.004 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0.0001 | 5.587 | 0.748
02~03时 | 116.906 | 6.588 | 6.65 | 7.159 | 2.026 | 0.234 | 0.03 | 0.004 | 0.011 | 0.001 | 0.0013 | 0.0002 | 4.954 | 0.575
03~04时 | 145.286 | 6.963 | 7.027 | 7.129 | 1.279 | 0.186 | 0.028 | 0.004 | 0.033 | 0.005 | 0.0016 | 0.0002 | 3.86 | 0.561
04~05时 | 116.481 | 6.932 | 6.955 | 6.995 | 3.953 | 0.482 | 0.03 | 0.003 | 0.025 | 0.003 | 0.022 | 0.0028 | 4.408 | 0.517
05~06时 | 130.06 | 6.809 | 6.927 | 7.094 | 9.302 | 1.21 | 0.032 | 0.004 | 0.008 | 0.001 | 0.055 | 0.0072 | 5.354 | 0.696
06~07时 | 155.476 | 6.622 | 6.706 | 6.937 | 12.258 | 1.915 | 0.033 | 0.005 | 0.009 | 0.001 | 0.033 | 0.0052 | 5.529 | 0.86
07~08时 | 81.401 | 6.595 | 6.763 | 6.982 | 18.169 | 1.479 | 0.034 | 0.003 | 0.010 | 0.001 | 0.0015 | 0.0001 | 5.831 | 0.475
08~09时 | 2.97 | 6.921 | 6.974 | 7.032 | 15.029 | 0.049 | 0.034 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0014 | 0 | 4.868 | 0.016
09~10时 | 69.331 | 6.518 | 6.604 | 6.956 | 8.748 | 0.607 | 0.034 | 0.002 | 0.02 | 0.001 | 0.0012 | 0.0001 | 3.204 | 0.222
10~11时 | 67.309 | 6.515 | 6.978 | 7.221 | 6.719 | 0.365 | 0.035 | 0.002 | 0.016 | 0.001 | 0.091 | 0.01 | 3.431 | 0.241
11~12时 | 116.904 | 7.014 | 7.147 | 7.218 | 2.66 | 0.311 | 0.038 | 0.004 | 0.007 | 0.001 | 0.222 | 0.026 | 3.83 | 0.448
12~13时 | 106.516 | 6.926 | 7.292 | 7.663 | 1.956 | 0.215 | 0.037 | 0.004 | 0.006 | 0.001 | 0.131 | 0.014 | 3.511 | 0.377
13~14时 | 94.496 | 7.659 | 7.83 | 8.184 | 0.547 | 0.052 | 0.036 | 0.003 | 0.004 | 0 | 0.0006 | 0.0001 | 2.953 | 0.279
14~15时 | 112.713 | 6.833 | 7.677 | 8.244 | 1.64 | 0.182 | 0.028 | 0.003 | 0.004 | 0 | 0.0009 | 0.0001 | 2.826 | 0.319
15~16时 | 68.855 | 6.661 | 6.774 | 7.194 | 3.671 | 0.253 | 0.019 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0014 | 0.0001 | 2.604 | 0.179
16~17时 | 50.002 | 6.578 | 6.943 | 7.32 | 3.147 | 0.135 | 0.021 | 0.001 | 0.013 | 0.001 | 0.0012 | 0 | 2.556 | 0.126
17~18时 | 42.074 | 6.554 | 6.878 | 7.399 | 2.1 | 0.088 | 0.023 | 0.001 | 0.033 | 0.001 | 0.0008 | 0 | 2.471 | 0.104
18~19时 | 75.645 | 6.901 | 7.216 | 7.535 | 1.733 | 0.118 | 0.017 | 0.001 | 0.023 | 0.001 | 0.0011 | 0.0001 | 2.484 | 0.188
19~20时 | 73.451 | 7.055 | 7.112 | 7.162 | 1 | 0.073 | 0.010 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0015 | 0.0001 | 2.506 | 0.184
20~21时 | 52.963 | 6.665 | 7.004 | 7.161 | 1.2 | 0.065 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0012 | 0.0001 | 2.396 | 0.126
21~22时 | 49.613 | 6.824 | 6.874 | 7.036 | 1.6 | 0.079 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0007 | 0 | 2.201 | 0.109
22~23时 | 8.775 | 7.029 | 7.166 | 7.222 | 1.667 | 0.014 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0007 | 0 | 2.189 | 0.019
23~24时 | 1.932 | 6.977 | 7.046 | 7.17 | 1.8 | 0.003 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0008 | 0 | 2.167 | 0.004
有效日均值 |  |  | 7.0072 |  | 4.431 |  | 0.026 |  | 0.010 |  | 0.0240 |  | 3.566
最大值 | 155.476 | 7.659 | 7.83 | 8.244 | 18.169 | 1.915 | 0.038 | 0.005 | 0.033 | 0.005 | 0.222 | 0.026 | 5.831 | 0.86
最小值 | 1.932 | 6.515 | 6.604 | 6.8 | 0.547 | 0.003 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0006 | 0 | 2.167 | 0.004
总量 | 2013.7853 |  |  |  |  | 8.685 |  | 0.059 |  | 0.022 |  | 0.0678 |  | 7.931