## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-05-27 00:00:00 至 2025-05-27 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 7.75 | 7.93 | 7.99 | 2.991 | 0 | 0.002 | 0 | 0.022 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.02 | 0 | 0.359 | 0
01~02时 | 0 | 7.8 | 7.91 | 7.95 | 5.009 | 0 | 0.002 | 0 | 0.023 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.022 | 0 | 0.307 | 0
02~03时 | 0 | 7.78 | 7.88 | 7.93 | 4.479 | 0 | 0.003 | 0 | 0.022 | 0 | 0.0034 | 0 | 0.019 | 0 | 0.353 | 0
03~04时 | 0 | 7.7 | 7.82 | 7.89 | 2.5 | 0 | 0.006 | 0 | 0.021 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.017 | 0 | 0.558 | 0
04~05时 | 0 | 7.63 | 7.8 | 7.86 | 2.284 | 0 | 0.005 | 0 | 0.022 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.019 | 0 | 0.55 | 0
05~06时 | 0 | 7.57 | 7.75 | 7.84 | 1.4 | 0 | 0.004 | 0 | 0.023 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.02 | 0 | 0.516 | 0
06~07时 | 0 | 7.66 | 7.75 | 7.81 | 1.628 | 0 | 0.004 | 0 | 0.023 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.018 | 0 | 0.496 | 0
07~08时 | 0 | 7.6 | 7.73 | 7.83 | 2.4 | 0 | 0.003 | 0 | 0.022 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.017 | 0 | 0.412 | 0
08~09时 | 0 | 7.6 | 7.82 | 7.93 | 2.357 | 0 | 0.003 | 0 | 0.023 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.018 | 0 | 0.424 | 0
09~10时 | 0 | 7.7 | 7.86 | 7.97 | 2.2 | 0 | 0.001 | 0 | 0.027 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.019 | 0 | 0.474 | 0
10~11时 | 0 | 7.47 | 7.73 | 7.88 | 2.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.028 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.021 | 0 | 0.501 | 0
11~12时 | 0 | 7.5 | 7.83 | 8.29 | 1.2 | 0 | 0.007 | 0 | 0.03 | 0 | 0.012 | 0 | 0.022 | 0 | 0.623 | 0
12~13时 | 0 | 7.58 | 7.91 | 8.15 | 1.475 | 0 | 0.006 | 0 | 0.031 | 0 | 0.011 | 0 | 0.021 | 0 | 0.63 | 0
13~14时 | 0 | 7.73 | 8.02 | 8.15 | 2.6 | 0 | 0.003 | 0 | 0.034 | 0 | 0.0049 | 0 | 0.021 | 0 | 0.664 | 0
14~15时 | 0 | 7.93 | 8.09 | 8.21 | 2.58 | 0 | 0.003 | 0 | 0.032 | 0 | 0.0048 | 0 | 0.02 | 0 | 0.656 | 0
15~16时 | 0 | 8.03 | 8.09 | 8.14 | 2.5 | 0 | 0.002 | 0 | 0.022 | 0 | 0.0029 | 0 | 0.02 | 0 | 0.622 | 0
16~17时 | 0 | 7.97 | 8.12 | 8.24 | 2.504 | 0 | 0.004 | 0 | 0.022 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.024 | 0 | 0.637 | 0
17~18时 | 0 | 7.91 | 8.07 | 8.18 | 2.519 | 0 | 0.008 | 0 | 0.019 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.027 | 0 | 0.704 | 0
18~19时 | 0 | 7.75 | 8.22 | 8.52 | 2.931 | 0 | 0.007 | 0 | 0.02 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.026 | 0 | 0.677 | 0
19~20时 | 0 | 8.27 | 8.47 | 8.57 | 4.65 | 0 | 0.007 | 0 | 0.025 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.026 | 0 | 0.557 | 0
20~21时 | 0 | 8.24 | 8.35 | 8.46 | 4.215 | 0 | 0.005 | 0 | 0.023 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.02 | 0 | 0.523 | 0
21~22时 | 0 | 8.26 | 8.36 | 8.42 | 2.4 | 0 | 0.002 | 0 | 0.017 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.016 | 0 | 0.37 | 0
22~23时 | 0 | 8.26 | 8.37 | 8.45 | 2.323 | 0 | 0.002 | 0 | 0.017 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.015 | 0 | 0.37 | 0
23~24时 | 0 | 8.36 | 8.42 | 8.46 | 2 | 0 | 0.003 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.015 | 0 | 0.37 | 0
有效日均值 |  |  | 8.01 |  | 2.631 |  | 0.004 |  | 0.024 |  | 0.0029 |  | 0.020 |  | 0.515
最大值 | 0 | 8.36 | 8.47 | 8.57 | 5.009 | 0 | 0.008 | 0 | 0.034 | 0 | 0.012 | 0 | 0.027 | 0 | 0.704 | 0
最小值 | 0 | 7.47 | 7.73 | 7.81 | 1.2 | 0 | 0.001 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.015 | 0 | 0.307 | 0
总量 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0