## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-05-27 00:00:00 至 2025-05-27 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.75 | 6.977 | 6.99 | 7.002 | 1.633 | 0.003 | 0.018 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0006 | 0 | 2.237 | 0.004
01~02时 | 39.179 | 6.965 | 7.027 | 7.25 | 1.3 | 0.051 | 0.029 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0004 | 0 | 2.362 | 0.093
02~03时 | 87.354 | 6.919 | 7.058 | 7.196 | 1.8 | 0.161 | 0.024 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.0007 | 0.0001 | 2.414 | 0.211
03~04时 | 86.198 | 6.996 | 7.054 | 7.327 | 2.8 | 0.241 | 0.017 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0012 | 0.0001 | 2.506 | 0.216
04~05时 | 34.922 | 7.183 | 7.263 | 7.344 | 2.7 | 0.098 | 0.016 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0009 | 0 | 2.343 | 0.087
05~06时 | 31.065 | 7.271 | 8.43 | 8.814 | 2.5 | 0.078 | 0.016 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0005 | 0 | 2.052 | 0.064
06~07时 | 4.223 | 8.024 | 8.248 | 8.64 | 2.071 | 0.010 | 0.016 | 0 | 0.001 | 0 | 0.022 | 0 | 2.177 | 0.009
07~08时 | 1.644 | 7.72 | 7.839 | 8.024 | 1.2 | 0.002 | 0.016 | 0 | 0.001 | 0 | 0.052 | 0.0001 | 2.4 | 0.004
08~09时 | 3.159 | 7.655 | 8.042 | 8.359 | 1.134 | 0.004 | 0.014 | 0 | 0.001 | 0 | 0.039 | 0.0001 | 2.373 | 0.008
09~10时 | 1.332 | 7.931 | 8.112 | 8.299 | 1 | 0.001 | 0.012 | 0 | 0.002 | 0 | 0.02 | 0 | 2.325 | 0.003
10~11时 | 70.11 | 7.177 | 7.491 | 7.933 | 1.433 | 0.117 | 0.012 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.018 | 0.0012 | 2.234 | 0.153
11~12时 | 62.674 | 7.147 | 7.325 | 7.523 | 2.3 | 0.144 | 0.011 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.016 | 0.0010 | 2.07 | 0.13
12~13时 | 103.543 | 7.024 | 7.236 | 7.584 | 2.333 | 0.243 | 0.011 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.014 | 0.0014 | 2.142 | 0.225
13~14时 | 86.851 | 7.046 | 7.631 | 8.653 | 2.4 | 0.208 | 0.012 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.01 | 0.0009 | 2.27 | 0.197
14~15时 | 40.875 | 7.497 | 8.313 | 8.982 | 2.4 | 0.098 | 0.011 | 0 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0.0004 | 2.195 | 0.091
15~16时 | 12.381 | 8.002 | 8.131 | 8.348 | 2.4 | 0.03 | 0.010 | 0 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0.0001 | 2.061 | 0.026
16~17时 | 8.815 | 7.354 | 7.715 | 8.004 | 2.268 | 0.021 | 0.010 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0082 | 0.0001 | 2.133 | 0.018
17~18时 | 0.373 | 7.062 | 7.186 | 7.355 | 2 | 0.001 | 0.011 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0042 | 0 | 2.262 | 0.001
18~19时 | 73.112 | 6.883 | 6.972 | 7.069 | 2.096 | 0.157 | 0.011 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0062 | 0.0005 | 3.413 | 0.297
19~20时 | 108.423 | 6.859 | 6.907 | 6.976 | 2.291 | 0.248 | 0.011 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0091 | 0.0010 | 5.346 | 0.58
20~21时 | 92.614 | 6.653 | 6.784 | 6.865 | 5.18 | 0.442 | 0.011 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0070 | 0.0007 | 5.393 | 0.499
21~22时 | 34.033 | 6.701 | 6.81 | 7.088 | 11.069 | 0.377 | 0.011 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0041 | 0.0001 | 5.471 | 0.186
22~23时 | 43.75 | 6.925 | 7.051 | 7.255 | 8.3 | 0.306 | 0.015 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0034 | 0.0001 | 4.362 | 0.168
23~24时 | 27.806 | 7.023 | 7.1 | 7.195 | 2.657 | 0.074 | 0.021 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.0023 | 0.0001 | 2.341 | 0.065
有效日均值 |  |  | 7.4470 |  | 2.803 |  | 0.014 |  | 0.002 |  | 0.0110 |  | 2.787
最大值 | 108.423 | 8.024 | 8.43 | 8.982 | 11.069 | 0.442 | 0.029 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.052 | 0.0014 | 5.471 | 0.58
最小值 | 0.373 | 6.653 | 6.784 | 6.865 | 1 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0004 | 0 | 2.052 | 0.001
总量 | 1056.1958 |  |  |  |  | 3.115 |  | 0.015 |  | 0.002 |  | 0.0083 |  | 3.333