## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-05-28 00:00:00 至 2025-05-28 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 2.422 | 7.193 | 7.263 | 7.303 | 2.112 | 0.005 | 0.023 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0044 | 0 | 2.235 | 0.005
01~02时 | 92.512 | 7.027 | 7.137 | 7.339 | 1 | 0.093 | 0.027 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.0074 | 0.0007 | 2.058 | 0.19
02~03时 | 101.355 | 6.842 | 6.932 | 7.055 | 1.561 | 0.157 | 0.027 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.0074 | 0.0008 | 2.069 | 0.21
03~04时 | 76.915 | 6.863 | 6.955 | 7.257 | 2.7 | 0.208 | 0.027 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.0074 | 0.0006 | 2.089 | 0.161
04~05时 | 47.76 | 7.258 | 7.329 | 7.378 | 2.403 | 0.115 | 0.02 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0.0006 | 2.095 | 0.1
05~06时 | 13.661 | 6.941 | 7.313 | 7.399 | 1.8 | 0.025 | 0.012 | 0 | 0.003 | 0 | 0.018 | 0.0002 | 2.105 | 0.029
06~07时 | 48.868 | 6.916 | 7.276 | 7.456 | 1.992 | 0.089 | 0.009 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.034 | 0.0010 | 2.087 | 0.103
07~08时 | 5.462 | 7.451 | 7.556 | 7.61 | 2.381 | 0.013 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.058 | 0.0003 | 2.054 | 0.011
08~09时 | 3.169 | 7.564 | 7.622 | 7.642 | 2.231 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.044 | 0.0002 | 2.12 | 0.007
09~10时 | 22.988 | 7.193 | 7.447 | 7.616 | 1.924 | 0.044 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.023 | 0.0005 | 2.232 | 0.051
10~11时 | 102.871 | 6.525 | 6.802 | 7.196 | 1.471 | 0.139 | 0.008 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.017 | 0.0016 | 2.33 | 0.242
11~12时 | 126.143 | 6.509 | 6.722 | 6.824 | 0.547 | 0.069 | 0.009 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0093 | 0.0012 | 2.51 | 0.317
12~13时 | 121.453 | 6.435 | 6.584 | 6.982 | 0.547 | 0.066 | 0.009 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0093 | 0.0011 | 2.51 | 0.305
13~14时 | 127.464 | 6.374 | 6.546 | 6.761 | 0.547 | 0.07 | 0.009 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0093 | 0.0012 | 25.968 | 3.281
14~15时 | 81.071 | 6.757 | 7.063 | 7.35 | 0.547 | 0.044 | 0.007 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0093 | 0.0008 | 21.449 | 1.787
15~16时 | 105.631 | 6.819 | 6.915 | 7.026 | 2.523 | 0.265 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0.001 | 0.034 | 0.0040 | 3.029 | 0.32
16~17时 | 116.589 | 5.386 | 7.046 | 8.823 | 2.608 | 0.304 | 0.008 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.04 | 0.0045 | 3.056 | 0.357
17~18时 | 148.301 | 6.777 | 6.907 | 7.169 | 2.623 | 0.389 | 0.013 | 0.002 | 0.010 | 0.001 | 0.03 | 0.0045 | 3.101 | 0.46
18~19时 | 136.05 | 6.622 | 6.766 | 7.466 | 4.433 | 0.549 | 0.011 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.024 | 0.0035 | 3.356 | 0.45
19~20时 | 131.19 | 6.778 | 6.972 | 7.551 | 8.122 | 1.066 | 0.009 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.017 | 0.0022 | 3.845 | 0.504
20~21时 | 139.455 | 6.441 | 6.663 | 6.907 | 7.798 | 1.083 | 0.010 | 0.001 | 0.013 | 0.002 | 0.013 | 0.0018 | 4.131 | 0.58
21~22时 | 148.443 | 6.621 | 6.692 | 6.801 | 7.137 | 1.059 | 0.011 | 0.002 | 0.025 | 0.004 | 0.0088 | 0.0013 | 4.64 | 0.689
22~23时 | 143.959 | 6.658 | 6.805 | 6.909 | 7.917 | 1.143 | 0.009 | 0.001 | 0.027 | 0.004 | 0.0095 | 0.0014 | 5.671 | 0.82
23~24时 | 152.13 | 6.636 | 6.723 | 6.847 | 9.392 | 1.429 | 0.007 | 0.001 | 0.032 | 0.005 | 0.01 | 0.0016 | 7.505 | 1.142
有效日均值 |  |  | 7.0019 |  | 3.180 |  | 0.012 |  | 0.007 |  | 0.0192 |  | 4.760
最大值 | 152.13 | 7.564 | 7.622 | 8.823 | 9.392 | 1.429 | 0.027 | 0.003 | 0.032 | 0.005 | 0.058 | 0.0045 | 25.968 | 3.281
最小值 | 2.422 | 5.386 | 6.546 | 6.761 | 0.547 | 0.005 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0044 | 0 | 2.054 | 0.005
总量 | 2195.8721 |  |  |  |  | 8.433 |  | 0.025 |  | 0.022 |  | 0.0355 |  | 12.121