## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-05-28 00:00:00 至 2025-05-28 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 8.24 | 8.39 | 8.48 | 2.019 | 0 | 0.003 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.015 | 0 | 0.358 | 0
01~02时 | 0 | 8.34 | 8.41 | 8.46 | 2.1 | 0 | 0.002 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.015 | 0 | 0.306 | 0
02~03时 | 0 | 8.34 | 8.42 | 8.45 | 2.163 | 0 | 0.005 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.03 | 0 | 0.317 | 0
03~04时 | 0 | 8.36 | 8.4 | 8.43 | 2.4 | 0 | 0.024 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.04 | 0 | 0.369 | 0
04~05时 | 0 | 8.26 | 8.37 | 8.43 | 2.4 | 0 | 0.024 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.622 | 0 | 0.369 | 0
05~06时 | 0 | 7.91 | 8.23 | 8.39 | 2.4 | 0 | 0.024 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0025 | 0 | 1 | 0 | 0.368 | 0
06~07时 | 0 | 8.24 | 8.35 | 8.42 | 2.4 | 0 | 0.02 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0025 | 0 | 1 | 0 | 0.369 | 0
07~08时 | 0 | 6.86 | 7.13 | 8.4 | 2.4 | 0 | 0.002 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0057 | 0 | 1 | 0 | 0.369 | 0
08~09时 | 0 | 6.83 | 7.32 | 7.75 | 2.4 | 0 | 0.003 | 0 | 0.017 | 0 | 0.0055 | 0 | 0.408 | 0 | 0.369 | 0
09~10时 | 0.010 | 7.57 | 7.83 | 7.91 | 2.4 | 0 | 0.007 | 0 | 0.024 | 0 | 0.0029 | 0 | 0.018 | 0 | 0.369 | 0
10~11时 | 0.292 | 7.7 | 7.91 | 7.97 | 2.4 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.025 | 0 | 0.0037 | 0 | 0.017 | 0 | 0.432 | 0
11~12时 | 8.396 | 7.55 | 7.88 | 7.96 | 2.4 | 0.02 | 0.006 | 0 | 0.028 | 0 | 0.016 | 0.0001 | 0.016 | 0 | 0.704 | 0.006
12~13时 | 17.406 | 7.82 | 7.91 | 7.95 | 2.4 | 0.042 | 0.006 | 0 | 0.028 | 0 | 0.016 | 0.0003 | 0.312 | 0.006 | 0.621 | 0.011
13~14时 | 12.861 | 7.7 | 7.88 | 7.94 | 2.4 | 0.031 | 0.006 | 0 | 0.028 | 0 | 0.016 | 0.0002 | 0.488 | 0.006 | 0.26 | 0.003
14~15时 | 10.243 | 7.76 | 7.9 | 7.94 | 2.4 | 0.025 | 0.006 | 0 | 0.027 | 0 | 0.016 | 0.0002 | 0.205 | 0.002 | 0.339 | 0.004
15~16时 | 16.356 | 7.69 | 7.86 | 7.93 | 2.714 | 0.044 | 0.007 | 0 | 0.026 | 0 | 0.017 | 0.0003 | 0.02 | 0 | 0.701 | 0.011
16~17时 | 16.55 | 7.75 | 7.85 | 7.93 | 7.324 | 0.121 | 0.007 | 0 | 0.026 | 0 | 0.016 | 0.0003 | 0.008 | 0 | 0.622 | 0.010
17~18时 | 16.517 | 7.71 | 7.81 | 7.87 | 9.078 | 0.15 | 0.004 | 0 | 0.025 | 0 | 0.0071 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.263 | 0.004
18~19时 | 16.02 | 7.62 | 7.74 | 7.82 | 7.835 | 0.125 | 0.004 | 0 | 0.024 | 0 | 0.0069 | 0.0001 | 0.008 | 0 | 0.271 | 0.004
19~20时 | 11.066 | 7.65 | 7.71 | 7.77 | 2.4 | 0.027 | 0.003 | 0 | 0.022 | 0 | 0.0038 | 0 | 0.013 | 0 | 0.306 | 0.003
20~21时 | 1.839 | 7.55 | 7.65 | 7.73 | 2.38 | 0.004 | 0.003 | 0 | 0.022 | 0 | 0.0037 | 0 | 0.016 | 0 | 0.363 | 0.001
21~22时 | 0.677 | 7.53 | 7.62 | 7.69 | 2.3 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.022 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.018 | 0 | 0.62 | 0
22~23时 | 0.356 | 7.43 | 7.62 | 7.71 | 2.137 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.021 | 0 | 0.0024 | 0 | 0.018 | 0 | 0.556 | 0
23~24时 | 0.214 | 7.53 | 7.66 | 7.7 | 1.5 | 0 | 0.004 | 0 | 0.02 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.018 | 0 | 0.263 | 0
有效日均值 |  |  | 7.91 |  | 3.031 |  | 0.008 |  | 0.021 |  | 0.0065 |  | 0.221 |  | 0.412
最大值 | 17.406 | 8.36 | 8.42 | 8.48 | 9.078 | 0.15 | 0.024 | 0 | 0.028 | 0 | 0.017 | 0.0003 | 1 | 0.006 | 0.704 | 0.011
最小值 | 0 | 6.83 | 7.13 | 7.69 | 1.5 | 0 | 0.002 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0
总量 | 128.805 |  |  |  |  | 0.592 |  | 0.001 |  | 0.003 |  | 0.0016 |  | 0.014 |  | 0.059