## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-05-29 00:00:00 至 2025-05-29 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.145 | 7.42 | 7.62 | 7.7 | 1.399 | 0 | 0.005 | 0 | 0.02 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.017 | 0 | 0.282 | 0
01~02时 | 0.098 | 7.52 | 7.64 | 7.68 | 1 | 0 | 0.008 | 0 | 0.021 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.016 | 0 | 0.369 | 0
02~03时 | 0.072 | 7.36 | 7.62 | 7.68 | 1.142 | 0 | 0.007 | 0 | 0.021 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.016 | 0 | 0.357 | 0
03~04时 | 0.034 | 7.42 | 7.62 | 7.68 | 1.7 | 0 | 0.004 | 0 | 0.022 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.016 | 0 | 0.305 | 0
04~05时 | 0.027 | 7.37 | 7.62 | 7.67 | 1.719 | 0 | 0.004 | 0 | 0.022 | 0 | 0.0020 | 0 | 0.016 | 0 | 0.336 | 0
05~06时 | 0.001 | 7.43 | 7.59 | 7.66 | 1.8 | 0 | 0.004 | 0 | 0.021 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.016 | 0 | 0.471 | 0
06~07时 | 0 | 7.4 | 7.58 | 7.65 | 1.64 | 0 | 0.003 | 0 | 0.021 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.015 | 0 | 0.44 | 0
07~08时 | 0 | 7.45 | 7.58 | 7.64 | 1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.022 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.014 | 0 | 0.305 | 0
08~09时 | 1.85 | 7.41 | 7.55 | 7.65 | 1.147 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.023 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.015 | 0 | 0.371 | 0.001
09~10时 | 8.155 | 7.45 | 7.52 | 7.58 | 1.8 | 0.015 | 0.007 | 0 | 0.024 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.015 | 0 | 0.662 | 0.005
10~11时 | 14.918 | 7.49 | 7.55 | 7.58 | 2.038 | 0.031 | 0.007 | 0 | 0.024 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.015 | 0 | 0.643 | 0.010
11~12时 | 17.143 | 7.46 | 7.55 | 7.58 | 2.9 | 0.05 | 0.006 | 0 | 0.025 | 0 | 0.018 | 0.0003 | 0.015 | 0 | 0.558 | 0.010
12~13时 | 6.984 | 7.38 | 7.54 | 7.6 | 2.596 | 0.019 | 0.006 | 0 | 0.026 | 0 | 0.018 | 0.0001 | 0.02 | 0 | 0.541 | 0.004
13~14时 | 1.271 | 7.54 | 7.63 | 7.71 | 1.4 | 0.002 | 0.007 | 0 | 0.027 | 0 | 0.0078 | 0 | 0.024 | 0 | 0.473 | 0.001
14~15时 | 0.636 | 7.6 | 7.72 | 7.78 | 1.32 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.028 | 0 | 0.0075 | 0 | 0.057 | 0 | 0.501 | 0
15~16时 | 1.36 | 7.65 | 7.78 | 7.85 | 1 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.029 | 0 | 0.0033 | 0 | 0.078 | 0 | 0.624 | 0.001
16~17时 | 1.575 | 7.75 | 7.84 | 7.9 | 1.32 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.029 | 0 | 0.0032 | 0 | 0.051 | 0 | 0.565 | 0.001
17~18时 | 0.833 | 7.83 | 7.91 | 7.97 | 2.6 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.026 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.033 | 0 | 0.309 | 0
18~19时 | 0.388 | 7.82 | 7.93 | 8 | 2.62 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.027 | 0 | 0.0020 | 0 | 0.061 | 0 | 0.34 | 0
19~20时 | 0.2 | 7.69 | 7.88 | 7.98 | 2.7 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.032 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.079 | 0 | 0.475 | 0
20~21时 | 0.111 | 7.77 | 7.88 | 7.98 | 2.6 | 0 | 0.001 | 0 | 0.031 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.048 | 0 | 0.483 | 0
21~22时 | 0.05 | 7.75 | 7.89 | 7.94 | 2.2 | 0 | 0.002 | 0 | 0.024 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.028 | 0 | 0.517 | 0
22~23时 | 0.009 | 7.63 | 7.84 | 7.93 | 1.962 | 0 | 0.003 | 0 | 0.024 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.028 | 0 | 0.49 | 0
23~24时 | 0 | 7.62 | 7.82 | 7.89 | 1.1 | 0 | 0.004 | 0 | 0.024 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.028 | 0 | 0.372 | 0
有效日均值 |  |  | 7.70 |  | 1.779 |  | 0.005 |  | 0.025 |  | 0.0036 |  | 0.030 |  | 0.450
最大值 | 17.143 | 7.83 | 7.93 | 8 | 2.9 | 0.05 | 0.008 | 0 | 0.032 | 0 | 0.018 | 0.0003 | 0.079 | 0 | 0.662 | 0.01
最小值 | 0 | 7.36 | 7.52 | 7.58 | 1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.02 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.014 | 0 | 0.282 | 0
总量 | 55.862 |  |  |  |  | 0.128 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0005 |  | 0.001 |  | 0.033