## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-05-29 00:00:00 至 2025-05-29 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 138.692 | 6.452 | 6.585 | 6.658 | 10.848 | 1.483 | 0.013 | 0.002 | 0.031 | 0.004 | 0.0078 | 0.0011 | 7.876 | 1.087
01~02时 | 110.554 | 6.314 | 6.45 | 6.69 | 13.849 | 1.531 | 0.019 | 0.002 | 0.028 | 0.003 | 0.0041 | 0.0005 | 8.535 | 0.944
02~03时 | 142.319 | 6.264 | 6.373 | 6.525 | 13.61 | 1.937 | 0.022 | 0.003 | 0.027 | 0.004 | 0.0050 | 0.0007 | 7.513 | 1.068
03~04时 | 141.517 | 6.336 | 6.409 | 6.549 | 13.153 | 1.861 | 0.026 | 0.004 | 0.026 | 0.004 | 0.0062 | 0.0009 | 5.682 | 0.804
04~05时 | 123.995 | 6.285 | 6.497 | 6.867 | 12.031 | 1.513 | 0.029 | 0.004 | 0.027 | 0.003 | 0.0050 | 0.0007 | 5.289 | 0.665
05~06时 | 141.771 | 6.538 | 6.94 | 7.171 | 9.885 | 1.401 | 0.032 | 0.005 | 0.029 | 0.004 | 0.0034 | 0.0005 | 4.586 | 0.65
06~07时 | 92.571 | 6.378 | 6.5 | 6.645 | 9.596 | 0.899 | 0.03 | 0.003 | 0.025 | 0.002 | 0.015 | 0.0010 | 4.855 | 0.439
07~08时 | 104.304 | 6.495 | 6.713 | 6.791 | 9.001 | 0.939 | 0.028 | 0.003 | 0.019 | 0.002 | 0.032 | 0.0034 | 5.332 | 0.556
08~09时 | 102.444 | 6.4 | 6.605 | 6.821 | 8.151 | 0.802 | 0.028 | 0.003 | 0.015 | 0.001 | 0.027 | 0.0026 | 4.469 | 0.425
09~10时 | 136.262 | 6.371 | 6.682 | 7.036 | 6.543 | 0.892 | 0.029 | 0.004 | 0.007 | 0.001 | 0.019 | 0.0026 | 2.936 | 0.4
10~11时 | 110.633 | 6.535 | 6.715 | 7.002 | 5.803 | 0.623 | 0.034 | 0.004 | 0.006 | 0.001 | 0.014 | 0.0015 | 2.894 | 0.319
11~12时 | 143.852 | 6.515 | 6.714 | 6.845 | 4.389 | 0.631 | 0.039 | 0.006 | 0.002 | 0 | 0.0082 | 0.0012 | 2.818 | 0.405
12~13时 | 123.848 | 6.382 | 6.616 | 6.931 | 4.679 | 0.586 | 0.031 | 0.004 | 0.002 | 0 | 0.0087 | 0.0011 | 3.516 | 0.45
13~14时 | 144.899 | 6.523 | 6.66 | 6.853 | 5.27 | 0.764 | 0.022 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.0093 | 0.0013 | 4.765 | 0.69
14~15时 | 126.66 | 6.481 | 6.617 | 6.838 | 5.495 | 0.699 | 0.019 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.0097 | 0.0012 | 4.111 | 0.512
15~16时 | 121.694 | 6.463 | 6.621 | 6.799 | 5.955 | 0.725 | 0.015 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.01 | 0.0012 | 3.014 | 0.367
16~17时 | 121.736 | 6.279 | 6.585 | 6.9 | 5.955 | 0.725 | 0.016 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.012 | 0.0015 | 2.982 | 0.362
17~18时 | 104.574 | 6.349 | 6.377 | 6.435 | 5.956 | 0.623 | 0.017 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.014 | 0.0015 | 2.924 | 0.306
18~19时 | 134.937 | 6.191 | 6.282 | 6.521 | 7.307 | 1.003 | 0.019 | 0.003 | 0.017 | 0.002 | 0.011 | 0.0014 | 4.513 | 0.629
19~20时 | 140.592 | 6.204 | 6.21 | 6.218 | 10.091 | 1.419 | 0.021 | 0.003 | 0.044 | 0.006 | 0.0064 | 0.0009 | 7.181 | 1.01
20~21时 | 135.374 | 6.201 | 6.615 | 7.426 | 10.494 | 1.42 | 0.03 | 0.004 | 0.035 | 0.005 | 0.0048 | 0.0006 | 7.041 | 0.954
21~22时 | 154.619 | 6.67 | 6.853 | 6.931 | 11.266 | 1.742 | 0.042 | 0.006 | 0.016 | 0.002 | 0.0025 | 0.0004 | 6.787 | 1.049
22~23时 | 132.804 | 6.191 | 6.468 | 6.791 | 72.605 | 10.468 | 0.042 | 0.006 | 0.016 | 0.002 | 0.081 | 0.011 | 6.958 | 0.926
23~24时 | 112.394 | 6.396 | 6.701 | 7.34 | 200 | 22.479 | 0.042 | 0.005 | 0.017 | 0.002 | 0.19 | 0.021 | 7.247 | 0.815
有效日均值 |  |  | 6.5749 |  | 19.247 |  | 0.027 |  | 0.017 |  | 0.0213 |  | 5.159
最大值 | 154.619 | 6.67 | 6.94 | 7.426 | 200 | 22.479 | 0.042 | 0.006 | 0.044 | 0.006 | 0.19 | 0.021 | 8.535 | 1.087
最小值 | 92.571 | 6.191 | 6.21 | 6.218 | 4.389 | 0.586 | 0.013 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.0025 | 0.0004 | 2.818 | 0.306
总量 | 3043.0559 |  |  |  |  | 57.163 |  | 0.082 |  | 0.052 |  | 0.0612 |  | 15.832