## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-05-30 00:00:00 至 2025-05-30 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 94.944 | 7.053 | 7.264 | 7.524 | 132.465 | 9.163 | 0.042 | 0.004 | 0.014 | 0.001 | 0.112 | 0.0065 | 5.204 | 0.389
01~02时 | 121.46 | 6.441 | 6.768 | 7.224 | 2.336 | 0.284 | 0.043 | 0.005 | 0.008 | 0.001 | 0.0019 | 0.0002 | 1.739 | 0.211
02~03时 | 113.882 | 6.337 | 6.735 | 7.418 | 2.803 | 0.323 | 0.032 | 0.004 | 0.007 | 0.001 | 0.0016 | 0.0002 | 1.942 | 0.223
03~04时 | 113.004 | 6.351 | 6.62 | 7.051 | 3.702 | 0.418 | 0.02 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.0011 | 0.0001 | 2.289 | 0.259
04~05时 | 118.898 | 6.4 | 6.695 | 7.086 | 4.508 | 0.554 | 0.015 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.0009 | 0.0001 | 2.391 | 0.287
05~06时 | 134.921 | 6.736 | 6.796 | 6.926 | 6.051 | 0.816 | 0.008 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0006 | 0.0001 | 2.565 | 0.346
06~07时 | 119.522 | 6.3 | 6.552 | 6.859 | 5.478 | 0.662 | 0.009 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.036 | 0.0043 | 2.652 | 0.316
07~08时 | 46.846 | 6.279 | 6.506 | 7.993 | 4.287 | 0.201 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.085 | 0.0040 | 2.803 | 0.131
08~09时 | 3.267 | 7.031 | 7.151 | 7.743 | 5.464 | 0.017 | 0.012 | 0 | 0.003 | 0 | 0.063 | 0.0002 | 2.926 | 0.009
09~10时 | 51.47 | 6.911 | 6.999 | 7.06 | 7.732 | 0.398 | 0.016 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.033 | 0.0017 | 3.152 | 0.162
10~11时 | 97.734 | 6.376 | 6.613 | 6.916 | 6.332 | 0.602 | 0.015 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.026 | 0.0025 | 3.193 | 0.313
11~12时 | 114.312 | 6.375 | 6.719 | 7.505 | 3.613 | 0.413 | 0.013 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.016 | 0.0018 | 3.27 | 0.374
12~13时 | 115.781 | 6.889 | 6.922 | 6.989 | 3.844 | 0.444 | 0.014 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.015 | 0.0018 | 3.393 | 0.392
13~14时 | 105.848 | 6.982 | 7.024 | 7.246 | 4.293 | 0.454 | 0.014 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.014 | 0.0016 | 3.603 | 0.381
14~15时 | 96.922 | 7.254 | 8.075 | 8.313 | 4.258 | 0.413 | 0.015 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.013 | 0.0013 | 3.344 | 0.326
15~16时 | 7.122 | 7.077 | 7.327 | 7.991 | 4.191 | 0.03 | 0.016 | 0 | 0.002 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 2.896 | 0.021
16~17时 | 2.154 | 7.06 | 7.086 | 7.127 | 3.323 | 0.007 | 0.015 | 0 | 0.006 | 0 | 0.012 | 0 | 2.703 | 0.006
17~18时 | 17.101 | 7.121 | 7.739 | 8.766 | 1.651 | 0.028 | 0.015 | 0 | 0.016 | 0 | 0.014 | 0.0003 | 2.37 | 0.041
18~19时 | 105.475 | 6.294 | 7.105 | 8.813 | 1.497 | 0.155 | 0.014 | 0.001 | 0.013 | 0.001 | 0.012 | 0.0013 | 2.088 | 0.214
19~20时 | 115.601 | 6.065 | 6.367 | 6.687 | 1.2 | 0.139 | 0.013 | 0.002 | 0.007 | 0.001 | 0.01 | 0.0012 | 1.601 | 0.185
20~21时 | 111.015 | 6.683 | 6.897 | 7.171 | 1.336 | 0.148 | 0.011 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.012 | 0.0014 | 2.482 | 0.272
21~22时 | 79.429 | 7.175 | 7.801 | 7.916 | 1.6 | 0.127 | 0.008 | 0.001 | 0.012 | 0.001 | 0.015 | 0.0012 | 4.003 | 0.318
22~23时 | 24.248 | 7.535 | 7.612 | 7.841 | 1.088 | 0.033 | 0.008 | 0 | 0.009 | 0 | 0.012 | 0.0003 | 3.471 | 0.091
23~24时 | 1.836 | 7.305 | 7.477 | 7.595 | 0.093 | 0 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0071 | 0 | 2.551 | 0.005
有效日均值 |  |  | 7.0359 |  | 8.881 |  | 0.016 |  | 0.006 |  | 0.0221 |  | 2.860
最大值 | 134.921 | 7.535 | 8.075 | 8.813 | 132.465 | 9.163 | 0.043 | 0.005 | 0.016 | 0.001 | 0.112 | 0.0065 | 5.204 | 0.392
最小值 | 1.836 | 6.065 | 6.367 | 6.687 | 0.093 | 0 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0006 | 0 | 1.601 | 0.005
总量 | 1912.8037 |  |  |  |  | 15.829 |  | 0.033 |  | 0.011 |  | 0.0322 |  | 5.272