## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-05-31 00:00:00 至 2025-05-31 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.673 | 7.226 | 7.26 | 7.308 | 1.04 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.012 | 0 | 2.427 | 0.004
01~02时 | 1.742 | 7.226 | 7.292 | 7.362 | 2.9 | 0.005 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.018 | 0 | 2.209 | 0.004
02~03时 | 39.219 | 7.041 | 7.198 | 7.417 | 2.832 | 0.11 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.018 | 0.0007 | 2.011 | 0.075
03~04时 | 43.622 | 7.073 | 7.136 | 7.432 | 2.7 | 0.118 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.017 | 0.0008 | 1.669 | 0.073
04~05时 | 54.434 | 6.654 | 7.128 | 7.531 | 2.224 | 0.109 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.013 | 0.0006 | 1.521 | 0.079
05~06时 | 55.134 | 6.614 | 6.737 | 6.963 | 1.3 | 0.072 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0078 | 0.0004 | 1.28 | 0.071
06~07时 | 61.184 | 6.763 | 6.812 | 6.941 | 1.504 | 0.087 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.044 | 0.0021 | 1.77 | 0.098
07~08时 | 3.433 | 6.887 | 7.052 | 7.191 | 1.9 | 0.007 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.094 | 0.0003 | 2.633 | 0.009
08~09时 | 3.508 | 7.189 | 7.362 | 7.522 | 2.204 | 0.007 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.077 | 0.0003 | 2.29 | 0.009
09~10时 | 3.474 | 7.454 | 7.525 | 7.62 | 2.8 | 0.010 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.054 | 0.0002 | 1.681 | 0.006
10~11时 | 93.143 | 6.997 | 7.259 | 7.646 | 2.527 | 0.223 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.044 | 0.0038 | 1.565 | 0.14
11~12时 | 72.197 | 7.14 | 7.312 | 7.394 | 2 | 0.144 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.032 | 0.0024 | 1.346 | 0.097
12~13时 | 13.326 | 7.35 | 7.513 | 7.625 | 1.694 | 0.022 | 0.004 | 0 | 0.010 | 0 | 0.028 | 0.0004 | 1.298 | 0.017
13~14时 | 9.088 | 7.622 | 7.663 | 7.686 | 1.1 | 0.010 | 0.005 | 0 | 0.019 | 0 | 0.022 | 0.0002 | 1.205 | 0.011
14~15时 | 33.235 | 6.687 | 7.264 | 7.664 | 1.134 | 0.039 | 0.006 | 0 | 0.019 | 0.001 | 0.018 | 0.0004 | 1.256 | 0.044
15~16时 | 3.527 | 6.691 | 6.878 | 7.116 | 1.2 | 0.004 | 0.006 | 0 | 0.019 | 0 | 0.012 | 0 | 1.361 | 0.005
16~17时 | 1.223 | 7.119 | 7.301 | 7.454 | 1.436 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.021 | 0 | 0.013 | 0 | 1.332 | 0.002
17~18时 | 1.114 | 7.452 | 7.576 | 7.677 | 1.9 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.025 | 0 | 0.013 | 0 | 1.271 | 0.001
18~19时 | 68.907 | 6.641 | 7.03 | 7.692 | 1.9 | 0.131 | 0.005 | 0 | 0.023 | 0.002 | 0.015 | 0.0011 | 1.273 | 0.088
19~20时 | 48.893 | 6.563 | 6.731 | 7.301 | 1.9 | 0.093 | 0.005 | 0 | 0.019 | 0.001 | 0.016 | 0.0008 | 1.276 | 0.062
20~21时 | 42.29 | 6.466 | 6.778 | 7.5 | 1.696 | 0.074 | 0.006 | 0 | 0.016 | 0.001 | 0.016 | 0.0007 | 1.276 | 0.054
21~22时 | 16.732 | 6.439 | 6.731 | 7.344 | 1.3 | 0.022 | 0.007 | 0 | 0.010 | 0 | 0.015 | 0.0003 | 1.276 | 0.021
22~23时 | 11.843 | 7.343 | 7.526 | 7.612 | 1.674 | 0.02 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.016 | 0.0002 | 1.31 | 0.016
23~24时 | 2.179 | 7.517 | 7.571 | 7.622 | 2.4 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.018 | 0 | 1.364 | 0.003
有效日均值 |  |  | 7.1936 |  | 1.886 |  | 0.005 |  | 0.011 |  | 0.0268 |  | 1.579
最大值 | 93.143 | 7.622 | 7.663 | 7.692 | 2.9 | 0.223 | 0.007 | 0 | 0.025 | 0.002 | 0.094 | 0.0038 | 2.633 | 0.14
最小值 | 1.114 | 6.439 | 6.731 | 6.941 | 1.04 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0078 | 0 | 1.205 | 0.001
总量 | 685.1282 |  |  |  |  | 1.317 |  | 0.003 |  | 0.007 |  | 0.0157 |  | 0.988