## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-06-01 00:00:00 至 2025-06-01 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.963 | 7.479 | 7.511 | 7.543 | 2.468 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.015 | 0 | 1.279 | 0.001
01~02时 | 0.955 | 7.488 | 7.528 | 7.572 | 2.6 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.01 | 0 | 1.12 | 0.001
02~03时 | 67.308 | 6.948 | 7.293 | 7.73 | 2.6 | 0.175 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0.001 | 0.01 | 0.0007 | 1.151 | 0.078
03~04时 | 64.637 | 6.961 | 7.091 | 7.198 | 2.6 | 0.168 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.01 | 0.0007 | 1.209 | 0.078
04~05时 | 59.024 | 7.042 | 7.116 | 7.207 | 2.294 | 0.137 | 0.004 | 0 | 0.010 | 0.001 | 0.0097 | 0.0006 | 2.115 | 0.12
05~06时 | 47.564 | 7.03 | 7.047 | 7.118 | 1.7 | 0.081 | 0.005 | 0 | 0.015 | 0.001 | 0.0091 | 0.0004 | 3.823 | 0.182
06~07时 | 69.262 | 7.116 | 7.636 | 8.162 | 2.037 | 0.138 | 0.005 | 0 | 0.015 | 0.001 | 0.047 | 0.0031 | 3.8 | 0.263
07~08时 | 7.582 | 7.01 | 7.079 | 7.473 | 2.7 | 0.02 | 0.004 | 0 | 0.015 | 0 | 0.097 | 0.0007 | 3.756 | 0.028
08~09时 | 3.283 | 7.067 | 7.231 | 7.335 | 2.734 | 0.009 | 0.003 | 0 | 0.019 | 0 | 0.082 | 0.0003 | 3.337 | 0.011
09~10时 | 87.398 | 7.284 | 7.566 | 7.693 | 2.8 | 0.245 | 0.003 | 0 | 0.027 | 0.002 | 0.061 | 0.0054 | 2.543 | 0.222
10~11时 | 107.66 | 6.344 | 6.836 | 7.705 | 2.564 | 0.274 | 0.002 | 0 | 0.024 | 0.003 | 0.05 | 0.0053 | 1.997 | 0.211
11~12时 | 62.711 | 6.307 | 6.453 | 7.016 | 2.1 | 0.132 | 0.002 | 0 | 0.018 | 0.001 | 0.036 | 0.0023 | 1.036 | 0.065
12~13时 | 63.558 | 6.202 | 6.594 | 7.179 | 2.235 | 0.142 | 0.003 | 0 | 0.017 | 0.001 | 0.033 | 0.0021 | 1.108 | 0.07
13~14时 | 68.071 | 6.689 | 6.96 | 7.083 | 2.5 | 0.17 | 0.004 | 0 | 0.015 | 0.001 | 0.029 | 0.0020 | 1.234 | 0.084
14~15时 | 77.411 | 7.084 | 7.181 | 7.277 | 2.601 | 0.201 | 0.005 | 0 | 0.015 | 0.001 | 0.022 | 0.0017 | 1.292 | 0.1
15~16时 | 25.638 | 6.75 | 6.952 | 7.288 | 2.8 | 0.072 | 0.005 | 0 | 0.015 | 0 | 0.012 | 0.0003 | 1.396 | 0.036
16~17时 | 4.14 | 7.164 | 7.334 | 7.553 | 2.623 | 0.011 | 0.005 | 0 | 0.015 | 0 | 0.014 | 0.0001 | 1.321 | 0.005
17~18时 | 2.203 | 7.428 | 7.499 | 7.602 | 2.3 | 0.005 | 0.004 | 0 | 0.015 | 0 | 0.016 | 0 | 1.188 | 0.003
18~19时 | 47.238 | 6.405 | 6.901 | 7.659 | 2.334 | 0.111 | 0.004 | 0 | 0.017 | 0.001 | 0.012 | 0.0005 | 1.152 | 0.054
19~20时 | 76.222 | 6.276 | 6.547 | 6.829 | 2.4 | 0.183 | 0.003 | 0 | 0.019 | 0.001 | 0.0074 | 0.0006 | 1.09 | 0.083
20~21时 | 67.872 | 6.581 | 6.741 | 6.819 | 2.063 | 0.14 | 0.004 | 0 | 0.017 | 0.001 | 0.012 | 0.0009 | 2.061 | 0.139
21~22时 | 58.154 | 6.365 | 6.48 | 6.584 | 1.4 | 0.081 | 0.004 | 0 | 0.012 | 0.001 | 0.02 | 0.0012 | 3.669 | 0.213
22~23时 | 23.671 | 6.068 | 6.225 | 6.741 | 1.224 | 0.032 | 0.004 | 0 | 0.014 | 0 | 0.019 | 0.0005 | 4.168 | 0.09
23~24时 | 4.883 | 6.479 | 6.59 | 6.788 | 0.871 | 0.004 | 0.003 | 0 | 0.017 | 0 | 0.017 | 0.0001 | 4.999 | 0.024
有效日均值 |  |  | 7.0168 |  | 2.273 |  | 0.004 |  | 0.015 |  | 0.0274 |  | 2.160
最大值 | 107.66 | 7.488 | 7.636 | 8.162 | 2.8 | 0.274 | 0.005 | 0 | 0.027 | 0.003 | 0.097 | 0.0054 | 4.999 | 0.263
最小值 | 0.955 | 6.068 | 6.225 | 6.584 | 0.871 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0074 | 0 | 1.036 | 0.001
总量 | 1097.4207 |  |  |  |  | 2.537 |  | 0.004 |  | 0.018 |  | 0.0293 |  | 2.163