## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-06-01 00:00:00 至 2025-06-01 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.021 | 8.14 | 8.26 | 8.31 | 1.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.033 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.04 | 0 | 0.381 | 0
01~02时 | 0.007 | 8.11 | 8.24 | 8.28 | 2 | 0 | 0.004 | 0 | 0.029 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.033 | 0 | 0.672 | 0
02~03时 | 0 | 8.13 | 8.21 | 8.27 | 2.021 | 0 | 0.005 | 0 | 0.029 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.031 | 0 | 0.607 | 0
03~04时 | 0 | 8.09 | 8.18 | 8.23 | 2.1 | 0 | 0.007 | 0 | 0.03 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.029 | 0 | 0.314 | 0
04~05时 | 0 | 8.07 | 8.16 | 8.23 | 2.669 | 0 | 0.006 | 0 | 0.03 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.025 | 0 | 0.379 | 0
05~06时 | 0 | 8.03 | 8.16 | 8.2 | 4.768 | 0 | 0.004 | 0 | 0.028 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.023 | 0 | 0.67 | 0
06~07时 | 0 | 8 | 8.12 | 8.2 | 3.708 | 0 | 0.004 | 0 | 0.028 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.016 | 0 | 0.624 | 0
07~08时 | 0 | 8 | 8.11 | 8.18 | 0.472 | 0 | 0.003 | 0 | 0.029 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.011 | 0 | 0.418 | 0
08~09时 | 0 | 7.91 | 8.13 | 8.21 | 3.466 | 0 | 0.003 | 0 | 0.029 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.027 | 0 | 0.463 | 0
09~10时 | 0 | 8.05 | 8.22 | 8.3 | 14.653 | 0 | 0.001 | 0 | 0.029 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.038 | 0 | 0.672 | 0
10~11时 | 0 | 7.96 | 8.23 | 8.33 | 11.76 | 0 | 0.002 | 0 | 0.03 | 0 | 0.0023 | 0 | 0.034 | 0 | 0.609 | 0
11~12时 | 0 | 8.03 | 8.18 | 8.3 | 0.949 | 0 | 0.005 | 0 | 0.037 | 0 | 0.017 | 0 | 0.032 | 0 | 0.316 | 0
12~13时 | 2.837 | 8.19 | 8.28 | 8.34 | 1.191 | 0.005 | 0.006 | 0 | 0.037 | 0 | 0.017 | 0 | 0.061 | 0 | 0.317 | 0.001
13~14时 | 5.289 | 8.28 | 8.33 | 8.37 | 2.1 | 0.011 | 0.007 | 0 | 0.034 | 0 | 0.0069 | 0 | 0.08 | 0 | 0.316 | 0.002
14~15时 | 1.59 | 8.33 | 8.37 | 8.41 | 1.932 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0.034 | 0 | 0.0067 | 0 | 0.052 | 0 | 0.373 | 0.001
15~16时 | 12.312 | 8.24 | 8.39 | 8.44 | 1.3 | 0.016 | 0.005 | 0 | 0.033 | 0 | 0.0038 | 0 | 0.034 | 0 | 0.632 | 0.008
16~17时 | 16.902 | 8.4 | 8.44 | 8.47 | 1.617 | 0.027 | 0.004 | 0 | 0.033 | 0.001 | 0.0037 | 0.0001 | 0.032 | 0.001 | 0.64 | 0.011
17~18时 | 12.756 | 8.37 | 8.42 | 8.48 | 2.7 | 0.034 | 0.003 | 0 | 0.033 | 0 | 0.0026 | 0 | 0.03 | 0 | 0.675 | 0.009
18~19时 | 2.156 | 8.33 | 8.41 | 8.47 | 2.721 | 0.006 | 0.003 | 0 | 0.034 | 0 | 0.0026 | 0 | 0.028 | 0 | 0.64 | 0.001
19~20时 | 0.722 | 8.33 | 8.41 | 8.46 | 2.8 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.035 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.027 | 0 | 0.484 | 0
20~21时 | 0.364 | 8.31 | 8.39 | 8.45 | 2.687 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.035 | 0 | 0.0027 | 0 | 0.026 | 0 | 0.499 | 0
21~22时 | 0.217 | 8.3 | 8.39 | 8.43 | 2.3 | 0 | 0.007 | 0 | 0.032 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.025 | 0 | 0.567 | 0
22~23时 | 0.151 | 8.31 | 8.37 | 8.43 | 2.195 | 0 | 0.007 | 0 | 0.032 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.029 | 0 | 0.559 | 0
23~24时 | 0.103 | 8.25 | 8.35 | 8.4 | 1.8 | 0 | 0.007 | 0 | 0.031 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.031 | 0 | 0.524 | 0
有效日均值 |  |  | 8.28 |  | 3.121 |  | 0.005 |  | 0.032 |  | 0.0035 |  | 0.033 |  | 0.515
最大值 | 16.902 | 8.4 | 8.44 | 8.48 | 14.653 | 0.034 | 0.007 | 0 | 0.037 | 0.001 | 0.017 | 0.0001 | 0.08 | 0.001 | 0.675 | 0.011
最小值 | 0 | 7.91 | 8.11 | 8.18 | 0.472 | 0 | 0.001 | 0 | 0.028 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.314 | 0
总量 | 55.426 |  |  |  |  | 0.107 |  | 0 |  | 0.002 |  | 0.0002 |  | 0.002 |  | 0.033