## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-06-03 00:00:00 至 2025-06-03 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 88.958 | 6.435 | 6.627 | 7.556 | 3.899 | 0.353 | 0.012 | 0.001 | 0.014 | 0.001 | 0.023 | 0.0021 | 2.157 | 0.194
01~02时 | 80.491 | 6.503 | 7.233 | 7.428 | 1.747 | 0.141 | 0.019 | 0.002 | 0.032 | 0.003 | 0.026 | 0.0021 | 0.966 | 0.078
02~03时 | 48.253 | 6.355 | 6.812 | 7.557 | 2.328 | 0.12 | 0.015 | 0.001 | 0.042 | 0.002 | 0.02 | 0.0009 | 1.7 | 0.091
03~04时 | 53.962 | 6.263 | 6.352 | 6.6 | 3.408 | 0.184 | 0.011 | 0.001 | 0.061 | 0.003 | 0.011 | 0.0006 | 2.95 | 0.159
04~05时 | 51.439 | 6.599 | 6.709 | 6.772 | 5.11 | 0.258 | 0.026 | 0.001 | 0.047 | 0.002 | 0.0088 | 0.0005 | 4.262 | 0.216
05~06时 | 105.605 | 6.255 | 6.469 | 6.816 | 8.513 | 0.899 | 0.044 | 0.005 | 0.018 | 0.002 | 0.0054 | 0.0006 | 6.529 | 0.689
06~07时 | 105.753 | 6.277 | 6.649 | 7.163 | 8.268 | 0.869 | 0.037 | 0.004 | 0.017 | 0.002 | 0.065 | 0.0085 | 5.39 | 0.544
07~08时 | 132.579 | 6.234 | 6.256 | 6.327 | 7.821 | 1.037 | 0.028 | 0.004 | 0.014 | 0.002 | 0.153 | 0.02 | 3.423 | 0.454
08~09时 | 22.265 | 6.405 | 7.749 | 8.828 | 6.688 | 0.143 | 0.029 | 0.001 | 0.012 | 0 | 0.096 | 0.0018 | 2.501 | 0.051
09~10时 | 47.576 | 7.793 | 8.326 | 8.832 | 4.585 | 0.218 | 0.031 | 0.001 | 0.009 | 0 | 0.013 | 0.0006 | 0.909 | 0.043
10~11时 | 75.439 | 7.877 | 8.251 | 8.439 | 3.592 | 0.277 | 0.023 | 0.002 | 0.011 | 0.001 | 0.01 | 0.0008 | 1.408 | 0.103
11~12时 | 101.806 | 8.027 | 8.093 | 8.166 | 1.748 | 0.178 | 0.014 | 0.001 | 0.014 | 0.001 | 0.0055 | 0.0006 | 2.269 | 0.231
12~13时 | 76.201 | 7.245 | 7.62 | 8.036 | 2.022 | 0.15 | 0.010 | 0.001 | 0.011 | 0.001 | 0.01 | 0.0007 | 2.282 | 0.174
13~14时 | 61.545 | 7.071 | 7.192 | 7.338 | 2.532 | 0.156 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.017 | 0.0011 | 2.305 | 0.142
14~15时 | 33.814 | 7.088 | 7.274 | 7.819 | 2.276 | 0.079 | 0.008 | 0 | 0.006 | 0 | 0.021 | 0.0007 | 2.537 | 0.083
15~16时 | 19.406 | 7.827 | 8.331 | 8.539 | 1.8 | 0.035 | 0.009 | 0 | 0.006 | 0 | 0.026 | 0.0005 | 2.938 | 0.057
16~17时 | 10.858 | 6.822 | 7.853 | 8.144 | 2.089 | 0.026 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.028 | 0.0003 | 2.353 | 0.019
17~18时 | 96.063 | 6.527 | 6.639 | 6.813 | 2.626 | 0.252 | 0.007 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.029 | 0.0029 | 1.328 | 0.128
18~19时 | 103.145 | 6.689 | 6.93 | 7.297 | 2.407 | 0.251 | 0.008 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.029 | 0.0031 | 2.619 | 0.256
19~20时 | 60.741 | 7.009 | 7.14 | 7.318 | 2 | 0.121 | 0.009 | 0.001 | 0.011 | 0.001 | 0.029 | 0.0018 | 4.882 | 0.297
20~21时 | 111.609 | 6.602 | 6.769 | 7.238 | 4.186 | 0.46 | 0.009 | 0.001 | 0.011 | 0.001 | 0.021 | 0.0025 | 5.053 | 0.563
21~22时 | 85.356 | 6.517 | 6.544 | 6.634 | 8.305 | 0.709 | 0.008 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.011 | 0.0010 | 5.349 | 0.457
22~23时 | 76.5 | 6.518 | 6.784 | 7.333 | 8.403 | 0.642 | 0.008 | 0.001 | 0.015 | 0.001 | 0.0090 | 0.0007 | 4.522 | 0.351
23~24时 | 44.726 | 6.535 | 6.709 | 7.223 | 8.598 | 0.385 | 0.008 | 0 | 0.025 | 0.001 | 0.0054 | 0.0002 | 3.073 | 0.137
有效日均值 |  |  | 7.1384 |  | 4.373 |  | 0.016 |  | 0.017 |  | 0.0284 |  | 3.071
最大值 | 132.579 | 8.027 | 8.331 | 8.832 | 8.598 | 1.037 | 0.044 | 0.005 | 0.061 | 0.003 | 0.153 | 0.02 | 6.529 | 0.689
最小值 | 10.858 | 6.234 | 6.256 | 6.327 | 1.747 | 0.026 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0054 | 0.0002 | 0.909 | 0.019
总量 | 1694.1013 |  |  |  |  | 7.941 |  | 0.029 |  | 0.028 |  | 0.0548 |  | 5.518