## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-06-03 00:00:00 至 2025-06-03 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.002 | 8.05 | 8.1 | 8.15 | 1.955 | 0 | 0.003 | 0 | 0.027 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.012 | 0 | 0.295 | 0
01~02时 | 0 | 7.99 | 8.07 | 8.14 | 1.4 | 0 | 0.005 | 0 | 0.028 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.415 | 0
02~03时 | 0 | 7.94 | 8.03 | 8.11 | 2.509 | 0 | 0.005 | 0 | 0.028 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.017 | 0 | 0.467 | 0
03~04时 | 0 | 7.98 | 8.04 | 8.1 | 6.327 | 0 | 0.004 | 0 | 0.027 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.022 | 0 | 0.708 | 0
04~05时 | 0 | 7.94 | 8.01 | 8.08 | 5.602 | 0 | 0.005 | 0 | 0.027 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.019 | 0 | 0.628 | 0
05~06时 | 0 | 7.93 | 7.99 | 8.05 | 2.8 | 0 | 0.006 | 0 | 0.026 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.017 | 0 | 0.268 | 0
06~07时 | 0 | 7.92 | 7.99 | 8.04 | 2.648 | 0 | 0.006 | 0 | 0.026 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.017 | 0 | 0.267 | 0
07~08时 | 0 | 7.86 | 7.96 | 8.03 | 2 | 0 | 0.004 | 0 | 0.027 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.017 | 0 | 0.268 | 0
08~09时 | 0 | 7.86 | 7.99 | 8.05 | 1.777 | 0 | 0.004 | 0 | 0.027 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.017 | 0 | 0.312 | 0
09~10时 | 0 | 7.89 | 8.03 | 8.09 | 1 | 0 | 0.003 | 0 | 0.029 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.017 | 0 | 0.519 | 0
10~11时 | 0 | 7.97 | 8.1 | 8.17 | 1.289 | 0 | 0.003 | 0 | 0.03 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.02 | 0 | 0.553 | 0
11~12时 | 0.004 | 8.04 | 8.14 | 8.21 | 2.4 | 0 | 0.002 | 0 | 0.034 | 0 | 0.018 | 0 | 0.022 | 0 | 0.709 | 0
12~13时 | 9.796 | 8.09 | 8.19 | 8.24 | 1.944 | 0.017 | 0.003 | 0 | 0.034 | 0 | 0.017 | 0.0002 | 0.02 | 0 | 0.765 | 0.008
13~14时 | 16.519 | 8.14 | 8.19 | 8.23 | 0.473 | 0.008 | 0.005 | 0 | 0.035 | 0.001 | 0.0079 | 0.0001 | 0.019 | 0 | 1.021 | 0.017
14~15时 | 16.854 | 8.18 | 8.23 | 8.28 | 0.812 | 0.014 | 0.006 | 0 | 0.035 | 0.001 | 0.0075 | 0.0001 | 0.02 | 0 | 1.021 | 0.017
15~16时 | 14.105 | 8.21 | 8.26 | 8.3 | 2 | 0.028 | 0.007 | 0 | 0.033 | 0 | 0.0039 | 0.0001 | 0.021 | 0 | 1.021 | 0.014
16~17时 | 2.654 | 8.2 | 8.24 | 8.29 | 2.021 | 0.005 | 0.006 | 0 | 0.033 | 0 | 0.0038 | 0 | 0.022 | 0 | 1.021 | 0.003
17~18时 | 0.806 | 8.21 | 8.25 | 8.3 | 2.1 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.03 | 0 | 0.0026 | 0 | 0.022 | 0 | 1.021 | 0.001
18~19时 | 0.405 | 8.18 | 8.24 | 8.3 | 2.148 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.031 | 0 | 0.0026 | 0 | 0.058 | 0 | 0.837 | 0
19~20时 | 0.231 | 8.1 | 8.22 | 8.28 | 2.3 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.034 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.082 | 0 | 0.017 | 0
20~21时 | 0.164 | 8.1 | 8.19 | 8.26 | 6.043 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.033 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.043 | 0 | 0.087 | 0
21~22时 | 0.123 | 8.1 | 8.15 | 8.23 | 20.511 | 0.003 | 0.007 | 0 | 0.026 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.018 | 0 | 0.416 | 0
22~23时 | 0.089 | 8.11 | 8.16 | 8.22 | 16.584 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.026 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.017 | 0 | 0.434 | 0
23~24时 | 0.057 | 8.07 | 8.14 | 8.2 | 1.2 | 0 | 0.004 | 0 | 0.026 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.016 | 0 | 0.519 | 0
有效日均值 |  |  | 8.12 |  | 3.743 |  | 0.004 |  | 0.030 |  | 0.0035 |  | 0.024 |  | 0.566
最大值 | 16.854 | 8.21 | 8.26 | 8.3 | 20.511 | 0.028 | 0.007 | 0 | 0.035 | 0.001 | 0.018 | 0.0002 | 0.082 | 0 | 1.021 | 0.017
最小值 | 0 | 7.86 | 7.96 | 8.03 | 0.473 | 0 | 0.002 | 0 | 0.026 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.017 | 0
总量 | 61.808 |  |  |  |  | 0.080 |  | 0 |  | 0.002 |  | 0.0005 |  | 0.001 |  | 0.060