## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-06-04 00:00:00 至 2025-06-04 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.031 | 8.06 | 8.13 | 8.19 | 1.181 | 0 | 0.005 | 0 | 0.025 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.016 | 0 | 0.494 | 0
01~02时 | 0.029 | 7.98 | 8.09 | 8.15 | 1.1 | 0 | 0.008 | 0 | 0.023 | 0 | 0.0042 | 0 | 0.016 | 0 | 0.374 | 0
02~03时 | 0.008 | 7.96 | 8.05 | 8.13 | 1.08 | 0 | 0.009 | 0 | 0.023 | 0 | 0.0040 | 0 | 0.017 | 0 | 0.419 | 0
03~04时 | 0 | 8.01 | 8.06 | 8.11 | 1 | 0 | 0.012 | 0 | 0.025 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.017 | 0 | 0.626 | 0
04~05时 | 0 | 7.95 | 8.05 | 8.1 | 1.061 | 0 | 0.009 | 0 | 0.025 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.018 | 0 | 0.626 | 0
05~06时 | 0 | 7.84 | 8 | 8.08 | 1.3 | 0 | 0.003 | 0 | 0.024 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.018 | 0 | 0.626 | 0
06~07时 | 0 | 7.89 | 7.99 | 8.05 | 1.503 | 0 | 0.003 | 0 | 0.024 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.018 | 0 | 0.633 | 0
07~08时 | 0 | 7.9 | 8.01 | 8.09 | 2.3 | 0 | 0.002 | 0 | 0.025 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.018 | 0 | 0.667 | 0
08~09时 | 0 | 7.94 | 8.05 | 8.15 | 2.016 | 0 | 0.003 | 0 | 0.026 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.034 | 0 | 0.648 | 0
09~10时 | 0 | 8.05 | 8.13 | 8.19 | 1.1 | 0 | 0.006 | 0 | 0.033 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.044 | 0 | 0.561 | 0
10~11时 | 0 | 8.09 | 8.16 | 8.23 | 1.101 | 0 | 0.005 | 0 | 0.033 | 0 | 0.0045 | 0 | 0.035 | 0 | 0.554 | 0
11~12时 | 7.736 | 8.11 | 8.17 | 8.22 | 1.104 | 0.009 | 0.003 | 0 | 0.033 | 0 | 0.018 | 0.0001 | 0.029 | 0 | 0.519 | 0.004
12~13时 | 16.914 | 8.16 | 8.19 | 8.22 | 19.692 | 0.336 | 0.002 | 0 | 0.033 | 0.001 | 0.017 | 0.0003 | 0.022 | 0 | 0.527 | 0.009
13~14时 | 11.059 | 8.13 | 8.2 | 8.23 | 92.519 | 1.023 | 0.002 | 0 | 0.028 | 0 | 0.0097 | 0.0001 | 0.017 | 0 | 0.563 | 0.006
14~15时 | 0.917 | 7.94 | 8.16 | 8.23 | 72.787 | 0.085 | 0.002 | 0 | 0.028 | 0 | 0.0092 | 0 | 0.018 | 0 | 0.52 | 0.001
15~16时 | 0 | 7.99 | 8.15 | 8.2 | 2.6 | 0 | 0.005 | 0 | 0.029 | 0 | 0.0038 | 0 | 0.018 | 0 | 0.314 | 0
16~17时 | 0 | 8.04 | 8.15 | 8.22 | 2.6 | 0 | 0.005 | 0 | 0.029 | 0 | 0.0038 | 0 | 0.478 | 0 | 0.314 | 0
17~18时 | 0 | 8 | 8.14 | 8.2 | 2.6 | 0 | 0.005 | 0 | 0.029 | 0 | 0.0038 | 0 | 0.491 | 0 | 0.315 | 0
18~19时 | 0 | 8.07 | 8.14 | 8.21 | 2.6 | 0 | 0.005 | 0 | 0.028 | 0 | 0.0052 | 0 | 0.225 | 0 | 0.352 | 0
19~20时 | 0 | 8.11 | 8.16 | 8.21 | 2.6 | 0 | 0.008 | 0 | 0.022 | 0 | 0.018 | 0 | 0.048 | 0 | 0.524 | 0
20~21时 | 0 | 8.1 | 8.17 | 8.23 | 7.99 | 0 | 0.006 | 0 | 0.022 | 0 | 0.017 | 0 | 0.125 | 0 | 0.516 | 0
21~22时 | 0 | 8.07 | 8.15 | 8.2 | 8.354 | 0 | 0.001 | 0 | 0.02 | 0 | 0.0074 | 0 | 0.175 | 0 | 0.482 | 0
22~23时 | 0 | 8.07 | 8.13 | 8.19 | 9.056 | 0 | 0.002 | 0 | 0.02 | 0 | 0.0071 | 0 | 0.1 | 0 | 0.522 | 0
23~24时 | 0 | 8.06 | 8.12 | 8.17 | 11.865 | 0 | 0.002 | 0 | 0.018 | 0 | 0.0044 | 0 | 0.05 | 0 | 0.712 | 0
有效日均值 |  |  | 8.11 |  | 10.463 |  | 0.005 |  | 0.026 |  | 0.0064 |  | 0.085 |  | 0.517
最大值 | 16.914 | 8.16 | 8.2 | 8.23 | 92.519 | 1.023 | 0.012 | 0 | 0.033 | 0.001 | 0.018 | 0.0003 | 0.491 | 0 | 0.712 | 0.009
最小值 | 0 | 7.84 | 7.99 | 8.05 | 1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.018 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.016 | 0 | 0.314 | 0
总量 | 36.694 |  |  |  |  | 1.452 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0006 |  | 0.001 |  | 0.020