## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-06-04 00:00:00 至 2025-06-04 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 33.807 | 6.397 | 6.782 | 7.396 | 6.371 | 0.238 | 0.012 | 0 | 0.026 | 0.001 | 0.0041 | 0.0002 | 2.267 | 0.084
01~02时 | 12.723 | 6.478 | 7.151 | 7.459 | 2.235 | 0.028 | 0.016 | 0 | 0.029 | 0 | 0.0023 | 0 | 0.97 | 0.012
02~03时 | 5.323 | 7.441 | 7.502 | 7.558 | 1.823 | 0.011 | 0.016 | 0 | 0.021 | 0 | 0.0023 | 0 | 0.96 | 0.005
03~04时 | 1.922 | 7.421 | 7.437 | 7.462 | 1 | 0.002 | 0.016 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0023 | 0 | 0.943 | 0.002
04~05时 | 1.926 | 7.443 | 7.493 | 7.517 | 1.067 | 0.002 | 0.012 | 0 | 0.006 | 0 | 0.025 | 0.0001 | 0.941 | 0.002
05~06时 | 34.457 | 6.791 | 7.237 | 7.557 | 1.2 | 0.041 | 0.008 | 0 | 0.006 | 0 | 0.058 | 0.0020 | 0.939 | 0.032
06~07时 | 45.158 | 6.928 | 7.158 | 7.507 | 1.69 | 0.061 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.062 | 0.0027 | 1.216 | 0.047
07~08时 | 3.609 | 7.505 | 7.584 | 7.611 | 2.6 | 0.009 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.067 | 0.0002 | 1.669 | 0.006
08~09时 | 13.013 | 7.53 | 7.732 | 8.344 | 2.04 | 0.015 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.057 | 0.0006 | 1.322 | 0.010
09~10时 | 11.291 | 8.358 | 8.561 | 8.692 | 1 | 0.011 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.043 | 0.0005 | 0.748 | 0.008
10~11时 | 68.679 | 7.001 | 7.481 | 8.387 | 1.208 | 0.092 | 0.007 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.035 | 0.0021 | 0.812 | 0.059
11~12时 | 100.818 | 7.025 | 7.274 | 8.905 | 1.6 | 0.161 | 0.008 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.025 | 0.0026 | 0.917 | 0.092
12~13时 | 72.142 | 7.274 | 7.343 | 7.485 | 2.015 | 0.129 | 0.009 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.02 | 0.0017 | 1.624 | 0.092
13~14时 | 3.807 | 7.238 | 7.284 | 7.345 | 2.8 | 0.011 | 0.010 | 0 | 0.010 | 0 | 0.013 | 0 | 2.781 | 0.011
14~15时 | 43.786 | 7.198 | 7.288 | 7.389 | 2.8 | 0.123 | 0.011 | 0.001 | 0.010 | 0 | 0.013 | 0.0006 | 2.529 | 0.108
15~16时 | 4.31 | 7.288 | 7.397 | 7.512 | 2.371 | 0.011 | 0.009 | 0 | 0.011 | 0 | 0.059 | 0.0002 | 1.27 | 0.006
16~17时 | 3.237 | 7.475 | 7.509 | 7.549 | 1.857 | 0.006 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0 | 0.059 | 0.0002 | 0.966 | 0.003
17~18时 | 50.395 | 7.374 | 7.472 | 7.594 | 1.4 | 0.071 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.031 | 0.0016 | 1.18 | 0.059
18~19时 | 117.144 | 7.102 | 7.343 | 7.595 | 1.781 | 0.219 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0.001 | 0.023 | 0.0025 | 1.701 | 0.213
19~20时 | 97.049 | 7.344 | 7.522 | 7.653 | 2.5 | 0.243 | 0.004 | 0 | 0.013 | 0.001 | 0.012 | 0.0012 | 2.563 | 0.249
20~21时 | 35.371 | 7.577 | 7.605 | 7.653 | 2.41 | 0.087 | 0.004 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0092 | 0.0004 | 3.212 | 0.101
21~22时 | 3.054 | 7.48 | 7.557 | 7.666 | 2.239 | 0.007 | 0.004 | 0 | 0.018 | 0 | 0.0053 | 0 | 4.294 | 0.013
22~23时 | 34.346 | 7.484 | 8.65 | 9.077 | 2.204 | 0.076 | 0.003 | 0 | 0.017 | 0.001 | 0.0041 | 0.0001 | 3.798 | 0.128
23~24时 | 4.929 | 7.891 | 8.236 | 8.856 | 2.139 | 0.011 | 0.002 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0024 | 0 | 2.966 | 0.015
有效日均值 |  |  | 7.5254 |  | 2.098 |  | 0.008 |  | 0.012 |  | 0.0267 |  | 1.774
最大值 | 117.144 | 8.358 | 8.65 | 9.077 | 6.371 | 0.243 | 0.016 | 0.001 | 0.029 | 0.001 | 0.067 | 0.0027 | 4.294 | 0.249
最小值 | 1.922 | 6.397 | 6.782 | 7.345 | 1 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0023 | 0 | 0.748 | 0.002
总量 | 802.3057 |  |  |  |  | 1.664 |  | 0.005 |  | 0.009 |  | 0.0195 |  | 1.357