## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-06-05 00:00:00 至 2025-06-05 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 8.02 | 8.09 | 8.16 | 12.64 | 0 | 0.004 | 0 | 0.019 | 0 | 0.0042 | 0 | 0.185 | 0 | 0.671 | 0
01~02时 | 0 | 8.01 | 8.07 | 8.13 | 15.738 | 0 | 0.011 | 0 | 0.026 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.275 | 0 | 0.48 | 0
02~03时 | 0 | 7.97 | 8.05 | 8.13 | 12.509 | 0 | 0.009 | 0 | 0.026 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.196 | 0 | 0.506 | 0
03~04时 | 0 | 7.98 | 8.03 | 8.08 | 1.9 | 0 | 0.006 | 0 | 0.027 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.143 | 0 | 0.627 | 0
04~05时 | 0 | 7.95 | 8.02 | 8.08 | 2.021 | 0 | 0.007 | 0 | 0.027 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.163 | 0 | 0.634 | 0
05~06时 | 0 | 7.91 | 7.99 | 8.05 | 2.498 | 0 | 0.010 | 0 | 0.027 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.177 | 0 | 0.669 | 0
06~07时 | 0 | 7.88 | 7.99 | 8.05 | 3.119 | 0 | 0.011 | 0 | 0.028 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.173 | 0 | 0.668 | 0
07~08时 | 0 | 7.86 | 7.97 | 8.04 | 5.363 | 0 | 0.014 | 0 | 0.037 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.17 | 0 | 0.668 | 0
08~09时 | 0 | 7.91 | 8.04 | 8.1 | 5.508 | 0 | 0.013 | 0 | 0.037 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.167 | 0 | 0.597 | 0
09~10时 | 0 | 7.98 | 8.12 | 8.21 | 6.087 | 0 | 0.010 | 0 | 0.032 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.165 | 0 | 0.27 | 0
10~11时 | 0 | 8.11 | 8.23 | 8.28 | 5.37 | 0 | 0.010 | 0 | 0.032 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.159 | 0 | 0.315 | 0
11~12时 | 4.191 | 8.18 | 8.25 | 8.31 | 2.5 | 0.010 | 0.009 | 0 | 0.036 | 0 | 0.0054 | 0 | 0.155 | 0.001 | 0.522 | 0.002
12~13时 | 16.548 | 8.22 | 8.24 | 8.27 | 2.565 | 0.042 | 0.011 | 0 | 0.036 | 0.001 | 0.0051 | 0.0001 | 0.168 | 0.003 | 0.523 | 0.009
13~14时 | 17.038 | 8.24 | 8.26 | 8.28 | 2.8 | 0.048 | 0.017 | 0 | 0.036 | 0.001 | 0.0022 | 0 | 0.176 | 0.003 | 0.524 | 0.009
14~15时 | 9.347 | 8.18 | 8.26 | 8.29 | 2.562 | 0.025 | 0.013 | 0 | 0.036 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.131 | 0.001 | 0.56 | 0.005
15~16时 | 1.659 | 8.2 | 8.24 | 8.28 | 1.7 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.033 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.1 | 0 | 0.717 | 0.001
16~17时 | 0.637 | 8.2 | 8.25 | 8.29 | 1.84 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.034 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.11 | 0 | 0.647 | 0
17~18时 | 0.338 | 8.16 | 8.23 | 8.28 | 2.3 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.04 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.116 | 0 | 0.32 | 0
18~19时 | 0.179 | 8.19 | 8.25 | 8.3 | 2.2 | 0 | 0.007 | 0 | 0.039 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.132 | 0 | 0.383 | 0
19~20时 | 0.118 | 8.18 | 8.23 | 8.28 | 1.8 | 0 | 0.010 | 0 | 0.038 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.143 | 0 | 0.676 | 0
20~21时 | 0.082 | 8.16 | 8.21 | 8.27 | 1.987 | 0 | 0.009 | 0 | 0.038 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.093 | 0 | 0.675 | 0
21~22时 | 0.049 | 8.12 | 8.19 | 8.24 | 2.6 | 0 | 0.005 | 0 | 0.038 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.06 | 0 | 0.673 | 0
22~23时 | 0.035 | 8.1 | 8.18 | 8.24 | 2.6 | 0 | 0.009 | 0 | 0.038 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.238 | 0 | 0.666 | 0
23~24时 | 0.023 | 8.07 | 8.14 | 8.22 | 2.6 | 0 | 0.02 | 0 | 0.047 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.356 | 0 | 0.632 | 0
有效日均值 |  |  | 8.15 |  | 4.284 |  | 0.009 |  | 0.033 |  | 0.0017 |  | 0.165 |  | 0.568
最大值 | 17.038 | 8.24 | 8.26 | 8.31 | 15.738 | 0.048 | 0.02 | 0 | 0.047 | 0.001 | 0.0054 | 0.0001 | 0.356 | 0.003 | 0.717 | 0.009
最小值 | 0 | 7.86 | 7.97 | 8.04 | 1.7 | 0 | 0.002 | 0 | 0.019 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.06 | 0 | 0.27 | 0
总量 | 50.245 |  |  |  |  | 0.132 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.0002 |  | 0.008 |  | 0.027