## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-06-06 00:00:00 至 2025-06-06 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.002 | 8.07 | 8.15 | 8.21 | 2.6 | 0 | 0.02 | 0 | 0.047 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.191 | 0 | 0.631 | 0
01~02时 | 0 | 8.07 | 8.14 | 8.19 | 2.6 | 0 | 0.017 | 0 | 0.047 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.081 | 0 | 0.63 | 0
02~03时 | 0 | 8.02 | 8.11 | 8.18 | 2.6 | 0 | 0.013 | 0 | 0.047 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.07 | 0 | 0.629 | 0
03~04时 | 0 | 8.02 | 8.1 | 8.15 | 2.6 | 0 | 0.002 | 0 | 0.029 | 0 | 0.0049 | 0 | 0.063 | 0 | 0.629 | 0
04~05时 | 0 | 8.02 | 8.09 | 8.14 | 2.6 | 0 | 0.002 | 0 | 0.029 | 0 | 0.0050 | 0 | 0.034 | 0 | 0.628 | 0
05~06时 | 0 | 8 | 8.06 | 8.12 | 2.6 | 0 | 0.001 | 0 | 0.029 | 0 | 0.0061 | 0 | 0.014 | 0 | 0.627 | 0
06~07时 | 0 | 7 | 7.63 | 8.1 | 2.6 | 0 | 0.003 | 0 | 0.029 | 0 | 0.0065 | 0 | 0.025 | 0 | 0.627 | 0
07~08时 | 0 | 7.02 | 7.55 | 7.94 | 2.6 | 0 | 0.008 | 0 | 0.029 | 0 | 0.011 | 0 | 0.033 | 0 | 0.627 | 0
08~09时 | 0 | 7.78 | 8 | 8.08 | 2.6 | 0 | 0.008 | 0 | 0.029 | 0 | 0.011 | 0 | 0.613 | 0 | 0.628 | 0
09~10时 | 0 | 7.93 | 8.12 | 8.2 | 2.6 | 0 | 0.008 | 0 | 0.029 | 0 | 0.018 | 0 | 1 | 0 | 0.63 | 0
10~11时 | 0 | 8.1 | 8.18 | 8.24 | 2.6 | 0 | 0.008 | 0 | 0.029 | 0 | 0.018 | 0 | 1 | 0 | 0.63 | 0
11~12时 | 0 | 8.13 | 8.19 | 8.24 | 2.6 | 0 | 0.008 | 0 | 0.029 | 0 | 0.018 | 0 | 1 | 0 | 0.631 | 0
12~13时 | 0 | 8.11 | 8.18 | 8.24 | 2.6 | 0 | 0.008 | 0 | 0.029 | 0 | 0.018 | 0 | 0.903 | 0 | 0.632 | 0
13~14时 | 0 | 8.05 | 8.1 | 8.15 | 6.024 | 0 | 0.015 | 0 | 0.028 | 0 | 0.012 | 0 | 0.355 | 0 | 0.632 | 0
14~15时 | 0 | 7.98 | 8.13 | 8.23 | 9.903 | 0 | 0.02 | 0 | 0.032 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.461 | 0 | 0.639 | 0
15~16时 | 0 | 8.07 | 8.11 | 8.16 | 14.514 | 0 | 0.012 | 0 | 0.074 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.174 | 0 | 0.676 | 0
16~17时 | 0 | 8.08 | 8.15 | 8.22 | 11.659 | 0 | 0.003 | 0 | 0.068 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.076 | 0 | 0.65 | 0
17~18时 | 0 | 8.03 | 8.1 | 8.18 | 0.472 | 0 | 0.007 | 0 | 0.03 | 0 | 0.0074 | 0 | 0.082 | 0 | 0.528 | 0
18~19时 | 0 | 8 | 8.08 | 8.15 | 0.895 | 0 | 0.006 | 0 | 0.031 | 0 | 0.0074 | 0 | 0.062 | 0 | 0.51 | 0
19~20时 | 0 | 8 | 8.07 | 8.13 | 2.4 | 0 | 0.003 | 0 | 0.04 | 0 | 0.0071 | 0 | 0.048 | 0 | 0.425 | 0
20~21时 | 0 | 7.98 | 8.05 | 8.12 | 2.487 | 0 | 0.003 | 0 | 0.04 | 0 | 0.0074 | 0 | 0.041 | 0 | 0.469 | 0
21~22时 | 0 | 7.92 | 8 | 8.09 | 2.8 | 0 | 0.003 | 0 | 0.038 | 0 | 0.01 | 0 | 0.036 | 0 | 0.676 | 0
22~23时 | 0 | 7.92 | 7.98 | 8.07 | 2.789 | 0 | 0.003 | 0 | 0.038 | 0 | 0.01 | 0 | 0.083 | 0 | 0.668 | 0
23~24时 | 0 | 7.85 | 7.96 | 8.03 | 2.749 | 0 | 0.006 | 0 | 0.033 | 0 | 0.011 | 0 | 0.115 | 0 | 0.632 | 0
有效日均值 |  |  | 8.05 |  | 3.770 |  | 0.008 |  | 0.037 |  | 0.0084 |  | 0.273 |  | 0.612
最大值 | 0.002 | 8.13 | 8.19 | 8.24 | 14.514 | 0 | 0.02 | 0 | 0.074 | 0 | 0.018 | 0 | 1 | 0 | 0.676 | 0
最小值 | 0 | 7 | 7.55 | 7.94 | 0.472 | 0 | 0.001 | 0 | 0.028 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.014 | 0 | 0.425 | 0
总量 | 0.002 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0