## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-06-07 00:00:00 至 2025-06-07 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 7.88 | 7.97 | 8.04 | 4.672 | 0 | 0.005 | 0 | 0.032 | 0 | 0.011 | 0 | 0.066 | 0 | 0.606 | 0
01~02时 | 0 | 7.81 | 7.94 | 8.03 | 11.49 | 0 | 0.003 | 0 | 0.029 | 0 | 0.0083 | 0 | 0.034 | 0 | 0.483 | 0
02~03时 | 0 | 7.87 | 7.95 | 8.03 | 14.984 | 0 | 0.004 | 0 | 0.03 | 0 | 0.0084 | 0 | 0.055 | 0 | 0.446 | 0
03~04时 | 0 | 7.85 | 7.92 | 7.99 | 27.37 | 0 | 0.006 | 0 | 0.035 | 0 | 0.0091 | 0 | 0.069 | 0 | 0.273 | 0
04~05时 | 0 | 7.85 | 7.93 | 8.01 | 26.694 | 0 | 0.006 | 0 | 0.035 | 0 | 0.0092 | 0 | 0.048 | 0 | 0.35 | 0
05~06时 | 0 | 7.83 | 7.9 | 7.97 | 24.29 | 0 | 0.004 | 0 | 0.035 | 0 | 0.0099 | 0 | 0.034 | 0 | 0.713 | 0
06~07时 | 0 | 7.82 | 7.9 | 7.97 | 21.909 | 0 | 0.003 | 0 | 0.034 | 0 | 0.0100 | 0 | 0.058 | 0 | 0.712 | 0
07~08时 | 0 | 7.8 | 7.9 | 7.96 | 13.438 | 0 | 0.001 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.074 | 0 | 0.597 | 0
08~09时 | 0 | 7.85 | 7.98 | 8.05 | 12.996 | 0 | 0.002 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.051 | 0 | 0.559 | 0
09~10时 | 0 | 7.92 | 8.06 | 8.15 | 11.257 | 0 | 0.005 | 0 | 0.027 | 0 | 0.0071 | 0 | 0.036 | 0 | 0.525 | 0
10~11时 | 0 | 8.07 | 8.14 | 8.21 | 11.205 | 0 | 0.005 | 0 | 0.028 | 0 | 0.0090 | 0 | 0.081 | 0 | 0.508 | 0
11~12时 | 0 | 8.07 | 8.14 | 8.2 | 11.019 | 0 | 0.004 | 0 | 0.03 | 0 | 0.031 | 0 | 0.111 | 0 | 0.423 | 0
12~13时 | 0 | 8.02 | 8.12 | 8.19 | 12.2 | 0 | 0.004 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.066 | 0 | 0.474 | 0
13~14时 | 0 | 8.02 | 8.11 | 8.18 | 15.744 | 0 | 0.003 | 0 | 0.029 | 0 | 0.016 | 0 | 0.036 | 0 | 0.717 | 0
14~15时 | 0 | 7.95 | 8.1 | 8.19 | 14.406 | 0 | 0.003 | 0 | 0.029 | 0 | 0.015 | 0 | 0.102 | 0 | 0.641 | 0
15~16时 | 0 | 7.94 | 8.06 | 8.12 | 9.567 | 0 | 0.003 | 0 | 0.032 | 0 | 0.01 | 0 | 0.147 | 0 | 0.276 | 0
16~17时 | 0 | 7.89 | 8.05 | 8.14 | 9.463 | 0 | 0.003 | 0 | 0.032 | 0 | 0.01 | 0 | 0.096 | 0 | 0.353 | 0
17~18时 | 0 | 7.94 | 8.05 | 8.12 | 9.087 | 0 | 0.005 | 0 | 0.031 | 0 | 0.0089 | 0 | 0.062 | 0 | 0.717 | 0
18~19时 | 0 | 7.98 | 8.07 | 8.15 | 14.056 | 0 | 0.005 | 0 | 0.032 | 0 | 0.0087 | 0 | 0.095 | 0 | 0.703 | 0
19~20时 | 0 | 7.99 | 8.06 | 8.11 | 28.962 | 0 | 0.004 | 0 | 0.036 | 0 | 0.0067 | 0 | 0.117 | 0 | 0.635 | 0
20~21时 | 0 | 7.95 | 8.03 | 8.1 | 28.67 | 0 | 0.005 | 0 | 0.035 | 0 | 0.0067 | 0 | 0.11 | 0 | 0.597 | 0
21~22时 | 0 | 7.92 | 7.98 | 8.06 | 27.613 | 0 | 0.008 | 0 | 0.031 | 0 | 0.0071 | 0 | 0.106 | 0 | 0.425 | 0
22~23时 | 0 | 7.89 | 7.97 | 8.05 | 24.069 | 0 | 0.013 | 0 | 0.033 | 0 | 0.0068 | 0 | 0.362 | 0 | 0.399 | 0
23~24时 | 0 | 7.87 | 7.93 | 7.99 | 11.255 | 0 | 0.028 | 0 | 0.041 | 0 | 0.0038 | 0 | 0.533 | 0 | 0.276 | 0
有效日均值 |  |  | 8.01 |  | 16.517 |  | 0.006 |  | 0.032 |  | 0.0111 |  | 0.106 |  | 0.517
最大值 | 0 | 8.07 | 8.14 | 8.21 | 28.962 | 0 | 0.028 | 0 | 0.041 | 0 | 0.031 | 0 | 0.533 | 0 | 0.717 | 0
最小值 | 0 | 7.8 | 7.9 | 7.96 | 4.672 | 0 | 0.001 | 0 | 0.027 | 0 | 0.0038 | 0 | 0.034 | 0 | 0.273 | 0
总量 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0