## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-06-07 00:00:00 至 2025-06-07 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 2.066 | 7.402 | 7.478 | 7.565 | 2.29 | 0.005 | 0.003 | 0 | 0.021 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.937 | 0.002
01~02时 | 1.821 | 7.328 | 7.372 | 7.418 | 1.5 | 0.003 | 0.004 | 0 | 0.028 | 0 | 0.0011 | 0 | 1.287 | 0.002
02~03时 | 84.054 | 6.625 | 6.999 | 7.544 | 1.569 | 0.135 | 0.004 | 0 | 0.025 | 0.002 | 0.0010 | 0.0001 | 1.126 | 0.088
03~04时 | 85.517 | 6.619 | 6.771 | 7.016 | 1.7 | 0.145 | 0.004 | 0 | 0.018 | 0.002 | 0.0008 | 0.0001 | 0.871 | 0.074
04~05时 | 14.921 | 7.016 | 7.24 | 7.335 | 1.494 | 0.023 | 0.004 | 0 | 0.018 | 0 | 0.0008 | 0 | 1.137 | 0.017
05~06时 | 2.138 | 6.985 | 7.082 | 7.298 | 1.1 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.018 | 0 | 0.0009 | 0 | 1.56 | 0.003
06~07时 | 2.032 | 7.009 | 7.109 | 7.235 | 1.715 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.017 | 0 | 0.0014 | 0 | 1.536 | 0.003
07~08时 | 4.676 | 7.084 | 7.149 | 7.238 | 2.9 | 0.014 | 0.005 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0021 | 0 | 1.499 | 0.007
08~09时 | 1.475 | 7.215 | 7.264 | 7.319 | 2.662 | 0.004 | 0.005 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0019 | 0 | 1.205 | 0.002
09~10时 | 1.387 | 7.306 | 7.332 | 7.359 | 2.2 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.017 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.704 | 0.001
10~11时 | 61.34 | 6.57 | 6.965 | 7.434 | 1.96 | 0.114 | 0.003 | 0 | 0.017 | 0.001 | 0.0017 | 0.0001 | 0.689 | 0.042
11~12时 | 17.893 | 6.461 | 6.505 | 6.572 | 1.5 | 0.027 | 0.002 | 0 | 0.017 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.66 | 0.012
12~13时 | 115.576 | 5.427 | 6.001 | 6.819 | 1.705 | 0.204 | 0.003 | 0 | 0.017 | 0.002 | 0.0014 | 0.0002 | 1.15 | 0.149
13~14时 | 53.979 | 5.314 | 6.78 | 9.121 | 2.1 | 0.113 | 0.003 | 0 | 0.018 | 0.001 | 0.0011 | 0.0001 | 1.996 | 0.108
14~15时 | 16.653 | 7.591 | 8.247 | 8.898 | 1.794 | 0.035 | 0.003 | 0 | 0.018 | 0 | 0.0012 | 0 | 1.557 | 0.033
15~16时 | 2.034 | 6.958 | 7.185 | 7.586 | 1.2 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.018 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.809 | 0.002
16~17时 | 3.394 | 6.939 | 6.99 | 7.14 | 1.699 | 0.006 | 0.002 | 0 | 0.259 | 0.001 | 0.0011 | 0 | 1.195 | 0.004
17~18时 | 7.088 | 7.148 | 7.416 | 7.556 | 2.6 | 0.018 | 0.001 | 0 | 0.796 | 0.006 | 0.0006 | 0 | 1.862 | 0.013
18~19时 | 78.656 | 7.09 | 7.578 | 8.513 | 2.327 | 0.182 | 0.001 | 0 | 0.569 | 0.044 | 0.0006 | 0.0001 | 1.482 | 0.115
19~20时 | 32.592 | 7.077 | 7.092 | 7.126 | 1.8 | 0.059 | 0.001 | 0 | 0.064 | 0.002 | 0.0007 | 0 | 0.777 | 0.025
20~21时 | 70.389 | 5.493 | 6.099 | 7.211 | 2.087 | 0.154 | 0.001 | 0 | 0.092 | 0.007 | 0.0006 | 0 | 1.071 | 0.083
21~22时 | 67.428 | 6.038 | 7.279 | 8.108 | 2.6 | 0.175 | 0.001 | 0 | 0.153 | 0.010 | 0.0004 | 0 | 1.578 | 0.106
22~23时 | 33.213 | 7.702 | 8.042 | 8.228 | 2.158 | 0.085 | 0.004 | 0 | 0.122 | 0.005 | 0.0006 | 0 | 2.189 | 0.054
23~24时 | 0.969 | 7.336 | 7.527 | 7.71 | 1.3 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.052 | 0 | 0.0008 | 0 | 3.261 | 0.003
有效日均值 |  |  | 7.1464 |  | 1.915 |  | 0.003 |  | 0.100 |  | 0.0011 |  | 1.339
最大值 | 115.576 | 7.702 | 8.247 | 9.121 | 2.9 | 0.204 | 0.006 | 0 | 0.796 | 0.044 | 0.0021 | 0.0002 | 3.261 | 0.149
最小值 | 0.969 | 5.314 | 6.001 | 6.572 | 1.1 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.66 | 0.001
总量 | 761.3044 |  |  |  |  | 1.512 |  | 0.002 |  | 0.084 |  | 0.0007 |  | 0.948