## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-06-08 00:00:00 至 2025-06-08 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.669 | 7.152 | 7.264 | 7.371 | 1.778 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.059 | 0 | 0.0007 | 0 | 3.302 | 0.002
01~02时 | 0.61 | 7.01 | 7.082 | 7.15 | 2.7 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.073 | 0 | 0.0006 | 0 | 3.368 | 0.002
02~03时 | 101.722 | 6.949 | 7.036 | 7.63 | 2.127 | 0.193 | 0.004 | 0 | 0.062 | 0.006 | 0.0009 | 0.0001 | 3.882 | 0.416
03~04时 | 86.83 | 6.788 | 6.928 | 7.086 | 1.1 | 0.096 | 0.003 | 0 | 0.039 | 0.003 | 0.0014 | 0.0001 | 4.72 | 0.41
04~05时 | 10.443 | 7.084 | 7.324 | 7.43 | 1.674 | 0.013 | 0.005 | 0 | 0.037 | 0 | 0.0014 | 0 | 3.592 | 0.044
05~06时 | 23.839 | 7.077 | 7.545 | 8.23 | 2.8 | 0.067 | 0.007 | 0 | 0.033 | 0.001 | 0.0015 | 0 | 1.744 | 0.042
06~07时 | 18.305 | 8.228 | 8.781 | 9.253 | 2.356 | 0.051 | 0.004 | 0 | 0.031 | 0.001 | 0.0009 | 0 | 1.315 | 0.032
07~08时 | 0.786 | 8.116 | 8.391 | 8.715 | 1.5 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.028 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.616 | 0
08~09时 | 2.521 | 7.645 | 7.861 | 8.161 | 1.822 | 0.005 | 0.004 | 0 | 0.118 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.659 | 0.002
09~10时 | 2.777 | 7.602 | 7.668 | 7.728 | 2.4 | 0.007 | 0.008 | 0 | 0.31 | 0.001 | 0.0007 | 0 | 0.73 | 0.002
10~11时 | 1.278 | 7.564 | 7.64 | 7.728 | 2.329 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0.267 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.697 | 0.001
11~12时 | 1.278 | 7.484 | 7.544 | 7.631 | 2.2 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.173 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.638 | 0.001
12~13时 | 111.532 | 6.914 | 7.361 | 7.664 | 1.86 | 0.193 | 0.003 | 0 | 0.136 | 0.014 | 0.0013 | 0.0001 | 0.611 | 0.067
13~14时 | 88.036 | 6.805 | 7.414 | 7.692 | 1.2 | 0.106 | 0.005 | 0 | 0.054 | 0.005 | 0.0011 | 0.0001 | 0.568 | 0.05
14~15时 | 75.485 | 6.914 | 7.749 | 8.996 | 1.236 | 0.092 | 0.007 | 0 | 0.054 | 0.004 | 0.0011 | 0.0001 | 0.683 | 0.048
15~16时 | 7.74 | 6.894 | 7.073 | 7.547 | 1.3 | 0.010 | 0.009 | 0 | 0.054 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.872 | 0.007
16~17时 | 1.347 | 7.078 | 7.228 | 7.445 | 1.478 | 0.002 | 0.007 | 0 | 0.085 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.788 | 0.001
17~18时 | 0.938 | 7.131 | 7.228 | 7.306 | 1.8 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.155 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.651 | 0.001
18~19时 | 123.012 | 6.947 | 7.069 | 7.294 | 1.868 | 0.232 | 0.003 | 0 | 0.121 | 0.014 | 0.0015 | 0.0002 | 1.437 | 0.2
19~20时 | 142.043 | 6.954 | 7.065 | 7.116 | 2 | 0.284 | 0.001 | 0 | 0.044 | 0.006 | 0.0017 | 0.0002 | 2.739 | 0.389
20~21时 | 125.557 | 7.049 | 7.085 | 7.099 | 2.329 | 0.29 | 0.001 | 0 | 0.041 | 0.005 | 0.0017 | 0.0002 | 2.885 | 0.361
21~22时 | 111.976 | 6.693 | 6.839 | 7.05 | 2.922 | 0.327 | 0.001 | 0 | 0.034 | 0.004 | 0.0016 | 0.0002 | 3.125 | 0.35
22~23时 | 73.401 | 6.692 | 6.964 | 7.109 | 5.653 | 0.389 | 0.003 | 0 | 0.033 | 0.002 | 0.0014 | 0.0001 | 4.22 | 0.299
23~24时 | 52.668 | 7.008 | 7.129 | 7.163 | 10.578 | 0.557 | 0.004 | 0 | 0.033 | 0.002 | 0.0012 | 0.0001 | 6.012 | 0.317
有效日均值 |  |  | 7.3866 |  | 2.459 |  | 0.004 |  | 0.087 |  | 0.0011 |  | 2.077
最大值 | 142.043 | 8.228 | 8.781 | 9.253 | 10.578 | 0.557 | 0.009 | 0 | 0.31 | 0.014 | 0.0017 | 0.0002 | 6.012 | 0.416
最小值 | 0.61 | 6.692 | 6.839 | 7.05 | 1.1 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.028 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.568 | 0
总量 | 1164.8027 |  |  |  |  | 2.925 |  | 0.004 |  | 0.070 |  | 0.0016 |  | 3.042