## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-06-08 00:00:00 至 2025-06-08 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 7.96 | 8.21 | 8.28 | 11.169 | 0 | 0.022 | 0 | 0.039 | 0 | 0.0037 | 0 | 0.262 | 0 | 0.327 | 0
01~02时 | 0 | 8.13 | 8.2 | 8.23 | 10.887 | 0 | 0.006 | 0 | 0.027 | 0 | 0.0026 | 0 | 0.081 | 0 | 0.568 | 0
02~03时 | 0 | 8.1 | 8.18 | 8.24 | 10.783 | 0 | 0.005 | 0 | 0.028 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.13 | 0 | 0.579 | 0
03~04时 | 0 | 8.1 | 8.16 | 8.2 | 10.408 | 0 | 0.001 | 0 | 0.033 | 0 | 0.0045 | 0 | 0.162 | 0 | 0.632 | 0
04~05时 | 0 | 8.1 | 8.17 | 8.22 | 10.671 | 0 | 0.003 | 0 | 0.033 | 0 | 0.0043 | 0 | 0.105 | 0 | 0.646 | 0
05~06时 | 0 | 8.08 | 8.15 | 8.18 | 11.74 | 0 | 0.007 | 0 | 0.033 | 0 | 0.0023 | 0 | 0.067 | 0 | 0.714 | 0
06~07时 | 0 | 8.11 | 8.15 | 8.2 | 11.374 | 0 | 0.007 | 0 | 0.033 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.099 | 0 | 0.637 | 0
07~08时 | 0 | 8.11 | 8.17 | 8.21 | 10.049 | 0 | 0.006 | 0 | 0.029 | 0 | 0.0053 | 0 | 0.12 | 0 | 0.273 | 0
08~09时 | 0 | 8.1 | 8.2 | 8.24 | 11.054 | 0 | 0.005 | 0 | 0.028 | 0 | 0.0054 | 0 | 0.101 | 0 | 0.317 | 0
09~10时 | 0 | 7.89 | 8.2 | 8.31 | 14.406 | 0 | 0.002 | 0 | 0.028 | 0 | 0.0068 | 0 | 0.088 | 0 | 0.526 | 0
10~11时 | 0 | 8.14 | 8.32 | 8.39 | 13.753 | 0 | 0.006 | 0 | 0.03 | 0 | 0.0077 | 0 | 0.376 | 0 | 0.552 | 0
11~12时 | 0 | 8.25 | 8.39 | 8.44 | 11.39 | 0 | 0.018 | 0 | 0.044 | 0 | 0.02 | 0 | 0.571 | 0 | 0.674 | 0
12~13时 | 0 | 8.1 | 8.37 | 8.46 | 11.361 | 0 | 0.015 | 0 | 0.042 | 0 | 0.019 | 0 | 0.283 | 0 | 0.604 | 0
13~14时 | 0 | 8.06 | 8.29 | 8.39 | 11.255 | 0 | 0.006 | 0 | 0.03 | 0 | 0.0091 | 0 | 0.088 | 0 | 0.277 | 0
14~15时 | 0 | 8.04 | 8.28 | 8.37 | 10.918 | 0 | 0.005 | 0 | 0.031 | 0 | 0.0090 | 0 | 0.143 | 0 | 0.346 | 0
15~16时 | 0 | 8.22 | 8.31 | 8.35 | 9.809 | 0 | 0.001 | 0 | 0.037 | 0 | 0.0083 | 0 | 0.181 | 0 | 0.676 | 0
16~17时 | 0 | 6.98 | 7.95 | 8.43 | 10.709 | 0 | 0.001 | 0 | 0.036 | 0 | 0.0083 | 0 | 0.124 | 0 | 0.613 | 0
17~18时 | 0 | 6.79 | 7.08 | 8.32 | 13.666 | 0 | 0.002 | 0 | 0.032 | 0 | 0.0086 | 0 | 0.085 | 0 | 0.317 | 0
18~19时 | 0 | 6.78 | 6.8 | 6.83 | 13.668 | 0 | 0.004 | 0 | 0.031 | 0 | 0.0084 | 0 | 0.111 | 0 | 0.346 | 0
19~20时 | 0 | 6.78 | 6.79 | 6.81 | 13.676 | 0 | 0.009 | 0 | 0.028 | 0 | 0.0056 | 0 | 0.129 | 0 | 0.483 | 0
20~21时 | 0 | 6.79 | 6.89 | 7.02 | 13.368 | 0 | 0.007 | 0 | 0.028 | 0 | 0.0054 | 0 | 0.105 | 0 | 0.508 | 0
21~22时 | 0 | 6.98 | 7.26 | 7.46 | 12.342 | 0 | 0.003 | 0 | 0.024 | 0 | 0.0034 | 0 | 0.089 | 0 | 0.63 | 0
22~23时 | 0 | 7.43 | 7.61 | 7.69 | 11.981 | 0 | 0.005 | 0 | 0.025 | 0 | 0.0033 | 0 | 0.144 | 0 | 0.644 | 0
23~24时 | 0 | 7.69 | 7.74 | 7.79 | 10.655 | 0 | 0.008 | 0 | 0.03 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.182 | 0 | 0.712 | 0
有效日均值 |  |  | 7.91 |  | 11.712 |  | 0.006 |  | 0.031 |  | 0.0067 |  | 0.159 |  | 0.525
最大值 | 0 | 8.25 | 8.39 | 8.46 | 14.406 | 0 | 0.022 | 0 | 0.044 | 0 | 0.02 | 0 | 0.571 | 0 | 0.714 | 0
最小值 | 0 | 6.78 | 6.79 | 6.81 | 9.809 | 0 | 0.001 | 0 | 0.024 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.067 | 0 | 0.273 | 0
总量 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0