## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-06-09 00:00:00 至 2025-06-09 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 7.73 | 7.79 | 7.81 | 11.127 | 0 | 0.006 | 0 | 0.03 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.136 | 0 | 0.712 | 0
01~02时 | 0 | 7.77 | 7.81 | 7.84 | 12.709 | 0 | 0.001 | 0 | 0.025 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.105 | 0 | 0.712 | 0
02~03时 | 0 | 7.77 | 7.83 | 7.85 | 12.989 | 0 | 0.002 | 0 | 0.026 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.146 | 0 | 0.698 | 0
03~04时 | 0 | 7.75 | 7.85 | 7.88 | 13.925 | 0 | 0.005 | 0 | 0.03 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.174 | 0 | 0.628 | 0
04~05时 | 0 | 7.8 | 7.87 | 7.9 | 14.092 | 0 | 0.006 | 0 | 0.03 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.142 | 0 | 0.61 | 0
05~06时 | 0 | 7.78 | 7.86 | 7.89 | 14.77 | 0 | 0.008 | 0 | 0.03 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.12 | 0 | 0.521 | 0
06~07时 | 0 | 7.65 | 7.77 | 7.83 | 14.513 | 0 | 0.006 | 0 | 0.029 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.113 | 0 | 0.54 | 0
07~08时 | 0 | 7.67 | 7.76 | 7.79 | 13.564 | 0 | 0.003 | 0 | 0.025 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.109 | 0 | 0.627 | 0
08~09时 | 0 | 7.73 | 7.81 | 7.85 | 14.255 | 0 | 0.003 | 0 | 0.026 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.178 | 0 | 0.584 | 0
09~10时 | 0 | 7.81 | 7.92 | 8.01 | 16.839 | 0 | 0.002 | 0 | 0.031 | 0 | 0.0035 | 0 | 0.225 | 0 | 0.376 | 0
10~11时 | 0 | 7.98 | 8.09 | 8.15 | 16.685 | 0 | 0.003 | 0 | 0.03 | 0 | 0.0042 | 0 | 0.144 | 0 | 0.401 | 0
11~12时 | 0 | 8.04 | 8.18 | 8.24 | 16.117 | 0 | 0.007 | 0 | 0.026 | 0 | 0.012 | 0 | 0.09 | 0 | 0.521 | 0
12~13时 | 0 | 8.16 | 8.23 | 8.25 | 16.219 | 0 | 0.006 | 0 | 0.026 | 0 | 0.012 | 0 | 0.116 | 0 | 0.554 | 0
13~14时 | 0 | 8.12 | 8.23 | 8.26 | 16.595 | 0 | 0.003 | 0 | 0.026 | 0 | 0.011 | 0 | 0.134 | 0 | 0.712 | 0
14~15时 | 0 | 8.14 | 8.23 | 8.27 | 13.843 | 0 | 0.005 | 0 | 0.027 | 0 | 0.011 | 0 | 0.251 | 0 | 0.711 | 0
15~16时 | 0 | 8.16 | 8.22 | 8.25 | 3.693 | 0 | 0.009 | 0 | 0.033 | 0 | 0.0097 | 0 | 0.33 | 0 | 0.712 | 0
16~17时 | 0 | 8.11 | 8.21 | 8.24 | 3.884 | 0 | 0.008 | 0 | 0.033 | 0 | 0.0093 | 0 | 0.286 | 0 | 0.642 | 0
17~18时 | 0 | 8.12 | 8.19 | 8.23 | 4.532 | 0 | 0.004 | 0 | 0.028 | 0 | 0.0044 | 0 | 0.256 | 0 | 0.313 | 0
18~19时 | 0 | 8.12 | 8.21 | 8.24 | 4.43 | 0 | 0.004 | 0 | 0.028 | 0 | 0.0042 | 0 | 0.213 | 0 | 0.331 | 0
19~20时 | 0 | 8.09 | 8.19 | 8.22 | 4.051 | 0 | 0.001 | 0 | 0.028 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.184 | 0 | 0.418 | 0
20~21时 | 0 | 8 | 8.1 | 8.17 | 5.127 | 0 | 0.012 | 0 | 0.032 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.671 | 0 | 0.418 | 0
21~22时 | 0 | 7.91 | 7.98 | 8.02 | 8.729 | 0 | 0.042 | 0 | 0.059 | 0 | 0.0013 | 0 | 1 | 0 | 0.418 | 0
22~23时 | 0 | 7.89 | 7.97 | 8 | 8.376 | 0 | 0.031 | 0 | 0.055 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.519 | 0 | 0.4 | 0
23~24时 | 0 | 7.91 | 7.97 | 7.99 | 7.049 | 0 | 0.002 | 0 | 0.033 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.194 | 0 | 0.312 | 0
有效日均值 |  |  | 8.01 |  | 11.171 |  | 0.007 |  | 0.031 |  | 0.0044 |  | 0.243 |  | 0.536
最大值 | 0 | 8.16 | 8.23 | 8.27 | 16.839 | 0 | 0.042 | 0 | 0.059 | 0 | 0.012 | 0 | 1 | 0 | 0.712 | 0
最小值 | 0 | 7.65 | 7.76 | 7.79 | 3.693 | 0 | 0.001 | 0 | 0.025 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.09 | 0 | 0.312 | 0
总量 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0