## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-06-09 00:00:00 至 2025-06-09 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 2.651 | 6.836 | 6.905 | 7.011 | 9.081 | 0.025 | 0.003 | 0 | 0.032 | 0 | 0.0012 | 0 | 4.679 | 0.013
01~02时 | 129.655 | 6.755 | 7.08 | 7.234 | 6.35 | 0.823 | 0.002 | 0 | 0.03 | 0.004 | 0.0013 | 0.0002 | 2.472 | 0.321
02~03时 | 113.108 | 7.046 | 7.243 | 7.339 | 5.424 | 0.615 | 0.003 | 0 | 0.03 | 0.003 | 0.0013 | 0.0002 | 2.801 | 0.316
03~04时 | 84.869 | 6.717 | 7.055 | 7.311 | 3.607 | 0.306 | 0.004 | 0 | 0.03 | 0.003 | 0.0014 | 0.0001 | 3.35 | 0.284
04~05时 | 8.748 | 6.708 | 6.984 | 7.291 | 3.883 | 0.035 | 0.005 | 0 | 0.029 | 0 | 0.0013 | 0 | 3.263 | 0.028
05~06时 | 18.394 | 6.912 | 7.217 | 7.345 | 4.387 | 0.081 | 0.006 | 0 | 0.025 | 0 | 0.0011 | 0 | 3.128 | 0.058
06~07时 | 46.91 | 6.895 | 6.991 | 7.077 | 3.622 | 0.202 | 0.004 | 0 | 0.025 | 0.001 | 0.0011 | 0.0001 | 2.476 | 0.143
07~08时 | 3.894 | 6.992 | 7.074 | 7.147 | 2.137 | 0.008 | 0.002 | 0 | 0.026 | 0 | 0.0011 | 0 | 1.308 | 0.005
08~09时 | 1.509 | 7.041 | 7.117 | 7.19 | 1.841 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.024 | 0 | 0.0013 | 0 | 1.095 | 0.002
09~10时 | 40.968 | 7.104 | 7.58 | 8.427 | 1.3 | 0.053 | 0.001 | 0 | 0.02 | 0.001 | 0.0015 | 0.0001 | 0.745 | 0.031
10~11时 | 102.81 | 7.072 | 7.103 | 7.242 | 1.335 | 0.138 | 0.004 | 0 | 0.02 | 0.002 | 0.0014 | 0.0001 | 1.469 | 0.17
11~12时 | 77.442 | 6.891 | 7.091 | 7.318 | 1.4 | 0.108 | 0.006 | 0.001 | 0.02 | 0.002 | 0.0013 | 0.0001 | 2.668 | 0.207
12~13时 | 71.63 | 6.921 | 7.12 | 7.407 | 1.259 | 0.087 | 0.005 | 0 | 0.02 | 0.001 | 0.0011 | 0.0001 | 1.901 | 0.12
13~14时 | 92.658 | 6.471 | 7.005 | 7.49 | 1 | 0.093 | 0.003 | 0 | 0.019 | 0.002 | 0.0009 | 0.0001 | 0.622 | 0.058
14~15时 | 23.974 | 6.053 | 6.297 | 6.914 | 1.036 | 0.024 | 0.002 | 0 | 0.019 | 0 | 0.0008 | 0 | 2.192 | 0.02
15~16时 | 3.674 | 6.746 | 6.98 | 7.186 | 1.1 | 0.004 | 0.001 | 0 | 0.019 | 0 | 0.0007 | 0 | 4.79 | 0.018
16~17时 | 2.156 | 6.936 | 7.036 | 7.106 | 0.778 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.02 | 0 | 0.0010 | 0 | 3.636 | 0.008
17~18时 | 1.993 | 6.984 | 7.068 | 7.143 | 0.191 | 0 | 0.003 | 0 | 0.021 | 0 | 0.0013 | 0 | 1.726 | 0.003
18~19时 | 89.75 | 6.661 | 7.053 | 7.306 | 1.148 | 0.154 | 0.003 | 0 | 0.02 | 0.002 | 0.0011 | 0.0001 | 1.509 | 0.124
19~20时 | 79.132 | 6.73 | 6.989 | 7.381 | 2.9 | 0.229 | 0.004 | 0 | 0.017 | 0.001 | 0.0008 | 0.0001 | 1.146 | 0.091
20~21时 | 4.464 | 7.018 | 7.254 | 7.435 | 2.723 | 0.013 | 0.003 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0008 | 0 | 1.11 | 0.005
21~22时 | 41.435 | 7.024 | 7.758 | 8.274 | 2.4 | 0.099 | 0.003 | 0 | 0.015 | 0.001 | 0.0007 | 0 | 1.051 | 0.044
22~23时 | 14.791 | 7.588 | 7.874 | 8.12 | 2.294 | 0.035 | 0.003 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.874 | 0.015
23~24时 | 1.385 | 7.45 | 7.55 | 7.651 | 2.1 | 0.003 | 0.004 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.58 | 0.001
有效日均值 |  |  | 7.1432 |  | 2.637 |  | 0.003 |  | 0.022 |  | 0.0011 |  | 2.108
最大值 | 129.655 | 7.588 | 7.874 | 8.427 | 9.081 | 0.823 | 0.006 | 0.001 | 0.032 | 0.004 | 0.0015 | 0.0002 | 4.79 | 0.321
最小值 | 1.385 | 6.053 | 6.297 | 6.914 | 0.191 | 0 | 0.001 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.58 | 0.001
总量 | 1058.0083 |  |  |  |  | 3.142 |  | 0.004 |  | 0.024 |  | 0.0012 |  | 2.083