## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-06-10 00:00:00 至 2025-06-10 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.316 | 7.293 | 7.409 | 7.554 | 2.345 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.022 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.572 | 0.001
01~02时 | 1.226 | 7.252 | 7.302 | 7.375 | 2.8 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.039 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.558 | 0.001
02~03时 | 92.289 | 6.795 | 7.22 | 7.549 | 2.27 | 0.191 | 0.003 | 0 | 0.036 | 0.003 | 0.0006 | 0.0001 | 0.568 | 0.053
03~04时 | 95.75 | 7.187 | 7.428 | 7.59 | 1.3 | 0.124 | 0.005 | 0 | 0.032 | 0.003 | 0.0007 | 0.0001 | 0.584 | 0.056
04~05时 | 45.275 | 7.58 | 7.884 | 8.006 | 1.759 | 0.081 | 0.006 | 0 | 0.029 | 0.001 | 0.0007 | 0 | 0.532 | 0.024
05~06时 | 20.547 | 7.634 | 7.704 | 7.923 | 2.6 | 0.053 | 0.006 | 0 | 0.024 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.45 | 0.009
06~07时 | 16.301 | 6.928 | 7.625 | 7.681 | 2.18 | 0.037 | 0.004 | 0 | 0.029 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.481 | 0.008
07~08时 | 138.244 | 7.244 | 7.34 | 7.473 | 1.4 | 0.194 | 0.002 | 0 | 0.04 | 0.005 | 0.0002 | 0 | 0.53 | 0.073
08~09时 | 38.906 | 7.06 | 7.206 | 7.407 | 1.435 | 0.055 | 0.002 | 0 | 0.036 | 0.002 | 0.0002 | 0 | 0.956 | 0.024
09~10时 | 31.345 | 6.982 | 7.201 | 7.316 | 1.5 | 0.047 | 0.001 | 0 | 0.028 | 0.001 | 0.0003 | 0 | 1.678 | 0.053
10~11时 | 108.594 | 6.785 | 7.008 | 7.157 | 2.659 | 0.326 | 0.004 | 0.001 | 0.026 | 0.003 | 0.0007 | 0.0001 | 1.945 | 0.22
11~12时 | 102.965 | 6.88 | 7.07 | 7.25 | 4.779 | 0.492 | 0.007 | 0.001 | 0.023 | 0.002 | 0.0012 | 0.0001 | 2.368 | 0.244
12~13时 | 114.194 | 6.551 | 6.663 | 6.882 | 5.776 | 0.682 | 0.004 | 0 | 0.022 | 0.003 | 0.0010 | 0.0001 | 2.873 | 0.338
13~14时 | 108.925 | 6.586 | 6.66 | 6.785 | 7.628 | 0.831 | 0.001 | 0 | 0.02 | 0.002 | 0.0008 | 0.0001 | 3.67 | 0.4
14~15时 | 110.637 | 6.536 | 6.646 | 6.697 | 6.034 | 0.64 | 0.002 | 0 | 0.02 | 0.002 | 0.0008 | 0.0001 | 3.335 | 0.363
15~16时 | 146.609 | 6.593 | 6.705 | 6.771 | 3.118 | 0.457 | 0.003 | 0 | 0.02 | 0.003 | 0.0009 | 0.0001 | 2.804 | 0.411
16~17时 | 120.658 | 6.481 | 6.534 | 6.624 | 6.045 | 0.723 | 0.003 | 0 | 0.019 | 0.002 | 0.0010 | 0.0001 | 3.186 | 0.384
17~18时 | 115.232 | 6.476 | 6.723 | 7.677 | 11.48 | 1.323 | 0.004 | 0 | 0.017 | 0.002 | 0.0011 | 0.0001 | 3.791 | 0.437
18~19时 | 117.696 | 6.447 | 6.659 | 7.517 | 12.071 | 1.443 | 0.004 | 0.001 | 0.025 | 0.003 | 0.0013 | 0.0002 | 3.753 | 0.44
19~20时 | 145.779 | 6.366 | 6.516 | 7.327 | 13.153 | 1.917 | 0.006 | 0.001 | 0.042 | 0.006 | 0.0015 | 0.0002 | 3.693 | 0.538
20~21时 | 103.227 | 6.478 | 6.783 | 7.284 | 14.197 | 1.489 | 0.008 | 0.001 | 0.036 | 0.004 | 0.0013 | 0.0001 | 2.692 | 0.255
21~22时 | 113.349 | 6.564 | 6.638 | 6.72 | 16.135 | 1.829 | 0.011 | 0.001 | 0.025 | 0.003 | 0.0011 | 0.0001 | 0.988 | 0.112
22~23时 | 142.038 | 6.568 | 6.877 | 7.054 | 14.812 | 2.105 | 0.013 | 0.002 | 0.025 | 0.004 | 0.0013 | 0.0002 | 1.872 | 0.265
23~24时 | 135.69 | 6.645 | 6.76 | 6.984 | 12.356 | 1.677 | 0.015 | 0.002 | 0.027 | 0.004 | 0.0015 | 0.0002 | 3.398 | 0.461
有效日均值 |  |  | 7.0238 |  | 6.243 |  | 0.005 |  | 0.028 |  | 0.0009 |  | 1.970
最大值 | 146.609 | 7.634 | 7.884 | 8.006 | 16.135 | 2.105 | 0.015 | 0.002 | 0.042 | 0.006 | 0.0015 | 0.0002 | 3.791 | 0.538
最小值 | 1.226 | 6.366 | 6.516 | 6.624 | 1.3 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.017 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.45 | 0.001
总量 | 2166.8013 |  |  |  |  | 16.723 |  | 0.012 |  | 0.059 |  | 0.0021 |  | 5.169