## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-06-11 00:00:00 至 2025-06-11 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 152.067 | 6.614 | 6.648 | 6.699 | 12.181 | 1.851 | 0.010 | 0.002 | 0.026 | 0.004 | 0.0013 | 0.0002 | 3.365 | 0.512
01~02时 | 151.196 | 6.696 | 6.713 | 6.722 | 11.862 | 1.793 | 0.005 | 0.001 | 0.023 | 0.003 | 0.0011 | 0.0002 | 3.312 | 0.501
02~03时 | 129.31 | 6.479 | 6.638 | 6.74 | 11.654 | 1.504 | 0.005 | 0.001 | 0.026 | 0.003 | 0.0011 | 0.0001 | 3.27 | 0.422
03~04时 | 118.551 | 6.47 | 6.6 | 6.762 | 11.268 | 1.336 | 0.005 | 0.001 | 0.031 | 0.004 | 0.0011 | 0.0001 | 3.202 | 0.38
04~05时 | 113.453 | 6.461 | 6.687 | 6.802 | 9.433 | 1.026 | 0.014 | 0.002 | 0.031 | 0.004 | 0.0011 | 0.0001 | 3.202 | 0.363
05~06时 | 124.519 | 6.577 | 6.696 | 6.871 | 5.763 | 0.718 | 0.023 | 0.003 | 0.031 | 0.004 | 0.0012 | 0.0001 | 3.202 | 0.399
06~07时 | 119.228 | 6.474 | 6.611 | 6.762 | 5.867 | 0.699 | 0.024 | 0.003 | 0.03 | 0.004 | 0.0014 | 0.0002 | 3.141 | 0.375
07~08时 | 64.406 | 6.474 | 6.532 | 6.551 | 6.059 | 0.39 | 0.025 | 0.002 | 0.029 | 0.002 | 0.0018 | 0.0001 | 3.047 | 0.196
08~09时 | 76.117 | 6.357 | 6.679 | 6.876 | 6.265 | 0.478 | 0.023 | 0.002 | 0.033 | 0.003 | 0.0017 | 0.0001 | 2.596 | 0.196
09~10时 | 110.093 | 6.669 | 6.789 | 7.054 | 6.648 | 0.732 | 0.022 | 0.002 | 0.042 | 0.005 | 0.0016 | 0.0002 | 1.857 | 0.204
10~11时 | 99.682 | 6.512 | 6.574 | 6.683 | 6.029 | 0.588 | 0.03 | 0.003 | 0.04 | 0.004 | 0.0015 | 0.0001 | 2.154 | 0.22
11~12时 | 110.186 | 6.53 | 6.594 | 6.687 | 4.879 | 0.538 | 0.039 | 0.004 | 0.036 | 0.004 | 0.0014 | 0.0002 | 2.355 | 0.259
12~13时 | 109.157 | 6.534 | 6.883 | 7.344 | 4.879 | 0.533 | 0.039 | 0.004 | 0.036 | 0.004 | 0.0014 | 0.0002 | 2.646 | 0.289
13~14时 | 30.309 | 7.347 | 7.545 | 7.665 | 4.879 | 0.148 | 0.039 | 0.001 | 0.036 | 0.001 | 0.0014 | 0 | 2.646 | 0.08
14~15时 | 3.746 | 7.093 | 7.247 | 7.416 | 4.912 | 0.018 | 0.034 | 0 | 0.031 | 0 | 0.0016 | 0 | 1.975 | 0.008
15~16时 | 13.447 | 7.079 | 7.16 | 7.216 | 4.977 | 0.067 | 0.029 | 0 | 0.019 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.833 | 0.011
16~17时 | 2.971 | 7.135 | 7.206 | 7.271 | 4.852 | 0.014 | 0.028 | 0 | 0.018 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.694 | 0.002
17~18时 | 2.138 | 7.191 | 7.313 | 7.417 | 4.583 | 0.010 | 0.027 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.456 | 0.001
18~19时 | 92.955 | 6.844 | 7.034 | 7.432 | 3.841 | 0.329 | 0.025 | 0.002 | 0.015 | 0.001 | 0.0011 | 0.0001 | 0.324 | 0.025
19~20时 | 113.739 | 6.834 | 6.928 | 6.995 | 2.239 | 0.255 | 0.022 | 0.003 | 0.014 | 0.002 | 0.0009 | 0.0001 | 0.101 | 0.011
20~21时 | 94.582 | 6.864 | 6.909 | 6.953 | 3.865 | 0.367 | 0.019 | 0.002 | 0.015 | 0.001 | 0.0009 | 0.0001 | 0.978 | 0.094
21~22时 | 94.994 | 6.79 | 6.903 | 7.7 | 7.427 | 0.706 | 0.015 | 0.001 | 0.016 | 0.002 | 0.0008 | 0.0001 | 2.607 | 0.248
22~23时 | 129.196 | 6.989 | 7.104 | 7.139 | 8.301 | 1.076 | 0.015 | 0.002 | 0.017 | 0.002 | 0.0009 | 0.0001 | 2.136 | 0.274
23~24时 | 96.215 | 6.855 | 6.915 | 7.119 | 10.188 | 0.98 | 0.015 | 0.001 | 0.019 | 0.002 | 0.0011 | 0.0001 | 1.323 | 0.127
有效日均值 |  |  | 6.8716 |  | 6.785 |  | 0.022 |  | 0.026 |  | 0.0013 |  | 2.143
最大值 | 152.067 | 7.347 | 7.545 | 7.7 | 12.181 | 1.851 | 0.039 | 0.004 | 0.042 | 0.005 | 0.0019 | 0.0002 | 3.365 | 0.512
最小值 | 2.138 | 6.357 | 6.532 | 6.551 | 2.239 | 0.01 | 0.005 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.101 | 0.001
总量 | 2152.2688 |  |  |  |  | 16.155 |  | 0.042 |  | 0.058 |  | 0.0026 |  | 5.198