## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-06-12 00:00:00 至 2025-06-12 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.462 | 7.41 | 7.45 | 7.47 | 1.347 | 0.001 | 0.013 | 0 | 0.041 | 0 | 0.011 | 0 | 0.152 | 0 | 0.52 | 0
01~02时 | 0.407 | 7.37 | 7.44 | 7.48 | 1.1 | 0 | 0.032 | 0 | 0.035 | 0 | 0.012 | 0 | 0.181 | 0 | 0.311 | 0
02~03时 | 0.27 | 7.38 | 7.44 | 7.48 | 1.187 | 0 | 0.031 | 0 | 0.034 | 0 | 0.011 | 0 | 0.163 | 0 | 0.304 | 0
03~04时 | 0.181 | 7.34 | 7.41 | 7.44 | 1.6 | 0 | 0.03 | 0 | 0.031 | 0 | 0.0063 | 0 | 0.152 | 0 | 0.269 | 0
04~05时 | 0.125 | 7.35 | 7.42 | 7.45 | 1.687 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.0061 | 0 | 0.109 | 0 | 0.269 | 0
05~06时 | 0.094 | 7.34 | 7.41 | 7.44 | 2.1 | 0 | 0.031 | 0 | 0.029 | 0 | 0.0033 | 0 | 0.085 | 0 | 0.269 | 0
06~07时 | 0.049 | 7.35 | 7.42 | 7.45 | 2.097 | 0 | 0.03 | 0 | 0.029 | 0 | 0.0032 | 0 | 0.106 | 0 | 0.344 | 0
07~08时 | 0.031 | 7.32 | 7.42 | 7.46 | 2.083 | 0 | 0.03 | 0 | 0.027 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.118 | 0 | 0.709 | 0
08~09时 | 0.019 | 7.37 | 7.45 | 7.49 | 2.176 | 0 | 0.03 | 0 | 0.027 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.08 | 0 | 0.702 | 0
09~10时 | 0.001 | 7.39 | 7.46 | 7.51 | 2.618 | 0 | 0.029 | 0 | 0.028 | 0 | 0.0024 | 0 | 0.059 | 0 | 0.667 | 0
10~11时 | 0 | 7.44 | 7.51 | 7.55 | 2.374 | 0 | 0.029 | 0 | 0.028 | 0 | 0.0046 | 0 | 0.082 | 0 | 0.642 | 0
11~12时 | 0 | 7.45 | 7.55 | 7.6 | 1.2 | 0 | 0.03 | 0 | 0.027 | 0 | 0.033 | 0 | 0.096 | 0 | 0.519 | 0
12~13时 | 0.211 | 7.48 | 7.58 | 7.63 | 1.407 | 0 | 0.03 | 0 | 0.027 | 0 | 0.032 | 0 | 0.162 | 0 | 0.527 | 0
13~14时 | 13.547 | 7.55 | 7.63 | 7.66 | 2.4 | 0.033 | 0.031 | 0 | 0.029 | 0 | 0.02 | 0.0003 | 0.2 | 0.003 | 0.562 | 0.008
14~15时 | 17.232 | 7.58 | 7.63 | 7.65 | 2.434 | 0.042 | 0.031 | 0.001 | 0.029 | 0.001 | 0.019 | 0.0003 | 0.184 | 0.003 | 0.581 | 0.010
15~16时 | 15.873 | 7.61 | 7.64 | 7.66 | 2.6 | 0.041 | 0.031 | 0 | 0.028 | 0 | 0.012 | 0.0002 | 0.175 | 0.003 | 0.668 | 0.011
16~17时 | 3.756 | 7.6 | 7.65 | 7.68 | 2.398 | 0.009 | 0.031 | 0 | 0.028 | 0 | 0.011 | 0 | 0.166 | 0.001 | 0.651 | 0.002
17~18时 | 0.966 | 7.58 | 7.65 | 7.69 | 1.3 | 0.001 | 0.031 | 0 | 0.028 | 0 | 0.0061 | 0 | 0.161 | 0 | 0.563 | 0.001
18~19时 | 0.461 | 7.57 | 7.68 | 7.73 | 2.794 | 0.001 | 0.03 | 0 | 0.028 | 0 | 0.0061 | 0 | 0.151 | 0 | 0.574 | 0
19~20时 | 0.26 | 7.63 | 7.67 | 7.71 | 9.212 | 0.002 | 0.029 | 0 | 0.029 | 0 | 0.0063 | 0 | 0.145 | 0 | 0.627 | 0
20~21时 | 0.167 | 7.59 | 7.67 | 7.73 | 7.999 | 0.001 | 0.028 | 0 | 0.028 | 0 | 0.0063 | 0 | 0.092 | 0 | 0.616 | 0
21~22时 | 0.117 | 7.59 | 7.65 | 7.69 | 1.3 | 0 | 0.026 | 0 | 0.027 | 0 | 0.0068 | 0 | 0.061 | 0 | 0.563 | 0
22~23时 | 0.084 | 7.51 | 7.62 | 7.68 | 1.561 | 0 | 0.027 | 0 | 0.027 | 0 | 0.0068 | 0 | 0.072 | 0 | 0.588 | 0
23~24时 | 0.033 | 7.55 | 7.63 | 7.66 | 2.7 | 0 | 0.028 | 0 | 0.026 | 0 | 0.0066 | 0 | 0.079 | 0 | 0.71 | 0
有效日均值 |  |  | 7.54 |  | 2.486 |  | 0.029 |  | 0.029 |  | 0.0100 |  | 0.126 |  | 0.531
最大值 | 17.232 | 7.63 | 7.68 | 7.73 | 9.212 | 0.042 | 0.032 | 0.001 | 0.041 | 0.001 | 0.033 | 0.0003 | 0.2 | 0.003 | 0.71 | 0.011
最小值 | 0 | 7.32 | 7.41 | 7.44 | 1.1 | 0 | 0.013 | 0 | 0.026 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.059 | 0 | 0.269 | 0
总量 | 54.346 |  |  |  |  | 0.134 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.0009 |  | 0.010 |  | 0.033