## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-06-12 00:00:00 至 2025-06-12 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 111.848 | 6.43 | 6.643 | 6.912 | 9.128 | 1.003 | 0.016 | 0.002 | 0.017 | 0.002 | 0.0012 | 0.0001 | 1.309 | 0.146
01~02时 | 113.4 | 6.412 | 6.514 | 6.873 | 6.842 | 0.776 | 0.017 | 0.002 | 0.011 | 0.001 | 0.0014 | 0.0002 | 1.286 | 0.146
02~03时 | 128.511 | 6.372 | 6.579 | 6.898 | 6.515 | 0.827 | 0.017 | 0.002 | 0.011 | 0.001 | 0.0037 | 0.0005 | 1.16 | 0.145
03~04时 | 146.578 | 6.289 | 6.337 | 6.438 | 5.862 | 0.859 | 0.016 | 0.002 | 0.012 | 0.002 | 0.0069 | 0.0010 | 0.945 | 0.139
04~05时 | 119.025 | 6.016 | 6.262 | 6.659 | 5.427 | 0.632 | 0.016 | 0.002 | 0.012 | 0.001 | 0.0052 | 0.0006 | 1.01 | 0.122
05~06时 | 157.811 | 6.04 | 6.141 | 6.213 | 4.487 | 0.708 | 0.016 | 0.002 | 0.012 | 0.002 | 0.0029 | 0.0005 | 1.123 | 0.177
06~07时 | 150.443 | 6.011 | 6.112 | 6.161 | 6.398 | 0.955 | 0.014 | 0.002 | 0.017 | 0.003 | 0.023 | 0.0034 | 3.966 | 0.586
07~08时 | 154.03 | 6.089 | 6.158 | 6.186 | 10.586 | 1.631 | 0.013 | 0.002 | 0.029 | 0.005 | 0.051 | 0.0080 | 8.876 | 1.367
08~09时 | 110.315 | 6.162 | 6.748 | 7.566 | 12.711 | 1.377 | 0.015 | 0.002 | 0.03 | 0.003 | 0.038 | 0.0045 | 9.242 | 1.015
09~10时 | 89.249 | 6.523 | 6.762 | 6.946 | 17.025 | 1.519 | 0.018 | 0.002 | 0.033 | 0.003 | 0.02 | 0.0018 | 9.875 | 0.881
10~11时 | 150.432 | 6.417 | 6.512 | 7.603 | 16.565 | 2.492 | 0.055 | 0.008 | 0.045 | 0.007 | 0.015 | 0.0023 | 8.545 | 1.287
11~12时 | 117.188 | 6.827 | 8.445 | 9.8 | 15.644 | 1.833 | 0.1 | 0.012 | 0.077 | 0.009 | 0.0082 | 0.0010 | 6.249 | 0.732
12~13时 | 83.655 | 6.855 | 7.402 | 8.391 | 14.214 | 1.153 | 0.1 | 0.008 | 0.077 | 0.006 | 0.0065 | 0.0005 | 5.563 | 0.448
13~14时 | 98.915 | 6.786 | 6.994 | 7.152 | 11.08 | 1.096 | 0.1 | 0.010 | 0.077 | 0.008 | 0.0042 | 0.0004 | 4.36 | 0.431
14~15时 | 105.222 | 6.89 | 6.936 | 7.108 | 9.518 | 1.015 | 0.094 | 0.010 | 0.062 | 0.007 | 0.0034 | 0.0004 | 4.232 | 0.446
15~16时 | 103.736 | 7.028 | 7.172 | 7.477 | 6.348 | 0.659 | 0.088 | 0.009 | 0.026 | 0.003 | 0.0024 | 0.0002 | 4.011 | 0.416
16~17时 | 121.049 | 7.48 | 7.612 | 7.687 | 6.473 | 0.783 | 0.064 | 0.008 | 0.034 | 0.004 | 0.0018 | 0.0002 | 2.896 | 0.355
17~18时 | 139.694 | 7.435 | 7.491 | 7.619 | 6.748 | 0.943 | 0.034 | 0.005 | 0.056 | 0.008 | 0.0009 | 0.0001 | 1.07 | 0.149
18~19时 | 128.213 | 6.972 | 7.348 | 7.486 | 7.06 | 0.901 | 0.032 | 0.004 | 0.047 | 0.006 | 0.0007 | 0.0001 | 1.387 | 0.174
19~20时 | 123.079 | 7.432 | 7.559 | 7.732 | 7.732 | 0.952 | 0.03 | 0.004 | 0.025 | 0.003 | 0.0005 | 0.0001 | 1.903 | 0.234
20~21时 | 136.441 | 7.339 | 7.422 | 7.449 | 8.387 | 1.138 | 0.027 | 0.004 | 0.024 | 0.003 | 0.0008 | 0.0001 | 1.928 | 0.263
21~22时 | 121.238 | 7.133 | 7.383 | 7.522 | 9.698 | 1.176 | 0.023 | 0.003 | 0.021 | 0.003 | 0.0013 | 0.0002 | 1.968 | 0.239
22~23时 | 120.365 | 7.089 | 7.128 | 7.398 | 8.948 | 1.083 | 0.02 | 0.002 | 0.022 | 0.003 | 0.0011 | 0.0001 | 1.638 | 0.199
23~24时 | 127.039 | 6.994 | 7.107 | 7.288 | 7.425 | 0.943 | 0.016 | 0.002 | 0.024 | 0.003 | 0.0009 | 0.0001 | 1.093 | 0.139
有效日均值 |  |  | 6.9491 |  | 9.201 |  | 0.039 |  | 0.033 |  | 0.0085 |  | 3.568
最大值 | 157.811 | 7.48 | 8.445 | 9.8 | 17.025 | 2.492 | 0.1 | 0.012 | 0.077 | 0.009 | 0.051 | 0.008 | 9.875 | 1.367
最小值 | 83.655 | 6.011 | 6.112 | 6.161 | 4.487 | 0.632 | 0.013 | 0.002 | 0.011 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.945 | 0.122
总量 | 2957.4868 |  |  |  |  | 26.453 |  | 0.109 |  | 0.094 |  | 0.0264 |  | 10.238