## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-06-13 00:00:00 至 2025-06-13 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 105.547 | 6.459 | 6.873 | 7.486 | 6.906 | 0.734 | 0.015 | 0.002 | 0.021 | 0.002 | 0.0008 | 0.0001 | 1.211 | 0.127
01~02时 | 121.057 | 6.734 | 6.846 | 7.286 | 5.768 | 0.698 | 0.014 | 0.002 | 0.013 | 0.002 | 0.0007 | 0.0001 | 1.418 | 0.172
02~03时 | 129.316 | 6.754 | 6.929 | 7.271 | 6.283 | 0.828 | 0.015 | 0.002 | 0.013 | 0.002 | 0.0005 | 0.0001 | 1.435 | 0.186
03~04时 | 153.505 | 6.77 | 6.805 | 6.918 | 7.329 | 1.125 | 0.016 | 0.003 | 0.013 | 0.002 | 0.0003 | 0 | 1.466 | 0.225
04~05时 | 125.323 | 6.848 | 6.944 | 7.016 | 7.525 | 0.947 | 0.016 | 0.002 | 0.017 | 0.002 | 0.0022 | 0.0003 | 1.363 | 0.169
05~06时 | 137.899 | 6.817 | 6.887 | 6.97 | 7.925 | 1.093 | 0.016 | 0.002 | 0.026 | 0.004 | 0.0048 | 0.0007 | 1.181 | 0.163
06~07时 | 124.556 | 6.746 | 6.86 | 6.887 | 8.12 | 1.006 | 0.014 | 0.002 | 0.033 | 0.004 | 0.028 | 0.0031 | 2.05 | 0.233
07~08时 | 108.629 | 6.751 | 6.865 | 6.923 | 8.516 | 0.925 | 0.013 | 0.001 | 0.049 | 0.005 | 0.062 | 0.0068 | 3.595 | 0.391
08~09时 | 10.626 | 6.92 | 7.163 | 7.343 | 8.329 | 0.089 | 0.015 | 0 | 0.04 | 0 | 0.046 | 0.0005 | 2.689 | 0.03
09~10时 | 40.006 | 6.908 | 6.998 | 7.371 | 7.919 | 0.317 | 0.018 | 0.001 | 0.018 | 0.001 | 0.024 | 0.0010 | 1.095 | 0.044
10~11时 | 110.009 | 6.933 | 7.161 | 7.321 | 6.383 | 0.635 | 0.017 | 0.002 | 0.016 | 0.002 | 0.018 | 0.0017 | 1.074 | 0.117
11~12时 | 78.261 | 7.123 | 7.239 | 7.347 | 3.217 | 0.252 | 0.016 | 0.001 | 0.012 | 0.001 | 0.0098 | 0.0008 | 1.04 | 0.081
12~13时 | 89.514 | 6.914 | 7.1 | 7.151 | 2.831 | 0.25 | 0.016 | 0.001 | 0.012 | 0.001 | 0.0078 | 0.0007 | 0.963 | 0.086
13~14时 | 85.428 | 7.004 | 7.046 | 7.085 | 2.044 | 0.175 | 0.016 | 0.001 | 0.012 | 0.001 | 0.0049 | 0.0004 | 0.836 | 0.071
14~15时 | 25.526 | 6.796 | 6.965 | 7.222 | 2.14 | 0.053 | 0.016 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0052 | 0.0001 | 1.608 | 0.028
15~16时 | 58.869 | 6.679 | 7.094 | 7.379 | 2.337 | 0.138 | 0.015 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.0057 | 0.0003 | 2.98 | 0.175
16~17时 | 22.512 | 6.39 | 6.79 | 7.237 | 2.337 | 0.053 | 0.019 | 0.001 | 0.014 | 0 | 0.0045 | 0.0001 | 1.968 | 0.023
17~18时 | 81.531 | 6.293 | 6.418 | 6.534 | 2.337 | 0.191 | 0.025 | 0.002 | 0.025 | 0.002 | 0.0029 | 0.0002 | 0.27 | 0.022
18~19时 | 116.811 | 6.467 | 6.635 | 6.828 | 2.018 | 0.235 | 0.022 | 0.003 | 0.021 | 0.002 | 0.0025 | 0.0003 | 1.703 | 0.201
19~20时 | 110.768 | 6.828 | 6.948 | 7.031 | 1.36 | 0.151 | 0.019 | 0.002 | 0.011 | 0.001 | 0.0019 | 0.0002 | 4.091 | 0.453
20~21时 | 103.495 | 6.921 | 6.936 | 6.955 | 1.972 | 0.204 | 0.017 | 0.002 | 0.011 | 0.001 | 0.0016 | 0.0002 | 3.782 | 0.392
21~22时 | 113.904 | 6.953 | 7.006 | 7.065 | 3.215 | 0.366 | 0.015 | 0.002 | 0.012 | 0.001 | 0.0011 | 0.0001 | 3.263 | 0.372
22~23时 | 100.515 | 6.867 | 6.912 | 6.982 | 3.311 | 0.333 | 0.017 | 0.002 | 0.011 | 0.001 | 0.0012 | 0.0001 | 2.742 | 0.272
23~24时 | 94.076 | 6.869 | 6.889 | 6.909 | 3.507 | 0.33 | 0.02 | 0.002 | 0.007 | 0.001 | 0.0014 | 0.0001 | 1.867 | 0.176
有效日均值 |  |  | 6.9300 |  | 4.735 |  | 0.017 |  | 0.018 |  | 0.0100 |  | 1.904
最大值 | 153.505 | 7.123 | 7.239 | 7.486 | 8.516 | 1.125 | 0.025 | 0.003 | 0.049 | 0.005 | 0.062 | 0.0068 | 4.091 | 0.453
最小值 | 10.626 | 6.293 | 6.418 | 6.534 | 1.36 | 0.053 | 0.013 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.27 | 0.022
总量 | 2247.6914 |  |  |  |  | 11.126 |  | 0.038 |  | 0.039 |  | 0.0180 |  | 4.210