## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-06-13 00:00:00 至 2025-06-13 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.025 | 7.56 | 7.62 | 7.67 | 2.564 | 0 | 0.03 | 0 | 0.027 | 0 | 0.0064 | 0 | 0.213 | 0 | 0.672 | 0
01~02时 | 0.003 | 7.52 | 7.59 | 7.64 | 1.9 | 0 | 0.033 | 0 | 0.029 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.29 | 0 | 0.479 | 0
02~03时 | 0 | 7.47 | 7.58 | 7.65 | 1.968 | 0 | 0.032 | 0 | 0.028 | 0 | 0.0035 | 0 | 0.18 | 0 | 0.444 | 0
03~04时 | 0 | 7.45 | 7.56 | 7.59 | 2.3 | 0 | 0.031 | 0 | 0.025 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.117 | 0 | 0.27 | 0
04~05时 | 0 | 7.5 | 7.57 | 7.61 | 2.188 | 0 | 0.03 | 0 | 0.025 | 0 | 0.0023 | 0 | 0.076 | 0 | 0.295 | 0
05~06时 | 0 | 7.48 | 7.53 | 7.58 | 1.7 | 0 | 0.028 | 0 | 0.025 | 0 | 0.0044 | 0 | 0.052 | 0 | 0.417 | 0
06~07时 | 0 | 7.47 | 7.55 | 7.59 | 1.451 | 0 | 0.029 | 0 | 0.026 | 0 | 0.0047 | 0 | 0.151 | 0 | 0.399 | 0
07~08时 | 0 | 7.47 | 7.53 | 7.57 | 0.235 | 0 | 0.031 | 0 | 0.027 | 0 | 0.0091 | 0 | 0.208 | 0 | 0.311 | 0
08~09时 | 0 | 7.46 | 7.55 | 7.59 | 0.569 | 0 | 0.031 | 0 | 0.027 | 0 | 0.0089 | 0 | 0.126 | 0 | 0.329 | 0
09~10时 | 0 | 7.46 | 7.54 | 7.58 | 2.2 | 0 | 0.03 | 0 | 0.025 | 0 | 0.0062 | 0 | 0.078 | 0 | 0.416 | 0
10~11时 | 0 | 7.48 | 7.59 | 7.64 | 2.069 | 0 | 0.03 | 0 | 0.025 | 0 | 0.0079 | 0 | 0.054 | 0 | 0.459 | 0
11~12时 | 0.029 | 7.53 | 7.61 | 7.65 | 1.425 | 0 | 0.029 | 0 | 0.026 | 0 | 0.031 | 0 | 0.04 | 0 | 0.669 | 0
12~13时 | 5.251 | 7.58 | 7.67 | 7.71 | 1.811 | 0.011 | 0.029 | 0 | 0.026 | 0 | 0.03 | 0.0002 | 0.083 | 0.001 | 0.61 | 0.003
13~14时 | 6.237 | 7.65 | 7.7 | 7.72 | 3.693 | 0.023 | 0.028 | 0 | 0.026 | 0 | 0.017 | 0.0001 | 0.108 | 0.001 | 0.314 | 0.002
14~15时 | 6.687 | 7.65 | 7.72 | 7.75 | 3.248 | 0.021 | 0.028 | 0 | 0.026 | 0 | 0.017 | 0.0001 | 0.062 | 0 | 0.309 | 0.002
15~16时 | 12.316 | 7.72 | 7.75 | 7.78 | 1.3 | 0.016 | 0.026 | 0 | 0.024 | 0 | 0.011 | 0.0001 | 0.036 | 0 | 0.274 | 0.003
16~17时 | 4.706 | 7.73 | 7.78 | 7.82 | 1.58 | 0.007 | 0.027 | 0 | 0.025 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 0.13 | 0.001 | 0.275 | 0.001
17~18时 | 4.223 | 6.66 | 7.6 | 7.82 | 2.8 | 0.012 | 0.029 | 0 | 0.027 | 0 | 0.0086 | 0 | 0.184 | 0.001 | 0.275 | 0.001
18~19时 | 24.732 | 7.65 | 7.73 | 7.81 | 2.464 | 0.062 | 0.033 | 0.001 | 0.029 | 0.001 | 0.0092 | 0.0002 | 0.145 | 0.004 | 0.297 | 0.007
19~20时 | 29.151 | 7.65 | 7.69 | 7.71 | 1 | 0.029 | 0.04 | 0.001 | 0.046 | 0.001 | 0.019 | 0.0006 | 0.123 | 0.004 | 0.42 | 0.012
20~21时 | 20.468 | 7.63 | 7.67 | 7.7 | 1.093 | 0.021 | 0.039 | 0.001 | 0.044 | 0.001 | 0.019 | 0.0004 | 0.122 | 0.003 | 0.468 | 0.009
21~22时 | 5.847 | 7.55 | 7.62 | 7.66 | 1.5 | 0.009 | 0.038 | 0 | 0.033 | 0 | 0.017 | 0.0001 | 0.122 | 0.001 | 0.712 | 0.004
22~23时 | 5.574 | 7.55 | 7.61 | 7.65 | 1.661 | 0.009 | 0.038 | 0 | 0.033 | 0 | 0.017 | 0.0001 | 0.134 | 0.001 | 0.705 | 0.004
23~24时 | 10.43 | 7.54 | 7.59 | 7.62 | 2.379 | 0.025 | 0.037 | 0 | 0.03 | 0 | 0.013 | 0.0001 | 0.141 | 0.001 | 0.669 | 0.007
有效日均值 |  |  | 7.62 |  | 1.879 |  | 0.031 |  | 0.028 |  | 0.0117 |  | 0.124 |  | 0.437
最大值 | 29.151 | 7.73 | 7.78 | 7.82 | 3.693 | 0.062 | 0.04 | 0.001 | 0.046 | 0.001 | 0.031 | 0.0006 | 0.29 | 0.004 | 0.712 | 0.012
最小值 | 0 | 6.66 | 7.53 | 7.57 | 0.235 | 0 | 0.026 | 0 | 0.024 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.036 | 0 | 0.27 | 0
总量 | 135.678 |  |  |  |  | 0.244 |  | 0.005 |  | 0.005 |  | 0.0021 |  | 0.016 |  | 0.056