## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-06-14 00:00:00 至 2025-06-14 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 5.889 | 7.54 | 7.57 | 7.62 | 2.041 | 0.013 | 0.035 | 0 | 0.03 | 0 | 0.013 | 0.0001 | 0.082 | 0.001 | 0.669 | 0.004
01~02时 | 1.267 | 7.55 | 7.57 | 7.59 | 0.353 | 0 | 0.031 | 0 | 0.028 | 0 | 0.0093 | 0 | 0.048 | 0 | 0.669 | 0.001
02~03时 | 1.218 | 7.52 | 7.56 | 7.59 | 0.85 | 0.001 | 0.032 | 0 | 0.028 | 0 | 0.0094 | 0 | 0.05 | 0 | 0.675 | 0.001
03~04时 | 1.91 | 7.51 | 7.54 | 7.56 | 3.332 | 0.006 | 0.033 | 0 | 0.025 | 0 | 0.011 | 0 | 0.051 | 0 | 0.71 | 0.001
04~05时 | 2.109 | 7.49 | 7.52 | 7.56 | 3.733 | 0.008 | 0.032 | 0 | 0.025 | 0 | 0.011 | 0 | 0.054 | 0 | 0.71 | 0.001
05~06时 | 2.137 | 7.47 | 7.51 | 7.53 | 5.485 | 0.012 | 0.031 | 0 | 0.025 | 0 | 0.0095 | 0 | 0.056 | 0 | 0.71 | 0.002
06~07时 | 2.15 | 7.49 | 7.5 | 7.53 | 5.683 | 0.012 | 0.033 | 0 | 0.025 | 0 | 0.0092 | 0 | 0.121 | 0 | 0.653 | 0.001
07~08时 | 2.182 | 7.42 | 7.51 | 7.54 | 6.566 | 0.014 | 0.037 | 0 | 0.025 | 0 | 0.0049 | 0 | 0.158 | 0 | 0.374 | 0.001
08~09时 | 1.568 | 7.45 | 7.53 | 7.58 | 6.12 | 0.010 | 0.038 | 0 | 0.026 | 0 | 0.0048 | 0 | 0.225 | 0 | 0.424 | 0.001
09~10时 | 0.808 | 7.49 | 7.57 | 7.62 | 3.933 | 0.003 | 0.039 | 0 | 0.028 | 0 | 0.0041 | 0 | 0.263 | 0 | 0.669 | 0.001
10~11时 | 1.264 | 7.59 | 7.63 | 7.66 | 3.714 | 0.005 | 0.039 | 0 | 0.028 | 0 | 0.0050 | 0 | 0.253 | 0 | 0.626 | 0.001
11~12时 | 9.879 | 7.59 | 7.65 | 7.69 | 2.738 | 0.027 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.016 | 0.0002 | 0.247 | 0.002 | 0.418 | 0.004
12~13时 | 16.512 | 7.59 | 7.67 | 7.71 | 3.816 | 0.064 | 0.039 | 0.001 | 0.03 | 0 | 0.015 | 0.0003 | 0.201 | 0.003 | 0.4 | 0.007
13~14时 | 30.086 | 7.58 | 7.69 | 7.73 | 8.127 | 0.245 | 0.037 | 0.001 | 0.029 | 0.001 | 0.0068 | 0.0002 | 0.175 | 0.005 | 0.313 | 0.009
14~15时 | 15.634 | 7.63 | 7.67 | 7.7 | 7.117 | 0.112 | 0.036 | 0.001 | 0.028 | 0 | 0.0065 | 0.0001 | 0.105 | 0.002 | 0.313 | 0.005
15~16时 | 15.903 | 7.61 | 7.7 | 7.76 | 2.618 | 0.042 | 0.034 | 0.001 | 0.023 | 0 | 0.0029 | 0 | 0.065 | 0.001 | 0.314 | 0.005
16~17时 | 17.108 | 7.68 | 7.75 | 7.79 | 2.482 | 0.042 | 0.033 | 0.001 | 0.023 | 0 | 0.0031 | 0.0001 | 0.087 | 0.002 | 0.343 | 0.006
17~18时 | 13.435 | 7.65 | 7.73 | 7.76 | 1.8 | 0.024 | 0.033 | 0 | 0.024 | 0 | 0.0051 | 0.0001 | 0.1 | 0.001 | 0.481 | 0.006
18~19时 | 3.892 | 7.67 | 7.74 | 7.79 | 1.539 | 0.006 | 0.033 | 0 | 0.024 | 0 | 0.0050 | 0 | 0.123 | 0 | 0.445 | 0.002
19~20时 | 2.111 | 7.71 | 7.77 | 7.8 | 0.234 | 0 | 0.033 | 0 | 0.023 | 0 | 0.0024 | 0 | 0.137 | 0 | 0.271 | 0.001
20~21时 | 1.779 | 7.69 | 7.75 | 7.8 | 0.428 | 0.001 | 0.032 | 0 | 0.023 | 0 | 0.0024 | 0 | 0.086 | 0 | 0.33 | 0.001
21~22时 | 1.76 | 7.71 | 7.74 | 7.78 | 1.4 | 0.002 | 0.03 | 0 | 0.023 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.057 | 0 | 0.627 | 0.001
22~23时 | 1.415 | 7.68 | 7.73 | 7.77 | 1.305 | 0.002 | 0.03 | 0 | 0.023 | 0 | 0.0023 | 0 | 0.067 | 0 | 0.617 | 0.001
23~24时 | 0.74 | 7.65 | 7.71 | 7.74 | 0.83 | 0.001 | 0.031 | 0 | 0.023 | 0 | 0.0051 | 0 | 0.072 | 0 | 0.563 | 0
有效日均值 |  |  | 7.64 |  | 3.177 |  | 0.034 |  | 0.026 |  | 0.0069 |  | 0.120 |  | 0.513
最大值 | 30.086 | 7.71 | 7.77 | 7.8 | 8.127 | 0.245 | 0.04 | 0.001 | 0.03 | 0.001 | 0.016 | 0.0003 | 0.263 | 0.005 | 0.71 | 0.009
最小值 | 0.74 | 7.42 | 7.5 | 7.53 | 0.234 | 0 | 0.03 | 0 | 0.023 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.048 | 0 | 0.271 | 0
总量 | 152.756 |  |  |  |  | 0.653 |  | 0.005 |  | 0.004 |  | 0.0011 |  | 0.020 |  | 0.062