## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-06-14 00:00:00 至 2025-06-14 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 96.718 | 6.476 | 6.781 | 7.256 | 3.602 | 0.35 | 0.02 | 0.002 | 0.007 | 0.001 | 0.0011 | 0.0001 | 1.711 | 0.163
01~02时 | 142.732 | 6.945 | 6.998 | 7.125 | 3.797 | 0.542 | 0.019 | 0.003 | 0.007 | 0.001 | 0.0008 | 0.0001 | 1.448 | 0.207
02~03时 | 142.042 | 6.927 | 6.992 | 7.106 | 4.153 | 0.593 | 0.016 | 0.002 | 0.016 | 0.002 | 0.0008 | 0.0001 | 2.143 | 0.311
03~04时 | 150.449 | 7.075 | 7.134 | 7.226 | 4.878 | 0.734 | 0.012 | 0.002 | 0.038 | 0.006 | 0.0007 | 0.0001 | 3.387 | 0.51
04~05时 | 156.004 | 7.054 | 7.096 | 7.148 | 5.457 | 0.85 | 0.012 | 0.002 | 0.034 | 0.005 | 0.0009 | 0.0001 | 3.294 | 0.514
05~06时 | 152.766 | 7.001 | 7.042 | 7.091 | 6.65 | 1.016 | 0.013 | 0.002 | 0.025 | 0.004 | 0.0011 | 0.0002 | 3.14 | 0.48
06~07时 | 145.273 | 6.619 | 6.933 | 7.028 | 7.427 | 1.066 | 0.016 | 0.002 | 0.022 | 0.003 | 0.0014 | 0.0002 | 2.66 | 0.393
07~08时 | 144.994 | 6.81 | 6.859 | 6.923 | 9.011 | 1.307 | 0.019 | 0.003 | 0.014 | 0.002 | 0.0018 | 0.0003 | 1.855 | 0.269
08~09时 | 124.422 | 6.765 | 6.793 | 6.871 | 9.076 | 1.127 | 0.019 | 0.002 | 0.023 | 0.003 | 0.0018 | 0.0002 | 3.049 | 0.353
09~10时 | 109.989 | 6.865 | 7.122 | 7.259 | 9.209 | 1.013 | 0.018 | 0.002 | 0.047 | 0.005 | 0.0019 | 0.0002 | 5.074 | 0.558
10~11时 | 63.214 | 7.056 | 7.329 | 7.621 | 8.429 | 0.554 | 0.023 | 0.001 | 0.051 | 0.003 | 0.0016 | 0.0001 | 3.76 | 0.274
11~12时 | 100.274 | 7.081 | 7.225 | 7.364 | 6.838 | 0.686 | 0.028 | 0.003 | 0.063 | 0.006 | 0.0011 | 0.0001 | 1.555 | 0.156
12~13时 | 92.334 | 7.059 | 7.094 | 7.272 | 6.263 | 0.583 | 0.028 | 0.003 | 0.063 | 0.006 | 0.0012 | 0.0001 | 1.715 | 0.157
13~14时 | 89.791 | 7.276 | 8.091 | 8.36 | 5.077 | 0.456 | 0.028 | 0.003 | 0.063 | 0.006 | 0.0013 | 0.0001 | 1.987 | 0.178
14~15时 | 92.134 | 7.874 | 7.973 | 8.114 | 6.773 | 0.619 | 0.034 | 0.003 | 0.049 | 0.005 | 0.0013 | 0.0001 | 2.584 | 0.237
15~16时 | 75.122 | 7.539 | 7.708 | 7.877 | 10.295 | 0.773 | 0.04 | 0.003 | 0.015 | 0.001 | 0.0014 | 0.0001 | 3.6 | 0.27
16~17时 | 121.377 | 7.122 | 7.389 | 7.76 | 10.387 | 1.264 | 0.04 | 0.005 | 0.013 | 0.002 | 0.0013 | 0.0001 | 3.059 | 0.351
17~18时 | 149.603 | 7.03 | 7.111 | 7.177 | 10.578 | 1.583 | 0.04 | 0.006 | 0.010 | 0.002 | 0.0011 | 0.0002 | 2.141 | 0.32
18~19时 | 142.085 | 7.016 | 7.158 | 7.323 | 10.419 | 1.478 | 0.032 | 0.004 | 0.011 | 0.002 | 0.0010 | 0.0001 | 2.273 | 0.325
19~20时 | 147.427 | 7.016 | 7.197 | 7.328 | 10.09 | 1.488 | 0.024 | 0.003 | 0.012 | 0.002 | 0.0008 | 0.0001 | 2.497 | 0.368
20~21时 | 138.542 | 6.792 | 6.986 | 7.125 | 10.251 | 1.418 | 0.019 | 0.003 | 0.014 | 0.002 | 0.0089 | 0.0011 | 2.458 | 0.341
21~22时 | 150.722 | 6.77 | 6.884 | 6.959 | 10.583 | 1.595 | 0.014 | 0.002 | 0.018 | 0.003 | 0.02 | 0.0030 | 2.39 | 0.36
22~23时 | 155.111 | 6.697 | 6.808 | 6.882 | 9.686 | 1.499 | 0.016 | 0.002 | 0.02 | 0.003 | 0.015 | 0.0023 | 2.556 | 0.397
23~24时 | 146.433 | 6.79 | 6.853 | 6.927 | 7.824 | 1.146 | 0.018 | 0.003 | 0.023 | 0.003 | 0.0079 | 0.0012 | 2.838 | 0.416
有效日均值 |  |  | 7.1487 |  | 7.781 |  | 0.023 |  | 0.027 |  | 0.0032 |  | 2.632
最大值 | 156.004 | 7.874 | 8.091 | 8.36 | 10.583 | 1.595 | 0.04 | 0.006 | 0.063 | 0.006 | 0.02 | 0.003 | 5.074 | 0.558
最小值 | 63.214 | 6.476 | 6.781 | 6.871 | 3.602 | 0.35 | 0.012 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.0007 | 0.0001 | 1.448 | 0.156
总量 | 3029.5674 |  |  |  |  | 23.739 |  | 0.066 |  | 0.076 |  | 0.0105 |  | 7.907